온실가스 ․ 에너지 5%절감 추진계획 및 실적

(청량리119안전센터)

□ 에너지목표관리제(절감목표율 5%)

구분	2017~2019	2020년
	평균사용량 (전기:Kwh, 가스:㎥)	사용목표량(95%) (전기:Kwh, 가스:㎥)	절감목표량(5%) (전기:Kwh, 가스:㎥)
값	전기 : 55,405 Kwh	전기 : 52,635Kwh	전기 : 2,770kwh
	가스 : 7,887㎥	가스 : 7,493㎥	가스 : 394㎥

□ 월별 에너지 사용실적

구분	기 준 년 도			기준년도 평균	2020년	3개년평균대비 월별증감율(%)	3개년평균대비 누적증감율(%)
	2017년	2018년	2019년
	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)
	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)
01월	4,072	5,426	5,607	5,035	6,036	19.88	19.88
	1,359	1,749	1,652	1,587	1,335	-15.86	-15.86
02월	5,599	6,049	7,187	6,278	7,032	12.00	15.51
	1,673	1,471	1,428	1,524	1,249	-18.04	-16.93
03월	3,384	6,744	5,997	5,375	6,649	23.70	18.15
	997	1,398	1,160	1,185	1,058	-10.72	-15.22
04월	3,384	3,827	3,682	3,631	5,065	39.49	21.96
	598	879	1,094	857	836	-2.45	-13.09
05월	2,693	3,316	3,421	3,143
	290	496	583	456
06월	2,239	2,729	2,861	2,610
	44	182	129	118
07월	5,140	3,336	3,391	3,956
	0	84	99	61
08월	6,618	5,273	5,509	5,800
	0	41	45	29
09월	4,354	8,057	7,641	6,684
	0	27	5	11
10월	3,739	2,849	5,267	3,952
	350	308	61	240
11월	2,609	2,849	3,889	3,116
	680	803	470	741
12월	3,681	3,897	4,300	3,959
	985	1,106	1,146	1,079
합계	47,512	54,352	58,752	55,405
	6,976	8,544	8,142	7,887

※주의사항 : 전기 및 도시가스 청구서상의 사용월 기준으로 작성

계산방법(전기)

월별증감율 : 1월 예)  2017년 해당월(1월) - 기준년도 해당월(1월평균)

기준년도해당월(1월평균)

=>          1월 예)  2,302-2,891 = -20

2,891

누적증감율 : 3월 예)   2017년(해당1월+2월+3월 다 더함)8793 - 기준년도 평균(1월+2월+3월 다 더함)5855

기준년도평균(1월+2월+3월 다 더함)   5855

=>          3월 예)  6,501-7,944 = -18

7,944