7월 소방용수시설 조사 및 비소점검 일정표

마곡119안전센터

□ 소방용수시설 총괄현황

합계 (비소포함)	소 화 전							저수조	급수탑			비상 소화장치
	소계	계	지상식		계	지하식
			2구형	3구형		일반식	다용도	소계	소계	고정식	회전식	소계	전체
142 (143)	142	99	99		43	43						1	1

□ 소방용수시설 동별현황

연번	관 할	동 명	총 계 (비소포함)	소 화 전		저수조	급수탑	비상소화장치
				지상식	지하식
총계	마곡센터	3개동	142(143)	99	43			1

□ 각 조별 조사인원 현황

팀	조	감독자	조사자
1팀	1팀-펌	위. 강병칠	위. 김기수, 위. 김규새, 교. 양준석
	1팀-탱		장. 김정식. 교. 김현탁
	1팀구급		장. 손병수, 사. 김혜지, 사. 김세현
2팀	2팀-펌	위. 이재호	위. 양형모, 위. 이한신, 사. 김찬회
	2팀-탱		장. 이수호, 장. 전권택
	2팀구급		장. 김영훈, 장. 이창수, 사. 남재향
3팀	3팀-펌	위. 김주겸	위. 김삼중, 위. 안영성, 사. 김용운
	3팀-탱		교. 박정열, 교. 김주한
	3팀구급		장. 임채빈, 교. 홍현석, 교. 고아영

※ 교육 등 사고자 현황

특이 사항 없음

※ 소방용수 담당자가 비상소화장치 병행 점검후 입력 할것 (18년 7월변경됨)

임시 폐전 및 영구폐전 현황(19개소)

임시폐전	16 – 12.17.18.23.35.66.85.86.92.141.142.152.186.198.211.	15개소	용수조사 입력요
영구폐전	16 – 34.121.125.127.	4개소	용수조사 미입력

□ 조사일정표  ( 2020. 07. 01. ~ 07. 14. )                마곡 119안전센터

담당 지역	팀	조	수량	수량	날짜	소 화 전 관 리 번 호	비소	영구 폐전	임시 폐전	고장
4개동	[142] 비소1	9조	142	142	주		1	4	15	1
마곡동 가양동 지역	1팀 [51]	진압 1조 [22]	위.김규새 위.김기수 교.양준석	11	7/6	31 – 14.17.18.19.20.21.44. 16 - 임시폐전(12.18.23.35)			4
				11	7/7	31 – 12.13.15.16.22.23.45. 16 - 임시폐전(85.86.92.186)			4
		진압 2조 [19]	장.김정식 교.김현탁	10	7/6	20 - 17 30 – 10.13.14.15.16.21.37.39.50
				11	7/7	20 – 34.39 30 – 17.18.19.20.22..41.49.52.23
		구급 1조 [8]	장.손병수 교.김혜지 사.김세현	4	7/6	31 – 24.28.46.47.
				4	7/7	31 – 25.26.27.48.
마곡동 지역	2팀 [48]	진압 1조 [ 17 ]	위.이한신 위.양형모 사.김찬회	8	7/13	16 – 133.134.135.138.146.157.207.224
				9	7/14	16 – 137.144.177.179.180. 199.208.213.222
		진압 2조 [ 18 ]	장.전권택 장.이수호	9	7/13	16 – 136.140.143.178.181.209.210.임시폐전(66). 31 – 34.			1
				9	7/14	31 – 37.36. 16 – 139.167.212.228.임시폐전.(141.142.211.)			3
		구급 1조 [ 13 ]	장.김영훈 장.이창수 사.남재향	7	7/13	31 – 30.31.35. 16 – 영구폐전 미입력(34.121.125.127.)		4
				6	7/14	16 – 임시폐전(17.152.198.) 31 – 29.32.33.			3
발산동 마곡동 지역	3팀 [43] 비소 (1)	진압 1조 [17] (1)	위.안영성 위.김삼중 사.김용운	9	7/1	17 – 39.40.60.91.145.146.147.149.154.
				8 (1)	7/2	17 – 11.36.37.38.63.93.104.110(비소32).	1
		진압 2조 [16]	교.박정열 교.김주한	9	7/1	31 – 38.49.50. 30 – 26.27.28.30.31.32.
				7	7/2	17 – 59.96.105.130.138.148. 99(고장)				1
		구급 1조 [10]	장.임채빈 교.홍현석 교.고아영	5	7/1	17 – 61.62.92.109.107.
				5	7/2	17 – 131.151.152.153.155.

고장발생 소화전 현황

연번	고장발생 보고일자	종별	식별	관리번호	주 소	고장내용	비고
1	2018.11.	소화전	지상식	170099	강서구 마곡중앙로 11 (강서구 내발산동 739 )	스핀들 망실로 사용불가	고장(사용불)
					이 하 빈 칸

마곡119안전센터                                                                       2020. 6. 30. 현재