물 품 구 매 지 침 서

1. 납품기한

○ 계약일로부터 2020. 12. 30. 이내 분할 납품하여야 한다.

2. 납품방법 및 장소

○ 납품방법

- 계약상대자는 납품기한 내 발주기관의 요구에 따라 분할 납품 한다.

- 구입약품은 현장 약품탱크 주입까지이며, 담당직원 입회하에 물량을 검수 받을 수 있도록 해야 한다.(조달계약 납품 및 품질관리 등 특수조건 이행)

- 약품의 운반 과정에서 계약상대자의 귀책사유로 발생하는 제반 안전사고의 책임 및 행정적, 기술적 제반 비용과 문제처리는 사업자가 부담하는 것을 원칙으로 한다.

○ 납품장소 : 과천시 대공원광장로 102 오수처리장 약품탱크

○ 납품물량 : 90톤이하 (계약기간 내 납품량에 따른다)

3. 제품 및 규격

○ 제 품 명 : 폴리염화알루미늄 (Al2O3 16∼18% )

○ 성    상 : 이 품목은 무색 내지 엷은 황갈색의 투명한 액체이다.

○ 확인시험 : 확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.

○ 규격기준 :　환경부고시 제2017-190(2017.10.23)호의 “수처리제의 기준과 규격 및 표시기준”에 적합하여야 한다.

4. 제품의 품질보장

○ 계약상대자는 제품 납품시 품질 성적서 및 계량증명서를 제출한다.

○ 부적합 제품으로 명확히 판정될 경우 전량 규격 제품으로 교체 납품

하여야 한다.

5. 이의신청처리

○ 상대계약자는 본 시방서 규정에 따라 제품을 납품하여야 하며, 규격에 대한 의견 및 납품에 대한 이의 발생시 발주기관과 계약상대자가 합의하여 결정한다.