시민이 신뢰하는 청렴도시 서울

2021년 고층건축물 헬기장 실태조사 결과

안전하고 행복한 도시 서울

119특수구조단

소방항공대

고층건축물 헬기장 실태조사 결과

□ 실태조사 배경

○ 항공구조구급대 운영 규정(소방청 훈령) 제33조 제1항

□ 제33조(이착륙장의 현황관리)

① 시·도 소방본부장은 소방항공기의 안전한 이착륙과 신속한 환자이송 및 인명구조를 위하여 관내 이착륙장을 연1회 조사하여야 한다.

□ 실태조사 개요

○ 기 간 : 2021.10.4.~11.3.

○ 조사주체 : 24개 소방서(조사), 소방항공대(자료종합 / 검토)

○ 조사대상 : ① 신축 고층건축물

② 기존 헬기장을 이전․확장한 고층건축물

○ 조사방법 : 비대면 자료조사(도면, 사진 등)

< 과년도 비교 >

구 분	조사대상	조사방법	특이점
2019년 이전	전수조사	현장방문 조사	□항공대 자체 방문조사 실시 □특수구조단 전직원 동원 방문 교차점검 실시
2020~ 2021년도	신축 등 일부	비대면 조사	현장 방문점검 미실시(코로나-19)

□ (참고자료) 헬기장 설치 대상 기준

□11층 이상 층의 바닥면적 합계가 10,000㎡ 이상인 고층건축물

□ 실태조사 결과

❍ 총 괄

구 분	2020년	2021년	증 ․ 감	비 고
개 소	584	592	+8	고층건물(신축)

❍ 주요변경 내용

구 분	‘20년	‘21년	‘20년 대비 변경내용
			계	신축	철거 / 용도변경	기타
개 소	584	592	+8	+ 10	-2	0

❍ 소방서별 현황

구 분	2020년	2021년	증 ․ 감	비 고	구 분	2020년	2021년	증 ․ 감	비 고
계	584	592	+8	신축(8)
강 남	90	90	0	-	서대문	10	12	+2	신축
강 동	11	11	0	-	서 초	30	30	0	-
강 북	1	1	0	-	성 동	12	15	+3	신축
강 서	4	5	+1	신축	성 북	9	9	0	-
관 악	3	3	0	-	송 파	30	29	-1	철거
광 진	13	13	0	-	양 천	26	26	0	-
구 로	66	68	+2	신축	영등포	44	44	0	-
노 원	2	2	0	-	용 산	47	49	+2	신축
도 봉	1	1	0	-	은 평	3	3	0	-
동대문	4	4	0	-	종 로	26	26	0	-
동 작	11	11	0	-	중 랑	15	15	0	-
마 포	34	34	0	-	중 부	92	91	-1	용도변경

❍ 법정 여부

총 계	법정시설				비법정시설
	소계	너비․길이 22m 이상	너비․길이 15m 이상	너비․길이 10m 이상	소계	너비․길이 22m 이상	너비․길이 15m 이상	너비․길이 10m 이상
592	554 (+8)	57 -	192 (+2)	305 (+6)	38	6	13	19

❍ 층 별

계	15층 이하	16~20층	21~25층	26~30층	31층 이상
592	55 (-1)	139 (+1)	125 -	69 -	204 (+8)

❍ 비행금지구역(P-73)별

계	A공역	B공역	시계로내	시계로외
592	119 (-1)	98 (+7)	212 -	163 (+2)

❍ 활용여건별 현황

계	착륙 가능		구조낭 (10인용)	비고
	AS365(1, 2호기)	AW189(3호기)
592	241 -	61 -	592 (+8)	착륙제한(351)

□ 행정사항

❍ 고층건축물 헬기장 관리카드 및 조사표 최신화 : 각 소방서

❍ 20 ~ 21년도 신축 헬기장(소방헬기 착륙가능 판단장소)

현장점검은 코로나–19 상황 고려 복무지침 확인 후 시행

❍ 고층건축물 헬기장 전체현황 : 붙임# 2 참조

※ 증․감된 헬기장 현황

구분	관할서	건물명	주 소	층수	법정 여부	공역 구분	활용여건	비고
신축	강서	가양역 더스카이밸리	강서구 화곡로 416	17/4	법정	공외	가	구낭
	구로	에이스 가산 포휴	금천 가산디지털 1로 225	20/4	법정	공외	가	구낭
		넷마블(지스퀘어)	구로 디지털로26길 38	39/7	법정	공외	가	구낭
	서대문	DMC파크뷰자이 1단지 119동	서대문구 가재울미래로 2	33/3	법정	B	가	구낭
		DMC파크뷰자이 1단지 125동	서대문구가재울미래로 2	33/3	법정	B	가	구낭
	성동	아크로 서울포레스트A동	성동구 왕십리로 83-21	49/7	법정	B	가	구낭
		아크로 서울포레스트B동	성동구 왕십리로 83-21	49/7	법정	B	가	구낭
		디타워서울포레스트	성동구 왕십리로 83-21	33/7	법정	B	가	구낭
	용산	용산베르디움 프렌즈 101동	용산구 백범로99길 40	37/7	법정	B	가	구낭
		용산베르디움 프렌즈 102동	용산구 백범로99길 40	35/0	법정	B	가	구낭
철거	송파	올림픽회관	송파구 방이동 88	15/2	자진	공외	가	구낭
용도변경	중부	한화빌딩	중구 장교동 1	29/4	법정	A	가	구낭