(2021. 1월) 진료부 영상의학과 안전관리 점검표

○ 점검일시 : 2021년  01 월  29 일 (금요일)

○ 점 검 자 : 의료기술6급 이대희

○ 점검내용 : 영상의학과내 환자안전을 위한 제반사항

구 분	점검항목	점검결과	조치사항	비 고
제1촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상	정기PM(01월16일)
제2촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
초음파실	probe 손상 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
유방촬영실	유방 압박장치 정상작동 여부	정상
	항온항습기 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상	-
MRI 실	Alarm Box 정상작동 여부	정상
	Water Chlller 정상작동 여부	정상
	항온항습기 정상작동 여부	정상	-
	촬영실 잠금 상태	정상
	장비 정상 작동여부	정상	-정기PM(1월04일)
골밀도실	장비 정상 작동여부	정상	-
암실	현상기 정상 작동 여부	정상
	현상.정착액 보관적정 상태	정상
공통사항	바닥 미끄럼 등 상태	정상
	청결 위생 상태	정상
	소화기표시 및 정위치 상태	정상
특이사항	PACS 정기PM(01.19) MRI 소프트웨어 점검(1.28)