(2021. 12월) 진료부 영상의학과 안전관리 점검표

○ 점검일시 : 2021년  12 월  31 일 (금요일)

○ 점 검 자 : 의료기술6급 이대희

○ 점검내용 : 영상의학과내 환자안전을 위한 제반사항

구 분	점검항목	점검결과	조치사항	비 고
제1촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상	정기PM(12월14일)
제2촬영실	천정 TUBE 지지 상태	정상	사용중지(2019.11월이후)
	테이블 Tilting 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상
초음파실	probe 손상 여부	정상	사용중지(2019.11월이후)
	장비 정상작동 여부	정상
유방촬영실	유방 압박장치 정상작동 여부	정상
	항온항습기 정상작동 여부	정상
	장비 정상작동 여부	정상	사용중지(2019.11월이후)
MRI 실	Alarm Box 정상작동 여부	정상
	Water Chlller 정상작동 여부	정상
	항온항습기 정상작동 여부	정상
	촬영실 잠금 상태	정상
	장비 정상 작동여부	정상	-정기PM(12월13일)
골밀도실	장비 정상 작동여부	정상
암실	현상기 정상 작동 여부	정상	사용중지(2019.11월이후)
	현상.정착액 보관적정 상태	정상
공통사항	바닥 미끄럼 등 상태	정상
	청결 위생 상태	정상
	소화기표시 및 정위치 상태	정상
국제환자안전목표적용	환자확인(2가지이상)	정상
	효과적인 손위생 프로그램수행	정상	12.8일~10일 손위생모니터링 실시
특이사항	PACS 정기PM(12.15) : 전공의 PACS 파이뷰 설치 판독용 모니터 분기 정도관리 : (12.09) 2022년도 의료장비 유지보수 용역의뢰(12.08) : PACS, DR 일반 촬영실 방사선 발생장치 tube motion 이상 점검:12.31