2021년도 7월 소방용수시설 조사일정

화곡119안전센터

합계	소 화 전							저수조	급수탑
	소계	계	지상식		계	지하식
			2구형	3구형		일반식	다용도	소계	소계	고정식	회전식
668	667	111	111		556	555	1	1

□ 소방용수시설 총괄현황

□ 소방용수시설 동별현황

연번	관 할	동 명	총 계	소 화 전		저수조	급수탑	다용도
				지상식	지하식
총계	안전센터	4개	668	111	555	1		1
	화곡	화곡1	266	51	213	1		1
		화곡2	101	16	85
		화곡8	127	18	109
		화곡본동	174	26	148

□ 각 조별 조사인원 현황

반	조	감독자	조사자
1팀	진압1팀-1조	1팀장(위).이규성	위.김홍묵 위.정희길 사.성동준
	진압1팀-2조		교, 전용기 교.임경국
	구급1팀-3조		장.고동우 사.김세현 사.배현민
2팀	진압2팀-1조	2팀장(위).김동오	위.이중선 장.박지호
	진압2팀-2조		장.박성진 교.양준석
	구급2팀-3조		교.김학조 교.고유민 사.최성재
3팀	진압3팀-1조	3팀장(위).김주겸	위.김병철 장.최병진 .진광옥
	진압3팀-2조		교.김형선 교.김태호
	구급3팀-3조		장.김광철 교.김연성

※ 장기 병가 및 교육 등 사고자현황

※ 휴가 및 연가 등 차량 탑승인원 변경시 탄력적으로 용수조사실시 토록함.

담당지역	팀	조	수량	날짜	소 화 전 관 리 번 호	비소	고장	저수조	다용도	차량
4개동	3팀	9개조	668	3주		19	22	1	1	3
화곡1.8. 본동지역 (220)	1팀	진압 1조 [87]	16	7/20	08－20.86.48.99.28.53.29.06.103.84.85.49.52.50.81.54.					21
			21	7/21	08-10.122.127.68.13.102.46.21(불).123.124.51.37.30.55.56.76. 07-126(비28).161(비12).174(비48).168(비06), 15-127(비42).	5	1
			16	7/22	08－22.59.58.05.75.74.128.38.57.35.110.04.24.23.98.132.
			34	7/23	08－87.03.107.73.108.02.01.77.78.88.97.39.109.118.27.130.133.134.
					08－26.15.100.69.129.25.125.121.101.126.47.116.36.61.62.94.
		진압 2조 [78]	17	7/20	08－14.60.32.08.70.89.31.45.저1(가).44.43.96.11.90.111.119. 117.		1	1		31
			18	7/21	08－91.65.09.42.34.79.33.80.41.82.72.12.63.66.92.120.83.131.
			18	7/22	08－67.105.18.17.71.115.19.16.106.114.40.113.95.64.07.104(불).93(불).112.		2
			25	7/23	15－93.28.58.31.32.05.14.112.07(가).77.21.22.97.12.		1
					15－98.39.10.40.11(불).111.96(불).06.41.121.83.		2
		구급 3조 [55]	11	7/20	07－143.21.62.30.167.60.139.28.91.79.61.					6-2
			11	7/21	07－47.117.120.142.80.08.92.140.108.98.141.
			11	7/22	07－03.33.122(불).78.32.11.93.46.128.76.72.		1
			22	7/23	07－95.73.96.71.147.10.75.114.67.116.52.
					07－121.110.112.94.111.01.63.05.105.02.115.
						1	1			21
화곡1.2. 본동지역 (229)	2팀	진압 1조 [86]	22	7/05	14-116,120,124,119,74,131(비소20),127,123,5,47,92,18,46(불),89,80,99,102,1,2,54,16,17
			22	7/06	14-23,36,45,130,48,81,63,90(비소21),108,67,7,61,31,86,83,56,60,91,59,82,15,105	1
			21	7/07	14-22,70,104(다용도),93,42,50,65,128(비소41),64,114,3,51,24,72,113,71,126,4,26,66,121
						1			1
			21	7/08	14-29,111,88,53,58,6,14,28,109,52,57,95,(비소51),55,79,38,110,112,43,78,68,103
						1
		진압 2조 [87]	22	7/05	14-20,85,21(불),107,76,11,27,97,98,62,69,122,19,30,117,44,87,77,40,106,10,84,					31
							1
			23	7/06	14-9,13,75,39,49,41,73(불),125,35,8,129,12,/94,37,32,115,100,33,118,25,34,96,101
							1
			22	7/07	09－49.48.60.16.17.82.46.01.47.44.28.65.18.02.43.19.03.61.41.100.33.50.
			20	7/08	09－51.70.24.67.12.13.59.58.72.14.53.81.15.66.83.95.04.09.71.80.
		구급 3조 [56]	12	7/05	07－64.18.38.19.36.102.37.99.131. 07-123(비소22),90(비소7)불,127(비소29)
						3				6-2
			11	7/06	07－55.14.68.113.151.119.39.118.16.40.162.
			11	7/07	07－150.107.07.82.41.17.77.138.88.42.170.
			22	7/08	07－35.34.45.44.43.04.154.09.84.169.83.81.50.89.06.86.87.159.85.158.155.144.
화곡8.2. 본동지역 (219)	3팀	진압 1조 [80]	20	7/12	15－30.13.89(비23).62.45.85.46.19(비09).61.63. 91.03.65.64(가).90.84.52.26.124(비05) 07– 172(비46)(가)	4	2			21
			20	7/13	09－76.89.88.27.39.56.84(비30).87.90.57. 07.25.30.91.38.62.26.40.77.35.	1
			20	7/14	09－22.37.101(비52).31.92. 15-116.09-36.93.45.63. 20.98.78.23.08.79.42.55.64.99.	1
			20	7/15	09－29.74.11.32.52.05.86.21.34.94. 06.54.75.97.10(비38).96.68.73.69.85(불).	1	1
		진압 2조 [81]	20	7/12	15－ 08.15.16.17.27.29.37.43.69.74.75.82.88(가).95.106.107.110.117.118.119.		1			31
			20	7/13	15－ 01.18.34.35.36.38.42.44.70.71.72.73.86.87.99.100.115.120.123.126.
			20	7/14	15－02.09(가).23.24.33.48.51(불)55.56.57.66. 78.81.94.101(불).102.103.104.109.122.		3
			21	7/15	15－ 04.20.25.47.49.50.53.54.59.60.67.68.76.79.80.92.105.108.113.114.125.
		구급 3조 [58]	12	7/12	07－49.152.25.133.31.101.13.156.51.124.26.171.					6-2
			11	7/13	07－145.74.164.134(불).69.70.23.24.153.56.148.		1
			11	7/14	07－125.15.137.136.135.20.53.109.48.130.106.
			24	7/15	07－27.104.129.58.54.163.146(가).65.149.66.103.		1
					07－22.132.57.157.165.59.166.100. 29(불).12(가).160.97.173.		2

□ 조사 일정표  (2021.7.5. – 7.23.)