2021년 노후 도로조명시설 개량사업 재배정 현황

○ 통합개량 사업노선

연번	발주청	도로명	구 간	사 업 내 용				재배정액 (백만원)	비 고
				선로교체 (m)	차도등 (등)	보행등 (등)	등주 (본)
소 계				53,097	2,014	1,298	1,852	13,667
1	종로구	자하문로	자하문터널~경복궁역	3,300	129	129	129	656	우정국로 → 자하문로
2	용산구	녹사평대로	녹사평역~ 남산3호터널입구	2,500	135	90	124	688
3	성동구	광나루로	성동교교차로~ 화양사거리	2,300	87	80	81	577
4	광진구	천호대로	천호대로506~ 군자역편도	450	19	8	18	351
5	중랑구	동일로	중랑전화국교차로 ~장안교사거리	2,200	70	68	68	505
6	성북구	보국문로	정릉4동주민센터~정릉탐방안내소	1,100	33	15	33	237	한천로 → 보국문로
7		삼선교로	성북서앞사거리~한성대입구역	800	39	-	39	300
8		안암로	대광고사거리 ~ 고려대역	850	27	-	27	240
9	강북구	한천로	월계2교교차로~번동428	1,500	-	-	44	380
10	노원구	화랑로	석계역~ 육군사관학교입구	3,000	158	135	145	876
11	은평구	북한산로	고양시경계~ 통일로	5,625	225	48	168	1,082
12	서대문구	연희로	동교동로터리~ 연희지하차도삼거리	3,500	103	99	101	762
13	마포구	월드컵로	월드컵파크3단지삼거리~구룡사거리	2,400	95	50	74	558
14		모래내로	월드컵로~ 모래내지하차도	2,200	70	30	60	465
15	양천구	목동로	국회대로~ 안양천로	2,100	74	70	70	525
16	영등포구	의사당대로	국회대로~ 여의공원로	1,500	-		53	294
17	동작구	남부순환로	사당역사거리~까치고개	970	46	41	41	408
18	관악구	남부순환로	봉림교~ 서울대입구역	5,400	237	123	189	1,500
19		쑥고개로	신림2교~ 관악구청	2,800	82	59	71	600
20	서초구	서초중앙로	삼호가든사거리~서울회생법원	1,700	59	59	59	456
21	송파구	올림픽로	삼성교~ 종합운동장사거리	1,400	118	32	64	613
		중대로	가락시장역~ 올림픽선수촌삼거리	4,800	170	150	170	1,400
22
23	강동구	강동대로	양재대로~동남로	702	38	12	24	194

○ 광원개량 사업

연번	발주청	사업명	교체(예정) 수 량	소요예산 (백만원)	비 고
소 계			4,458	3,103
1	동대문구	관내 시도 개량	610	424
2	중랑구	신내로 LED가로등 교체공사	107	70
3	강북구	관내 시도 개량	292	204
4	강서구	관내 시도 개량	681	486	수명로 158등 추가
5	구로구	관내 시도 개량	639	445
6	금천구	관내 시도 개량	527	369
7	동작구	현충로 LED광원 교체공사	318	200
8	관악구	남부순환로 횡단보도 주변 등기구 개량	86	60
9	서초구	관내 시도 개량	560	400
10	강남구	관내 시도 개량	638	445

2021년 가로등 무선원격 감시제어시스템 재배정 현황

연번	발주청	설치 현황(개소)			소요예산 (천원)	비 고
		합 계	신규설치	노후교체
합 계		310	195	115	610,000
1	성북구	30	30		55,000
2	노원구	30		30	55,000
3	은평구	55	55		125,000	관제서버 구축 포함
4	금천구	55	55		100,000
5	강남구	85		85	150,000
6	송파구	55	55		125,000	관제서버 구축 포함