2021년도 매독 실험실 검사 외부정도평가 결과

1. 평가 결과

○ 숙련도에 참여한 7개 기관의 전체 평균은 100점

- 비매독항원검사의 평균점수 100점

- 매독항원검사의 평균점수 100점

- 7개 기관 모두 적합 (최종 결과 값 80점 초과)

○ 참여 기관 별 점수

연번	지역별 수행기관	기관 번호	평균값
			비매독 항원검사	매독 항원검사	평균	비고
1	서울특별시 보건환경연구원	029	100.0	100.0	100.0
2	서대문구 보건소	031	100.0	100.0	100.0
3	은평구 보건소	032	100.0	100.0	100.0
4	성동구 보건소	033	100.0	100.0	100.0
5	동작구 보건소	034	100.0	100.0	100.0
6	도봉구 보건소	035	100.0	100.0	100.0
7	서초구 보건소	036	100.0	100.0	100.0
	평 균		100.00	100.00	100.00

[별첨 1]
법정감염병 실험실 검사 외부정도평가 결과 통보서
1. 대상기관
기 관 명		제주도 보건환경연구원 및 6개 보건소
2. 정도평가 신청 내용
연번	법정감염병명		검사항목	적합여부	평가결과
1	매독		□ 배양검사 □ 유전자 검출 검사 □ 항원 검출 검사 ■ 항체 검출 검사 □ 기타 검사	적합	항체 검출 검사 적합
2
3
위와 같이 2021년도 매독 혈청검사 숙련도 평가 실시 결과를 통보합니다.
2021년 12월 3일
질병관리청장 □

[별첨 2]
법정감염병 실험실 검사 외부정도평가 이의신청서
접 수 일 자			접 수 번 호
이의 신청 기관	기 관 명
	담 당 자 성 명		전 화 번 호
	주 소 (소 재 지)
이의신청 분야		■ 평가항목 ( ) ■ 평가점수 ( ) ※ 해당하는 분야에 (√)체크하여 주시기 바랍니다. ※ 평가항목인 경우에는 에 평가항목명을 적어주시기 바랍니다.
이의 신청 내용
기타 사항
20 년도 ( ) 정도평가 결과에 대해 위와 같이 이의신청서를 제출합니다. 년 월 일 이의신청인 (인) 질병관리청장 귀하