비상소화장치 적재비품 구매내역

□ 품명 및 수량                                        -관악소방서

연번	장비명	규격	수량	부서별 배정현황
				대응단	봉천	신림	난곡
1	수 관(이중)	40㎜/15m	1	1
2	소화기	3.3kg	53	5	10	36	2
3	수관전환 커플링	65 → 40mm	9	8			1
4	지상식 개폐용 원형핸들	300mm	2	2
5	손전등	6v	9	9
6	손전등 예비용 밧데리	6v	127	11	20	60	36
7	갈쿠리	0.8m	3				3
8	지렛대	1m	5				5
9	해머	3kg	3		3
10	드라이버	30cm	6	5			1
11	WD40(녹방지제)	360㎖	12	7	3	1	1
12	번호식 열쇠	4자리	36	16	20
13	안내문	비소함안내문	35	5		30
14	사용법(일체형15, 분리형20)	소화전사용법	35	5		30
15	연락처 안내문	사용장애시연락처	1	1
16	비상소화장치 문구	비상소화장치함	33	3		30
17	비상소화장치 문구	관악소방서	33	3		30
18	비상소화장치 문구	주차금지	33	3		30
계	18종		436	84	56	247	49