문서번호	누수방지과-9641
결재일자	2021. 10. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		누수방지과장		시설관리부장
협 조

2021년 상반기 유수율 향상 추진실적 점검결과 보고

2021. 10.

상수도사업본부

시설관리부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2021년 상반기

유수율 향상 추진실적 점검결과 보고

2021년 상반기 수도사업소에서 추진한 유수율 향상을 위한 단위사업 추진실적 점검 결과를 보고 드림

☞ 2021년 유수율 향상 추진사업 평가계획(누수방지과-4562, 부본부장 방침)관련임

Ⅰ		점검 개요

○ 점검 대상 : 2021년 상반기 유수율 향상 추진실적(2021. 1. 1.~6. 30.)

○ 점검 기간 : 2021. 9. 6.(월)~ 9. 15.(수)

○ 점검 방법

- 점검반 편성 : 2개조 편성(6명)

∙ 1조 : 김영일, 박경원, 노경철 /2조 : 최경서, 김영혁, 정재윤

- 점검 방법 : 사업소 미방문, 유수율 향상 추진실적 서류자료 확인

☞ 코로나 재확산 방지를 위한 사업소 미방문, 사업소 공사준공서류등 점검 4개항목(누수탐지, 배급수관 정비공사, 불용관 정비, 누수복구 사후관리) 제외

○ 주요 점검내용

- 유수율 증대실적, 수도사업용수관리

- 원인자 누수 제로화 관리, 중블록 유수율 관리

- 중블록 공급량 관리, 가압지역 유수율 관리 등

○ 점검 항목 및 배점기준

- 점검 항목별 배점

구분	유수율 평가항목(100점)										경영평가 항목
	유수율 증 대	누수복구 사후관리	중블록 공급량 분석관리	수도사업용수 관리	원인자누수 제로화 추진관리	재개발 재건축 지역관리	가압급수 관 리	중블록 유수율	유수율 분석보고	유공 실적	누 수 탐 지	배급수관 정비공사	불용관 정 비	유량계 관 리
배점	40	3	10	8	3	10	8	10	3	5	1	2	2	2

Ⅱ		점검 결과

1		유수율 증대실적(40점)

구 분	소계	중 부	서부	동 부	북 부	강서	남부	강 남	강동
① 목표(2021년)	96.1	91.30	98.33	96.33	95.34	94.40	95.90	98.40	97.10
② 전년 실적(2020년상)	96.45	89.59	98.44	98.56	95.78	94.97	96.42	99.76	97.92
③ 금년 실적(2021년상)	95.92	91.07	99.86	95.56	95.18	94.65	96.80	96.98	97.63
④ 목표 달성도(③/①)		0.997	1.015	0.992	0.998	1.002	1.009	0.985	1.005
⑤ 유수율 순위		8	1	5	6	7	4	3	2
⑥ 전년대비유수율증가(③-②)		1.48	1.42	-3.00	-0.60	-0.32	0.38	-2.78	-0.29
- 유수율 증가분평가 비율		101.65	101.44	96.96	99.37	99.66	100.39	97.21	99.70
⑦ 증가율 순위		1	2	8	6	5	3	7	4
⑧ 유수율 순위점수(20점)		19.90	20.00	19.96	19.95	19.94	19.97	19.97	19.98
⑨ 유수율 증가점수(20점)		20.00	19.96	19.08	19.55	19.61	19.75	19.13	19.62
⑩ 가점사항(자체점검등)		1.50	1.7	0.7	0.7	1.6	1.7	0.3	1.40
합계 점수		41.40	41.66	39.73	40.20	41.15	41.42	39.40	40.99
순위		3	1	7	6	4	2	8	5

2		누수 복구 사후관리(3점)

: 하반기 점검

3		중블록 공급량 분석관리(10점)

구 분		소계	중 부	서부	동 부	북 부	강서	남부	강 남	강동
공급량 미일치 횟수		18	1	4	1	0	0	6	0	6
감점	미일치,미제출	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	고립여부 미기재	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.2
	관리카드 미제출	0	0	0	0	0	0	0	0	0
가점		0.4					0.2		0.2
점수			9.9	9.6	9.9	10.0	10.2	9.4	10.2	9.2

4		수도사업용수 관리(8점)

구 분		소계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
배수지 퇴수수위		0.64	0.8	0.54	0.73	0.53	0.54	0.8	0.56	0.59
퇴수수위 최적관리(5점)			4.49	4.98	4.62	5	4.98	4.49	4.94	4.89
감점	보고기일 미준수		0	0	0	0	0	0	0	0
	관리대장 미첨부		0	0	0	0	0	0	0	0
	대장항목 미기재		0	0	0	0	0	0	0	0
가점(자체분석등)						0.3			0.1	0.3
점 수			2.5	2.31	2.38	3.2	3.1	2.52	3.0	2.48

5		원인자 누수제로화 추진관리(3점)

구 분	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
이설승인 조건부여 및 협조공문 발송여부(2점)	2	2	2	2	2	2	2	2
이설승인 조건 관련감점0.1점씩			-0.1
분기1회 협조공문 발송누락 0.1점씩	-0.1				-0.1	-0.2		-0.1
상반기 80mm 이상 누수발생건수(건)	4	2	1	2	3	1	0	6
원인자 누수제로화 추진계획서 수립 여부	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1

6		재개발 재건축 지역관리(10점)

계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계획 수립(2점)	2	2	2	2	2	2	2	2
결과복명서(4점)	4	4	4	3.5	4	3	4	4
GIS 입력 여부(4점)	4	4	4	4	4	3	4	4
감점	-1	-0.2	0	0	0	-0.5	-0.7	-0.2
가 점(건당 0.5)	2		2			2	2
점수	10	9.8	10	9.5	10	10	10	9.8

7		가압급수지역 관리(8점)

구 분		중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
관리대상		14	17	11	23	13	7	21	5
유수율 편차해소 (4점)	총	10	15	9	19	10	2	17	4
	과소	8	6	5	13	5	1	13	1
	과대	2	9	4	6	5	1	4	3
	점수(A)	1.14	0.47	0.73	0.70	0.92	2.86	0.76	0.80
정확도개선 (2점)	건수	12	15	0	11	2	2	5	9
	점수(B)	2.00	2.00	0.00	2.00	0.20	0.20	0.50	0.90
달성도 (2점)	‘20 적정율	29%	35%	55%	46%	46%	73%	48%	58%
	‘21 적정율	29%	12%	18%	17%	23%	71%	19%	20%
	달성도	0%	-24%	-36%	-28%	-23%	-1%	-29%	-38%
	점수 [C]	2.00	1.80	1.70	1.80	1.80	2.00	1.80	1.70
합계(A+B+C)점수		5.14	4.27	2.43	4.50	2.92	5.06	3.06	3.40

8		중블록 유수율 관리(10점)

구분		중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
관리대상		23	15	11	5	17	23	6	5
유수율 편차해소 (6점)	총	16	13	5	0	9	8	1	3
	과소	12	4	3	0	5	5	0	1
	과대	4	9	2	0	4	3	1	2
	점수 A	1.83	0.80	3.27	6.00	2.82	3.91	5.00	2.40
목표관리 담당자(1) B		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
연간목표 유수율 관리(1) C		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
중블록유수율 대책수립(1) D		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
중블록유수율 결과보고(1) E							1.0
경계수전 정비(월1회 0.1점)등 F			0.4				0.1		0.5
사업소별 중블럭수에 따른 기본가점 G		0.5	0.3	0.2	0.1	0.3	0.5	0.1	0.1
합계(A+B+C+D+E+F+G)		5.29	4.50	6.49	9.10	6.14	8.47	8.12	6.00

9		유수율 분석 보고(3점)

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
지연보고	공급량 분석	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	조정량 분석	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	단위사업 실적	0	0	0	0	0	0	0	0	0
감점		0	0	0	0	0	0	0	0	0
점수			3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0

10		유공실적

: 하반기 종합점검

11		누수탐지

: 하반기 종합점검

12		장기사용 배급수관 정비공사

: 하반기 종합점검

13		불용관 정비

: 하반기 종합점검

14		유량계 및 유량감시시스템 관리

: 별도 점검(공간정보과)

Ⅲ		점검결과 종합평가

○ 중부를 제외한 모든 사업소에서 유수율 추진실적에 대한 사업소 자체 점검을 실시하였고 추진실적 관리에 대한 사업소의 관심도가 높은 편임

○ 재개발, 재건축지역에 대해서는 사업소 자체 점검을 실시하고, 적출사항에 대해서는 즉시 자체 조치 완료하였음.

○ 사업소 공급량 분석 보고시 유량감시시스템의 월간보고서의 공급량 자료가 일치되도록 관리 및 중블록별 수계전환시 공급량에 대한 관리 필요

○ 배수지 항청소시 퇴수수위에 대한 관리등 수도사업용수에 대한 사업소 관리자 지속적인 지도감독 필요

Ⅳ		행 정 사 항

○ 2021년 상반기 유수율 실적 점검결과 사업소 공문 시행

○ 상반기 점검결과와 내년 2월경 하반기 점검결과를 종합평가하여 경영평가에 반영

붙임 : 2021년 상반기 유수율 추진실적 점검결과 1부.  끝.