2021년도 상반기(04.12~04.23) 정기점검결과 세부지적사항

연번	위 치	내 용	비 고
1	한강 동호대교상류 400m(R-1)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
2	한강 동호대교하류 350m(R-3)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
3	한강 한남대교하류 100m(R-7)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
4	한강 동작대교상류 50m(R-16)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
5	한강 이천센터 자연학습장 하류 50m(R-17)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
6	한강 이천센터 자연학습장 하류 50m(R-17)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
7	한강 이촌센터 인라인스케이트장 앞 (R-18)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
8	한강 이촌센터 차범근 축구장 앞 (R-20)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
9	한강 이촌센터 청소년연맹 옆 (R-21)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
10	한강 강변북로(일산방향)빌라맨션 1동2동 사이 녹지대담장밑(R-22)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
11	한강 한강대교하류 20m(R-23)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
12	한강 한강철교상류 200m(R-24)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
13	한강 원효대교상류 200m(R-25)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
14	한강 원효대교하류 150m(R-26)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
15	한강 원효대교하류 170m(R-27)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
16	한강 강변삼성 스위트아파트101동앞(R-29)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
17	한강 마포대교하류 100m(R-31)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
18	한강 서강대교상류 700m(R-32)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가

19	한강 서강대교하류 140m	차집관로 맨홀 콘크리트 파손	연간단가
20	한강 서강대교하류 150m (R-34)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
21	한강 서강대교하류 400m	차집관로 맨홀뚜껑 인상(사각)	연간단가
22	한강 월드 메르디앙 아파트 앞(R-35)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
23	한강 서울 화력발전소상류 옹벽 밑 (R-36)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
24	한강 서울화력발전소 냉각수 방류구 앞(R-37)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
25	한강 서울화력발전소 냉각수 방류구 앞(R-37)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
26	한강 절두산 천주교기념관 앞(R-38)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
27	욱좌 독립문 시점 ~ 1,200m지점	U형측구하부 누수	연간단가
28	욱좌 독립문 시점 ~ 1,210m지점	U형측구하부 누수	연간단가
29	욱좌 독립문 시점 ~ 1,555m지점	U형측구 내 H빔 절단	연간단가
30	욱좌 독립문 시점 ~ 1,560m지점	U형측구 내 H빔 절단	연간단가
31	욱좌 독립문시점 ~ 1,760m지점	U형측구하부 누수	연간단가
32	욱좌 독립문시점 ~ 3,160m (청파로 1,520m)	U형측구 균열	연간단가
33	만초천 우안 복개종점(원효대교 한강합류점)	차집관로 스크린 및 체인블럭 설치	연간단가
34	구좌 370m ~ 670m(300m구간)	U형측구 내 단면보수	연간단가
35	홍좌 세검정 앞	차집관로 점검 손잡이 설치(5개소)	연간단가
36	홍우 평창동 복개시점 ~ 240m지점	하수하상 유출 (차수판 설치)	연간단가
37	홍우 연가교상류 100m(R-68)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
38	홍우 연가교상류 100m(R-69)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가

39	홍우 사천교상류 70m(R-72)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
40	홍우 성산2교하류 50m(R-75)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
41	녹좌 구기터널하류(진흥로325) 300m시점 ~ 2,860m지점	U형측구하부 하수누수	연간단가
42	녹우 구기터널하류(진흥로325) 300m시점 ~ 1680m지점	불명수 U형측구 내 유입 (지하수관 설치)	연간단가
43	불좌 와산교하류 120m(L-7)	우수토실 내 스크린설치(2련)	연간단가
44	불좌 상암교하류 50m(L-29)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
45	불우 신사교하류 200m(R-1)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
46	불우 레인보우상류 5m(R-3)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
47	불우 신응교하류 200m(R-7)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
48	불우 증산교상류 200m(R-19)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
49	불우 증산교상류 100m(R-20)	우수토실 점검구 체인블럭 설치	연간단가
50	진관천우안 방패교하류 200m(M.H 7번)	차집관로 맨홀뚜껑 인상(원형)	연간단가
51	창릉천좌안 북한천삼거리(L-1)	우수토실 난간대 설치	연간단가
52	창릉천좌안 북한천삼거리(L-1)	우수토실 사다리 설치(2개소)	연간단가