-유해화학물질 누출대응 및 코로나19 임시제독소 운영 등-

2021년 상반기 합동 특별구조훈련 계획

2021. 3.

중랑소방서

(구조대)

2021년 상반기 합동 특별구조훈련 계획

- 유해화학물질 누출대응 및 코로나19 임시제독소 운영 등 -

구조현장 전문가 양성을 위한 유해화학물질 누출 대응·임시제독소 운영 및 도시탐색구조(요구조자 탐색) 특별구조훈련 계획임.

Ⅰ		추진근거

□「119구조ㆍ구급에 관한 법률 시행규칙」제24조(구조대원의 교육훈련)

□ 재난대응과-2560(2021.2.2.)「2021년 인명구조 교육훈련 계획 알림」

□ 소방행정과-4062(2021.2.17.)「2021년도 소방서 성과평가 추진 계획 알림」

□ 재난관리과-1386(2021.3.15.)「2021년 상반기 합동 특별구조훈련 계획」

Ⅱ		추진목표

□ 도시탐색구조(요구조자 탐색) 구조전문능력 향상

□ 구조현장 전문가 양성을 위한 유해화학물질 누출 대응능력 제고

□ 코로나19 대비 임시제독소 운영능력 제고

Ⅲ		훈련개요

□ 추진기간: ’21. 3. 18.(목) ~ 3. 30.(화)

□ 훈련대상: 구조대 전원 및 대응단,중화안전센터 생활안전대(2개대)

□ 훈련장소 - 중화재정비촉진지구 재개발 현장(중랑구 동일로785 제일빌라)

- 본서 훈련탑(5층 규모)

□ 교    관: 구조대장(일상훈련담당관)

Ⅳ		훈련 세부계획

□ 훈련종목

훈련종목	훈련내용	훈련장비
도시탐색구조훈련	- 문개방 및 유리창 파괴 등 붕괴 및 유해물질 누출 현장 요구조자 탐색 훈련 - 생활안전대 구조장비 숙달 훈련	유압구조장비 탐색구조장비 절단구조장비 파괴장비

훈련종목	훈련내용	훈련장비
유해화학물질 사고 대응	- 유해화학물질 인식·식별 화학물질 사고 대응절차 화학보호복 착용 숙달	미분무 송풍기 화학보호복 누출 차단 테이프 수관 간이수조 유독가스 검지기 등
임시제독소 운영	임시제독소 설치 및 운영 미분무 송풍기 활용방법 방화복 탈의 방법 등

□ 주요장비

미분무 송풍기	텐트 2동	화학차 1대	45㎜ 4본
휴대용 콤비툴 (유압구조)	매몰자영상탐지기 (탐색구조)	플라즈마 절단기 (절단장비)	훌리건툴 (파괴장비)

□ 임시 제독소 사용소독제

사용제독제	품 명	용 도	사용법
	차아염소산나트륨 (농도 5% 가정용락스)	인체, 장비 등 제독	인체제독 0.1% 농도로 1분 이상 표면소독

□ 훈련일시

팀별	훈련 일정	복무사항 (실시 대상)
1팀	2021. 3. 25. 09:00~13:00	비번 (구조대,대응단,중화)
2팀	2021. 3. 30. 09:00~13:00	비번 (구조대,대응단,중화)
3팀	2021. 3. 18. 09:00~13:00	비번 (구조대,대응단,중화)

□ 훈련장소 - 중화재정비촉진지구 재개발 현장(중랑구 동일로785 제일빌라)

- 본서 훈련탑(5층 규모)

□ 훈련대상: 구조대 전원 및 대응단,중화안전센터 생활안전대(2개대)

□ 교    관: 구조대장(일상훈련담당관)

□ 훈련복장: 구조복 및 방화복

□ 훈련시간: 기간 중 3일(1일 4시간 이상)

Ⅴ		안전대책

□ 안전관리

○ 안전관리자 : 구조대장

○ 주요내용

- 훈련 전 안전사고 예방 및 장비 주의사항 교육 실시

- 개인안전: 팀장 책임 하에 훈련․통제관 지시 이행 철저

Ⅵ		행정사항

□ 훈련 참가자 코로나19 방역지침 준수

□ 팀별 훈련 실시, 안전관리자는 코로나19 감염방지․안전사고 방지만전, 사고발생 시 즉시 보고

□ 훈련 참석자에 대한 초과근무 사전 등록 및 확인 기록 철저

□ 구조대원 특별구조훈련 일별 시간 인정 기록 및 관리 철저

□ 대응단 및 중화안전센터 훈련 참석 철저