□ 수도계량기 설치비 및 대금

구경 및 수량	계	설치비	대금	비 고
15㎜×1전	85,830	57,930	27,900	무연황동

○ 수도계량기(Ø15㎜×1전) 설치비(2021년도)

구 분		Ø15㎜	비 고
(1) 직접노무비	배관공(0.104인)	20,993	벽체설치
	보통인부(0.104인)	14,674
	소계	35,667
(2) 경비	기구손료(직노의 2%)	713
(3) 간접노무비 : [직노〕의 12.7％		4,529
(4) 산재보험료 : [직노+간노] 의 3.73%		1,499
(5) 고용보험료 : [직노+간노] 의 0.87%		349
(6) 건강보험료 : [직노] 의 3.43%		1,223
(7) 연금보험료 : [직노] 의 4.5%		1,604
(8) 노인장기요양보험료 : 건강보험료 의 11.52%		125
(9) 기타경비 : 〔직노＋간노〕의 8.8％		3,537
순공사비		49,246
(10) 일반관리비 : 〔순공사비〕의 6.0％		2,954
(11) 이윤 : 〔순공사비+일반관리비〕의 15％		7,829
공급가액		60,029
(12) 부가세 : (공급가액)의 10％		6,002
계		66,031
적용금액(낙찰율 87.747%)		57,930

※ 2021년도 상반기 적용 건설업 노임단가 - 배관공 : 201,852원(일반), 보통인부 : 141,096원

○ 2020년도 수도계량기(15㎜) 대금 단가

- 27,900원 (계측관리과-112596, ‘20.12.15.)