- 2021년 여름철 폭염, 시민 생활안전을 위한 -

정전(Black-Out)대비 긴급구조 대응계획

폭염이 연일 지속됨에 따라 여름철 전력수요 급증으로 인한 대규모 정전사고 대비 긴급 대응계획을 추진하여 시민생활의 안전에기여 하고자 함.

□ 추진배경

○ 열돔형태의 본격적인 폭염 전망(‘18년과 유사)에 따른 구조·구급 대응태세 확립

※ 폭염특보기간 및 최고기온: ’18년(43일,39.6℃]/’19년(32일, 36.8.℃)/ ’20년(21일, 37.℃)

○ (언론동향) 최대 전력수요가 올여름 최고수준으로 블랙아웃(전국단위 정전) 우려

○ 최근 동시다발 정전사고(13건)에 따른 승강기 개방 인명구조 6건(7명)

□ 전력수급 비상단계(예비전력 기준)        *행정안전부 폭염위기 경보는 “경계”단계(7.20~)

구 분	준 비	관 심	주 의	경 계	심 각
발령기준	550만～450만kw	450만 ~ 350만kw	350만 ~ 250만kw	250만 ~ 150만kw	150만kw 미만
주요조치	대비⋅대응계획 정비 시민 교육⋅홍보	승강기개방 장비점검	비상상황 훈련 정전대비 대응훈련	긴급구조통제단(상황관리) 가동 동시다발 다중출동체계 운영

□ 주요 조치사항

○ 정전 대비 현장 대응장비 100% 가동상태 유지

- 소방관서 차량·통신·구조·구급 등 가동장비 일체 기능점검(주 1회 이상)

- 폭염특보 기간 중 유사시 발전차량(강남·도봉) 출동 요청(현장지휘관)

※ 아파트 등 임시전력 공급 필요시 한전 관계자의 지원 필요여부 판단하여 요청시 발전차량 출동요청

○ 정전 비상상황 및 사고유형별 출동지령 등 유관기관 지원요청

- (종합방재센터) 동시다발 신고 대비 차량중심 출동대 편성 및 한전 등 관련기관 요청

- (각 소방서) 정전시 시민 대응요령 등 안전교육 등 홍보활동

○ 승강기 갇힘사고 대비 인명구조 훈련(생활안전대 143개대)

- 승강기 마스터키 차량비치 확인 및 승강기 개방 훈련 실시(팀별 1회 이상)

○ 정전 등 전기사고 및 승강기 구조시 대원 안전관리 철저

- 개인장구 착용, 2인1조 활동, 승강기실 등 구조시 안전벨트 등 선 안전확보

○ 정전 이재민 발생시 재난회복차량 지원 및 자치구 연계 등 적극대처

참 고

□ 정전 위기경보 기준

구 분	준 비	관 심	주 의	경 계	심 각
발령기준	예비전력 5백만～4백만kw	예비전력 4백만 ~ 3백만kw	예비전력 3백만 ~ 2백만kw	예비전력 2백만 ~ 1백만kw	예비전력 1백만kw 미만
한국전력	전력 수요관리			긴급절전	순환단전
주요조치	대비⋅대응계획 정비 시민 교육⋅홍보	승강기개방 장비점검	비상상황 훈련 정전대비 대응훈련	긴급구조통제단(상황관리) 가동 동시다발 다중출동체계 운영

□ 정전사고 긴급대응 전력사용량 급증에 따른 현장대응

○ 동시다발적 승강기 갇힘사고 시 인명구조활동 전개()

○ 발전차 4대(소방 2, 한전 2) 임시전력 공급(500kw)

				현장출동, 상황판단 발전차 요청 → 통제단 가동 (관할소방서)	↘
정전발생	→	상황 접수․전파	→			임시전력공급
						시민불편해소
				발전차 등 케이블 연결 전력 복구․공급 (한국전력)
신고자		방재센터			↗

	강남소방서	전력량:500kw	200세대 공급	강남권 관할
	도봉소방서	전력량:300kw	120세대 공급	강북권 관할
발전차(4대)	한국전력(2대)	전력량 500kw	200세대 공급	서울전역

□ 승강기 등 문개방 현장대응 (SOP 323)

○ 유형별 문 개방 제작 동영상 활용

방화문	현관문	자동문	셔터	제작영상(링크)

○ 승강기 개방 동영상(소방청 제작) 교육자료 활용(11분 4초)

https://www.youtube.com/watch?v=jHFtFNNoN7g

○ 승강기 비상 해제키 종료 등 관련자료(ppt) 별도 메일송부

폭염대책 119구조‧구급상황 일일 보고

•주의보 : 일 최고체감 33℃ 이상 2일 이상 지속 예상 시

•경  보 : 일 최고체감 35℃ 이상 2일 이상 지속 예상 시

< 7.29.(목), 소방재난본부 16:00 >

’21년 : 주의보 11일, 경보 17일

◯ 폭염상황 : (경 보) 7. 19.(월) 10:00 ~  (특보는 18일째 지속)

- 전국 대부분이 폭염특보가 발효 된 가운데 서울지역 전지역 폭염경보 발령

※ 2020. 5월부터 기온과 습도를 고려한 체감온도 33℃ 이상시 폭염특보 발령 시범운영

◯ 금일기온 : 26℃ / 34℃    ◇ 내일 (7.30.) 예보 : 27℃ / 35℃

- 다음주에도 낮 최고 34℃까지 이상 올라 폭염과 열대야가 지속될 예정임

□ 폭염 현장대응 실적

○ 정전사고 : 0건(누적 13건) ○ 코로나19 찾아가는 선별진료소 재난회복차량 지원(7.23~) - 장소 : 서울복합물류단지(송파구), 5일차, 의료진 등 이용 총 48명

□ 폭염 119순회구급대 활동(세부현황 붙임)

구 분	순찰(회)	인원(명)	동원(대)	응급처치(명)	이송조치(명)
금 일	181	553	161	-	-
누 계	3,518	10,609	3,206	5	12

※ 이송환자 12명 : 열사병 2, 열탈진 7, 열경련 3 (90대 1, 80대 3, 70대 1, 60대 4, 50대 2, 40대 1)

□ 쪽방촌 방문 폭염 119안전캠프 운영(폭염경보 시)

구 분	계	응급처치	시설점검	도로살수(t)	기타순찰
금 일	36	-	3	5(16t)	28
누 계	500	-	41	46(103t)	413

□ 취약계층 119안전조치 콜센터 운영

구 분	동 원(명)			독거중증장애인(명)
	계	의소대	소방	계	방문	전화
금 일	37	19	18	45	-	45
누 계	615	236	379	1,936	3	1,933

□ 온열질환 예방 냉․음용수 제공 : 100개(누계 1,739개)

○ 제공대상 : 어르신 509, 노숙인 156, 쪽방 550, 복지관 38, 기타 486