문서번호	시설보수과-501
결재일자	2021. 2. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
협 조	관리과장
	운영과장

2021년 해빙기 안전점검 추진계획

2021. 02.

난지물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2021년 해빙기 안전점검 추진계획

해빙기에 발생 할 수 있는 안전사고를 사전에 방지하기 위하여 센터 주요 기전설비 및 구조물에 대한 안전점검 계획을 수립 추진하여 안전사고 예방에 만전을 다하고자 함

1		추진 근거

□ 관련근거

❍ 2021년 해빙기 안전관리 대책(행정안전부)

❍ 물재생시설과-1917(2021.2.10.)

□ 기온이 0℃이하로 떨어지는 겨울철에는 지표면 사이 수분이 얼면서 토양이 평균 9.8% 가량 부풀어 오르는 배부름 현상 발생

□ 계절 전환기 동결 융해는 토압 수압 증가 등으로 지반침하, 변형, 변위 등을 발생시켜 시설물 붕괴. 전도 등 사고 발생 우려

□ 연간 상시점검체계 강화로 시설 유지관리 철저

❍ 정기점검 시기 : 해빙기(3월), 우기 전·후(6,10월), 동절기(12월)

2		추진 실적

□ 20년 동절기 안전점검 결과

❍ 점검기간 : ’20. 2. 24. ~ 2. 28.

❍ 점검방법 : 점검계획에 의거 과별 합동점검

❍ 점검결과

분 야 별	지적건수	조치건수	미 조 치
계	10	10	0
토목, 건축	4	4	0
기전	2	2	0
소방, 안전	4	4	0

- 주요 지적사항

‣ 소화기, 공기호흡기 등 미비치

‣ 와이어로프 손상, 호이스트 후크 파손 등 기기 파손

‣ 탈수기동 벽체 균열

3		점검 대상

□ 수처리 및 슬러지재활용 설비 관리 실태

❍ 수처리 분야

- 유입·상암·방류동, 급수동, 오수펌프장, 침전지, 송풍기동, 펌프 및 수문

❍ 슬러지 분야

- 농축조, 소화조, 발전기, 보일러, 탈수·탈취설비, 위생, 건조, 소각

□ 전기설비 관리 실태

❍ 수전동, 지구 변전실, MCC, 태양광설비, 조명설비 등 자가용 전기시설

□ 소방시설물 관리 실태

❍ 자동화재탐지설비, 소화전, 소화기, 유도등, 선로누전 등 소방설비

□ 센터 토목·건축 구조물 안전관리 실태

❍ 토목 및 건축구조물의 침하, 균열, 누수, 파손, 이완 등

□ 차집관거 유지관리 실태

❍ 차집관거의 파손, 맨홀뚜껑 분실 및 파손, 환기구 손상 등

□ 안전관리 실태

❍ 위험표지, 출입금지, 추락주의 등 안전표지판 설치여부, 안전장비 적정여부

□ 개방시설 관리 실태

❍ 잠금장치, 출입자 통제, 근무체계 관련 조치계획 등

4		세부추진계획

□ 점검기간 : ’21.2.22.(월) ∼ 2.26.(금)

□ 점검반 편성

구 분	분 야 별 담 당 부 서
	수처리설비	슬러지설비	전기	소방	구조물 차집관거
점검자	운영과	운영과	시설보수과	시설보수과	시설보수과

※ 유입, 상암은 시설보수과에서 점검

□ 점검방법 : 각 과별로 해당분야 점검 실시

❍ 붙임 점검표에 따라 합동점검을 실시하고 점검기록 작성

❍ 과별 실정에 맞게 인력을 편성하여 점검, 필요시 전문가 선정 점검

□ 점검결과 조치계획

❍ 경미한 사항은 예비품 활용 자체 보수 추진

❍ 긴급을 요하는 사항은 소규모수선비 예산을 활용하여 즉시 조치

❍ 노후시설 등 예산이 많이 소요되는 사항은 연도별 중장기 계획 반영

5		행정사항

□ 과별 붙임 점검표 시설보수과로 제출 : ‘21. 3. 2. (화)

□ 센터 점검결과서 물재생시설과로 제출 : ‘21. 3. 5. (금)

붙임 : 1. 물재생센터 해빙기 안전점검 추진 계획 1부.

2. 해빙기 점검표(센터서식) 1부. 끝.