2021년

화재안전정보조사 관계인 자체조사 안내문

1. 평소 화재예방 및 재난예방업무에 적극 협조하여 주신데 대하여 감사드립니다.

2. 귀하께서 소유(관리)하고 계신 건물에 대한 2021년 화재안전정보조사와 관련하여 코로나19 감염방지 및 건물 관계인의 자율점검 강화을 위한 관계인 자체조사에 대하여 아래와 같이 안내하오니, 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 추진근거: 화재안전정보조사 운영지침(소방청) 제5조 및 제8조 - 뒷면참조

나. 대    상: 광진구 건축물(특정소방대상물-소방시설법 시행령 별표 2)

다. 조 사 자: 건물 관계인(건물주, 관리자, 소방안전관리자 등)이 자체조사

※ 건물 자체점검을 하고 소방관련업체와 협조하여 작성하시면 많은 도움이 됩니다.

라. 조사방법

○ 건물 관계인이 동봉된 화재안전정보조사표 작성 (작성방법 참조)

○ 5가지 중대위반사항 필히 확인 - 뒷면참조

○ 화재안전정보조사표 마지막 페이지 점검일자 및 서명 날인 후 제출

마. 제출방법: 우편, 메일, 소방서 방문 중 선택 (작성방법 참조)

<2021년 화재정보조사 관계인 자체조사 절차>

건물 관계인 자체조사		자체조사 결과 제출		제출자료 검토		검토결과 방문조사 여부 결정		미제출 건물 방문조사 실시
체크리스트를 작성방법에 따라 작성 (건물 관계인)		3가지 제출방법 중 선택하여 소방서로 기한내 제출 (건물 관계인)		소방관련법 및 규정 검토 (소방서 예방과)		검토결과에 따라 결정 - 적 합: 종결처리 - 부적합: 유선통화 후 방문여부 결정 (소방서 예방과)		미제출 건물은 방문조사 실시 (소방서 예방과)

※ 문의 사항은 광진소방서 예방과(검사지도팀 ☎ 02-6981-6686)로 문의하시기 바랍니다.

광 진 소 방 서 장

■ 조사근거: 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제4조 및 운영지침

	< 소방청 화재안전정보조사 운영지침 >
제5조(조사주체) ① 화재안전정보조사의 조사주체는 원칙적으로 소방본부장 또는 소방서장이 실시하며, 필요시 관계인 등에 의한 화재안전정보자료 조사 제출시 소방 서장이 확인 가능한 경우 화재안전정보조사로 갈음할 수 있다. ② 1항에 따라 관계인 등에 의하여 제출된 화재안전정보조사의 경우 필요시 소방본부장 또는 소방서장은 현장과의 일치여부 등에 대하여 확인할 수 있다. 제8조(조사방법 및 서식) ① 화재안전정보조사는 소방본부장 또는 소방서장이 실시하는 방문 조사, 자체조사로 구분할 수 있으며 세부 조사내용은 별표 제2호 서식으로 한다. ② 제1항에 따른 자체조사의 경우 관계인 등에 의해 제출된 자료로 갈음조사 가능하며, 이 경우 제5조 제2항을 준용한다.

■ 주요확인사항

○ 건축물의 방화구획에 대한 사항(층별, 면적별, 용도별 구획 등)

○ 건축물의 피난시설에 대한 사항(직통계단, 피난계단, 복도, 방화문 등)

○ 소방시설 관리유지에 관한 사항(소방설비, 경보설비, 피난설비 등)

○ 소방안전관리자(위험물안전관리자) 선임에 관한 사항

○ 다중이용업소 및 위험물 안전관리에 관한 사항 등

	<5가지 중대 위반사항>
1. 소방시설 고장상태 방치로 사용이 불가능한 경우 (수신기 차단행위, 소방펌프 가동 불능상태 등을 포함한다) 2. 비상구 또는 소방시설을 폐쇄하거나 차단하여 즉시 사용이 불가한 경우 3. 방화문, 피난계단 및 특별피난계단, 방화구획이 심각하게 훼손되어 단순공사로 원상복구가 곤란한 경우 4. 소방시설법 및 위험물관리법에 따라 안전관리자가 선임되지 아니한 경우 5. 지정수량 이상의 위험물을 저장·취급하는 경우

* 위 5가지 중대 위반사항에 대해서는 예방소방업무처리규정에 따라 조치