2021년 119생활안전대 운영계획

서대문소방서

(재난관리과)

2021년 119생활안전대 운영계획

시민안전 서비스 요구에 맞춰 출동기준을 정립과 생활안전 분야 역량강화를 통해 생활속 안전사각지대를 해소하고 시민만족도를 높이고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 소방기본법 제16조의2 소방지원활동 및 제16조의3 생활안전활동

□ 119구조‧구급에 관한 법률 제13조 구조‧구급활동

□ 119생활안전대 편성‧운영에 관한 규정(소방청 훈령 제94호)

□ 2021년 119생활안전대 운영계획 알림(재난대응과-627, ’21.2.5.)

Ⅱ		출동현황 및 편성 운영

□ 출동현황

○ (서대문) 최근 3년간 전체 구조출동의 39.48%차지, 1일 평균 5.54건 출동

구 분	전 체 구조출동	생활안전출동 (전체대비 %)	사고유형 (건)
			동물구조	벌집제거	잠금장치	자연재해	기타 안전조치
총 계	14,428	5,691(39.4%)	1,064	547	1,276	303	2,501
2020	4,520	2,003(44.3%)	328	127	379	65	1,104
2019	4,524	1,642(36.3%)	320	187	388	83	664
2018	5,384	2,046(38.0%)	416	233	509	155	733

※ 비긴급 상황 출동요청에 대한 가이드라인 정립(‘18. 6월)으로 출동건 감소함

□ 편성운영

○ 편    성: 현장대응단(진압대, 구조대) + 3개 안전센터

○ 업무범위: 11개 유형 “2021년 소방청 분류체계 개편”

① 벌(집)제거	(벌목에 속하는 곤충 중 개미과 제외) 벌 퇴치, 포획, 벌집 제거
② 동물처리	개, 고양이, 고라니, 너구리, 멧돼지, 뱀, 조류, 기타 가축 등 포획
③ 잠금장치	문개방, 수갑, 신변확인, 차량, 화재확인 및 기타 잠금장치 개방
④ 장애물제거	고드름, 간판, 낙하물, 공사장 펜스 등 시설물 제거 등
⑤ 위치확인	실종신고, 신변확인 등
⑥ 생활끼임	반지 등 장신구, 장난감, 도구장치 등
⑦ 피해복구	전기(전원차단, 공급) 급배수지원, 등
⑧ 비화재보	소방시설 오작동, 비상발전기 등
⑨ 감염병지원	아프리카 돼지열병, 조류독감, 구제역, 방역지원
⑩ 행사장지원	각종 축제, 집회, 행사 등 차량 근접배치 지원
⑪ 기 타	도로 진입통제, 하천 진입통제, 차량 안전조치 등

Ⅲ		출동체계 및 범위

□ 수보단계 (서울종합방재센터)

생활안전 신고접수	⇨	긴급상황과 비긴급상황 판단․지령	⇨	현장출동 및 조치	⇨	상황종료
(방재센터)		(방재센터)		(소방관서,유관기관)		(문제해결)

○ 생활민원 접수시 긴급상황 여부를 신고자에게 확인

○ 긴급 상황은 소방관서 등 출동조치 위험요인 제거

○ 비긴급 상황은 긴급출동에 대비한 구조대 등 출동불가 함에 따라

유관기관 통보 예정임을 신고인에게 안내

※ 119신고 접수시 긴급 출동여부 판단이 어려운 경우 출동하여 현장

확인 후 대응 또는 관련기관 통보 조치

□ 현장출동 대응단계 (소방관서, 유관기관)

○ 생활안전 출동기준 – 세부사항 “붙임” 참조

•	긴 급	즉시 조치하지 않을 시 피해 발생 우려		⇨ 즉시 현장출동
•	잠재긴급	방치할 경우 2차 사고 발생 우려		⇨ 상황에 따라 현장출동
•	비 긴급	인명‧재산피해 발생 우려가 적은 경우		⇨ 거절, 유관기관 이첩

※ 비긴급 상황은 출동 불가함에 따라 유관기관 통보 예정임을 신고인에게 안내

□ 119구조‧구급에 관한 법률 시행령 제20조(구조‧구급 요청의 거절)

① 단순 문개방 ② 단순 시설물 안전조치, 장애물 제거 ③ 단순 동물 포획‧구조

○ 출동 구분(긴급, 잠재긴급, 비긴급)에 따른 기대효과

- 비긴급 출동 사전차단을 통한 소방력 손실 방지로 긴급출동태세 확립

- 불필요한 출동 감소로 현장대원 피로도 감소 및 안전사고 방지

○ 생활안전분야 예보제 확대(소방청)

- 생활안전출동 유형별(고드름제거, 동물포획 등) 예보제* 도입

* 소방청 : 단계별 출동현황 등 분석 발령수준 제시(주의보·경보·기타)

- 벌 쏘임 사고 안전지수 고도화 추진

- 생활안전출동 다발지역「안전표시제」도입 운영

- 동일 장소 3회 이상 출동시 사전고지 및 지자체 통보

Ⅳ		교육훈련 및 장비보강 등

□ 생활안전대 교육훈련

○ 생활안전구조 전문교육 [서울소방학교]

- 추진일정: 연 1회(11월 / 1주 비합숙)

- 인원/장소: 24명 / 서울소방학교

○ 외부 전문가 초빙(위탁) 교육 [본부 재난대응과]

- 잠금장치: 디지털도어락 및 각종 잠금장치 개방 ⇨ 열쇠직업학원

- 동물구조: 마취약 취급 및 동물 다루기 등 ⇨ 수의사, 대학교

- 승 강 기: 승강기 작동, 멈춤, 구조원리 등 ⇨ 승강기안전관리원

- 자    살: 자살위기대응 및 상담, 협상법 등 ⇨ 한국생명의 전화

○ 동영상, 실물제작 등 활용 관서별 자체교육 [재난관리과]

- 자체교육: 분기별 1회 이상

- 중앙소방학교 자료실, 유튜브 등 공개영상 활용

□ http://www.nfa.go.kr/nfsa/releaseinformation/archive/media/  //  https://www.youtube.com/results?search_query=%EB%AC%B8%EA%B0%9C%EB%B0%A9

□ 생활안전대 안전관리

○ 건강관리 지원(병원진료비 자기부담금 지원관리) [소방행정과, 재난관리과]

- 업무처리: 발생보고 → 확인․청구 → 지원․관리

- 지원내용: 유해물질 감염관리, 진료비 지원, 특수건강검진

○ 현장 안전관리

- 현장안전점검관 지정·운영 및 안전사고 발생보고·사고사례 전파

-  안전사고 예방을 위한「one paper sheet*」제도 도입(‘21년 상반기)

* 출동중→현장도착→현장활동에 있어 간단명료하게 단계별 활동방향 제시

○ 배상책임 관리(과실로 인한 제3자 배상책임 지원관리) [본부 현장대응단]

- 보험기간 : 2021. 11. 27(금) 00:00 ~ 2021. 11. 26(금) 24:00

- 업무 수행 중 발생할 수 있는 제3자 손해배상책임 및 법률지원- 보상한도 : 1건당 청구 5억원 / 1년간 전체 보상한도 10억원

❍ 최근 3년간 생활안전 출동 중 소방대원 사고발생 현황(총 6건)

-  2017년: 마포(1), 도봉(1), 구로(1) - 족제비‧고양이 물림, 벌쏘임

-  2018년: 은평(1), 노원(1) - 개‧고양이 손가락 등 물림

-   2019년: 노원(1) - 개 손바닥 물림

□ 생활안전대 장비보강[본부 재난대응과]

○ 벌집제거장비 등 6종 2,680점 구매(161백만원)

- 생활안전대 장비 수요조사 및 장비구매 추진(상반기)

○ 위해동물 포획·퇴치용 마취제 사용 및 안전관리

- (근거법령) 약사법, 수의사법, 동물보호법

- 처방전 발급: 소방서→ 본부 → 청 → 농림부, 시․도 → 각 자치구(공수의) → 소방서

※ 농림축산식품부에서 동물용의약품 오남용 방지위해 `13.8.2부터 수의사 직접진료

및 검안행위 없는 처방전 발급금지, 다만 소방업무 특성상 사전 발급받아 구매

- 소방본부 동물용 마취제 사용실적 및 소요량 제출(분기별)

□ 생활안전대 아동보호 안전망 구축 지원

○ 잠금장치개방 등 출동 시 아동방치 의심 적극대응

※ 아동 관련 잠금장치개방 건은 경찰 공동대응 요청

- ‘20년 신변확인 요청 문개방 출동 : 총 5,165건으로 1일 평균 14.2건 출동

- 아동학대 의심 대응절차   < 아동학대 신고번호 112 >

┎ 수보 시(방재센터) : 출동지령 동시에 경찰 공동대응 요청

┕ 활동 시(생활안전대) : 피해신고 담당관 주변 탐문 → 경찰 신고 및 인계

* 피해신고 담당관 : 구조대(구조대장), 생활안전대(진압대장)

Ⅴ		행 정 사 항

□ 신고 접수 시 출동기준 준수하여 출동지령 【서울종합방재센터】

○ 비 긴급 상황 출동요청 시 대응 가이드라인 준수

○ 유형별 비 긴급 상황 예시에 대한 자료 수집・관리

○ 비 긴급 상황 시 신고자 안내 및 관련기관 통보 철저

□ 생활안전대 분야별 자체교육 및 정보공유【재난관리과】

○ 자치구, 동물보호센터 등 유관기관 간담회 및 동물포획 관련 교육(분기 1회)

구 분	교육훈련 내용	비고
1분기	동물처리, 장애물제거 및 안전조치, 생활끼임
2분기	벌(집)제거, 잠금장치 개방, 비화재보 확인
3분기	동물처리, 피해복구지원, 감염병지원
4분기	행사지원, 위치확인, 차량 안전조치 등 기타

※ 상기 교육훈련 내용은 자체 실정에 따라 변경될 수 있음.

※ 간담회는 추후 본부 계획에 의거 실시 예정

○ 사고 유형별 대응, 안전사고 사례 등 전파

○ 민원인(신고자 등)에 활동사항 및 사후처리 안내 등

□ 구조구급활동정보시스템 입력 철저【현장대응단, 각 119안전센터】

○ 생활안전 세부유형별 분류 및 활동사항 등 개요 상세입력

○ 안전센터별 월별 입력마감(익월 3일한)

○ 벌집제거 활동 기록란에 벌 종류 선택 및 입력

○ (당초) ‘20년까지 생활안전출동 7가지 유형으로 분류

※  ①벌집제거, ②동물포획, ③잠금장치개방, ④전기, ⑤가스, ⑥자연재난, ⑦안전조치

○ (개선) 분류체계에 따른 유형별 출동기준 개선·분석으로 「생활안전 출동 판단기준」개선

※  ① 벌(집)제거, ② 동물처리, ③ 장애물 제거 및 안전조치, ④ 잠금장치개방, ⑤ 위치확인, ⑥ 비화재보확인, ⑦ 피해복구지원, ⑧ 생활끼임 처리, ⑨ 행사지원, ⑩ 감염병 지원 출동, ⑪ 기타 생활안전출동

붙임  1. 생활안전 출동기준 1부

2. 주요 출동 유형별 업무처리 요령 1부.

3. 생활안전 사고유형 확대개편 1부.

4. 생활안전활동 기록지(신설) 1부.  끝.

[붙임 1] 생활안전 출동 기준(기관별)

범례

긴  급

* 위험정도 구분

: 긴급상황

잠  재

비긴급

: 잠재적 위험

: 긴급하지 않은 상황

(○ 즉시 처리,  X 요청거절, △ 상황에 따라 조치)

- 판단기준 : 인명·재산상의 피해 발생 여부

* 방치하면 위험해질 우려가 있을 경우 출동조치 및 현장대응

구분

위험정도

주요 상황

소방

유관

기관

비   고

벌집제거

긴급

-벌집제거

○

X

- 소방에서 조치

동물포획

긴급

-맹견, 고라니, 멧돼지, 뱀 등 위해

동물 처리

○

○

- 소방에서 대응 및 유관기관 통보

잠재

-고속도로 등 도로상 2차사고 우려가 있는

동물 사체 처리

△

○

- 고속도로 : 도로공사 통보

- 국도 등 일반도로 : 야간 등 유관기관

처리 불가시 소방에서 조치

비긴급

-길가 또는 주택가 부근의 개·고양이·

조류·야생 동물 등 동물사체 처리

(2차 위험성이 없음)

X

○

- 관할 자치구 처리

※ 폐기물관리법 제14조(생활폐기물 처리 등)

비긴급

-다쳐서 도움이 필요한 동물의 구조 요청

△

○

- 관할 자치구 및 동물구조협회 통보

- 유관기관 처리 불가시 소방에서 조치

비긴급

-너구리·고라니 등 야생동물 구조요청

(수로 빠짐, 올가미 및 덫에 걸린 경우)

△

○

- 관할 자치구 및 동물구조협회 통보

- 유관기관 처리 불가시 소방에서 조치

비긴급

-차량 엔진룸(보닛)에 들어간 고양이

조치요청

X

○

- 동물 구조 등 차량손상 안내

- 보험회사 처리 안내

비긴급

-위험성이 없는 유기견, 유기고양이가

돌아 다니거나 건물안으로 들어온

동물의 조치요청

X

○

- 관할 자치구 처리

*동물보호법 제14조 및 道 조례

비긴급

-개·고양이 등 유기동물 보호요청

X

○

- 관할 자치구 처리 또는 자체처리

*동물보호법 제14조 및 道 조례

잠금장치

개방

비긴급

-위험성이 없는 단순 문 개방

(차량 개방 포함)

X

X

- 열쇠업체를 이용한 자체처리 유도

긴급

-신변확인 및 화재확인 출동을 위한

문 개방

○

○

- 경찰 입회하에 개방조치

비긴급

-수갑 개방 및 기타 잠금장치 개방

○

X

- 수갑개방: 경찰 입회하에 내방 안내

- 기타잠금장치: 상황여건에 따라 조치

비긴급

-범죄자 검거를 위한 문 개방

(경찰 요청시)

○

○

- 경찰 입회하에 개방조치

자연재난

긴급

-인명 또는 재난피해가 예상되는

고드름 제거

○

X

- 소방에서 조치

잠재

-호우로 인한 침수 시 배수요청

○

○

- 지하차도 등은 소방에서 지원

- 주택 등 소규모 시설 : 배수펌프 대여

비긴급

-동파·노후 등으로 인한 집안 배관

단순 누수

X

○

- 자체 해결 유도

긴급

-태풍 등 강풍으로 인해 시설물 안전조치를

긴급하게 해야 될 경우

○

○

- 소방에서 응급조치 후 유관기관 통보

잠재

-도로 위 나무 전도나 도로균열, 맨홀

위험 등 긴급 조치가 필요한 경우

○

○

- 소방에서 응급조치 후 유관기관 통보

비긴급

-가뭄 및 단수 등으로 급수 지원

요청 시

△

○

- 유관기관 처리불가시 소방서 안전조치

*협조요청시 관서장 판단 하에 처리

안전조치

잠재

-도로상 낙하물로 인해 2차 사고 및

교통장애 우려

△

○

- 도로를 관리하는 유관기관의 신속한 처리

불가시 관할 소방에서 안전조치

긴급

-인명과 관련된 끼임 사고

○

X

- 소방에서 대응

긴급

-야산 및 군부대 인근 폭발물 신고

○

○

- 군부대 이첩 및 2차사고 대비 소방기관 출동

긴급

-소방시설 오작동 신고 시

○

X

- 화재 발생 가능성이 있는 경우 소방

현장 확인 조치

가스

긴급

-건물이나 도로상 가스냄새가 나서

확인요청

○

○

- 가스안전공사 통보 안전조치

- 소방 현장통제 및 가스누설 확인

전기

긴급

-화재의 위험이 있는 전기장판 등 난방기구를

켜놓은 주택에 대한 안전조치 요청

○

○

- 경찰 입회하에 안전조치

긴급

-고압선 및 통신선이 바닥에 떨어져 감전

위험성이 있는 경우

○

○

- 소방기관 현장통제 및 유관기관 인계

비긴급

-화재위험성이 없는 단순 정전, 누전으로

인한 단전 등 생활불편 사항 신고

X

○

- 유관기관(한전) 신고 이관

[붙임 2] 주요 출동 유형별 업무처리 요령

1		벌 (집) 제 거

사고특성
‣ 벌 쏘임으로 인한 과민성 쇼크 우려 ‣ 화염사용 시 화재발생, 고공 작업 시 추락 ‣ 주변 인명 피해, 시설물 훼손 발생 우려
		안전통제	보호구	추락	화염
		안전사고 사례

□ 현장대응 (SOP 321)

○ 알레르기  반응  직원 출동 제외

○ 출동대별 활동 및 주변 통제‧안내

○ 활동 전 보호복‧안전장구 착용(필요시 추가 장비 등 지원요청)

○ 신고접수(형태파악) → 출동(작전구상) → 현장조치(주변안전・화기제한)

		‣ 말벌 공격선호색 검정색 ‣ 공격거리 • 장수말벌 15m 이상 • 등검은말벌 최대 12m • 쌍살벌류 1~2m
	<‘벌독’ 신체반응> • 알레르기 : 호흡불량, 호흡불량 청색증, 저혈압, 구토 등 • 비알레르기 : 통증, 부종, 발진, 가려움, 피부색 변화			⇨	<치료‧처치> • 침제거, 냉찜질, 안정 • 항히스타민 : 가려움 열증 감소 • 과반응 → 에피네프린 → 30분 이내 응급실
	<상황접수 점검항목> • 위급도 : 위협/예방 • 벌집위치 : 나무/땅속 • 벌집높이 및 벌집크기 • 벌의 개체 수 / 종류		<보호장비 착용>
			• 2인 1조 착용 • 연결부위 밀폐 (보호복-장갑-신발) • 간편착용 금지

2		동 물 처 리

관련법령
							□ 관계법령 / 관련 웹사이트(S N S) 링크 □
야생동물			市, 자연생태과				야생생물보호 및 관리에 관한 법률
			區, 공원녹지과
반려동물 (유기동물)			市, 동물보호과				동물보호법
			區, 일자리경제
가 축			市, 동물보호과				축산법
			區, 일자리경제
유해동물			市, 식품‧환경				야생생물보호 및 관리에 관한 법률
			區, 환경관련

□ (유해)야생동물 [멸종위기동물] (SOP 321)

	↗	야생동물 포획 (조난, 부상, 위해우려)	⇄	자치구 각 자치구별 관리부서 연락처(링크) (인계, 수거)
	⇄		↗				• •		- 432-3001(중랑구) - 031-542-3480(포천)
신고접수‧출동 →
		멧돼지출현방지단 (기동포획단, 엽사)
	↘	야생동물 (건강한동물)	→	현장방사

□ 유기동물 등 (SOP 321)

생활안전대(119)
		유기·유실동물 동물보호센터로 이송(길고양이 제외)
시민 신고	120		구조·구호 (자치구 동물보호센터) ※ 평일, 평시간대 운영		보호 (10일)		분양기증 (10일)		인도적 처 리

⇨ 동물구조 출동 증가, 유관기관간 협조 문제 등으로 관련부서 협의

⇩ 공휴일, 야간 등 사각지대 시간 유기동물 구조단 시범운영(’20.) - 市 동물보호과

시민 신고	120	신고접수	콜센터	구조·임시보호	치료필요시	응급치료	치료후	보호·입양
		자치구		사각지대 구조단		유기동물 응급치료센터		동물보호센터

○ 유기동물 응급치료센터 운영(’20.) - 市 동물보호과

○ 서울동물복지지원센터(시직영 치료·보호·입양) 권역별 설치 추진 - 市 동물보호과

○ (사)한국동물구조관리협회 유기동물 업무관련 협조

(경기도 양주 소재) : 구조팀 5명, 구조차량 5대 / 구조실적 - ‘19년(서울시-4,8402 경기도-4,280), ’18년(서울시-5,526, 경기도-3,706

3		잠금장치 개방

□ 현장대응 (SOP 323)

	단순개방		→	민간사업자 보 험 회 사
	↗
신고접수 (경찰병행출동요청),	→					문 개방(위급 시 제외 경찰입회)
					→	• 주인확인 • 파손, 훼손가능고지 • 파괴 시 주변대원 안전조치
				• 인명고립, 화재우려 • 가스누출, 화재진행
	↘		→
	긴박한경우

○ 유형별 문 개방 제작 동영상 활용

방화문	현관문	자동문	셔터	제작영상(링크)

4		피 해 복 구

(SOP 323)

‣ 긴급 생활형 급수지원 아닐 시 명확히 거절 ‣ 침수상황은 감전 등 추가 위험 동반 유의 ‣ 겨울철 작업 시 결빙 등에 따른 사고 유의	• 불편신고 등 : 120 • 지구별 수도사업소(링크)

5		비화재보 확인

(SOP 323)

‣ 출동 중 상황파악, 화재징후 시 즉시 추가지원요청 ‣ 관계인 없을 시 잠금장치 해제 후 화재확인 선행 ‣ 안전조치 후 건물관계자에게 주지, 점검 안내	<오작동 유형> • 경종 비상방송 작동, 부저작동, 사이렌작동 • 펌프작동, 자동화재속보 작동 등

구 분	발 생 원 인		대 처 법
경종 비상방송 작동 시	수신기 동작시험버튼이 눌린 경우		동작시험 버튼으로 복구
	감지기 작동	복구 스위치	복구 스위치를 눌러 복구
		복구가 안 되거나 감지기 찾아야 할 경우	화재수신 된 층수를 수신반에서 확인 후 그 층에 있는 감지기 검색(감지기 램프확인) 및 복구(감열부 탈착 후 흔들어 다시 설치) 보통 주방 등 온도변화가 심한 곳, 습기가 있는 곳에 오작동 발생 확률 높음
	발신기가 눌린 경우 (수신반에 화재표시가 점등되어 있고, 발신기 램프에 점등되어 있는 경우)		화재수신 된 층수에 발신기 버튼을 당겨서 복구(2버튼일 경우 한번 더 누르면 복구됨)
부저작동 시	펌프 상 개폐밸브 폐쇄로 인한 탬퍼스위치 작동으로 부저 울림		알람밸브실, 간이SP에 설치된 개폐밸브를 개방
사이렌작동 시	압력스위치 불량, SP 헤드 개방		① 수신반 확인 후 해당층 알람밸브실을 찾아 밸브를 잠근다 ② 배수밸브를 개방하여 수손피해 최소화 ③ 감시제어반에서 해당구역 사이렌 정지 ④ 업체에 SP헤드 교체 요청
펌프작동 시	압력스위치 불량		MCC판넬 스위치 정지
자동화재속보작동 시	감지기 작동		자동화재속보설비를 찾아 복구 스위치를 눌러 복구 후 방재센터로 오작동 연락
수신반 검색 요령	수신반은 보통 지하1층, 1층, 4·5층에 있음 상층이 가정집일 경우 그 층 복도 및 집안에 있는 경우가 많음		수신반을 찾지 못해 부득이 선을 끊어야 할 경우 경종선 하나만 제거(되도록 드라이버로제거하면 복구가 편함) 선을 끊을 경우 동시에 두 개 이상 끊으면 합선이 되므 로 하나씩 제거 관계자에게 복구 방법 설명

6		장애물제거 (고드름제거)

(SOP 205, 209)

‣ 인명·재산 피해가 아닌 단순제거요청은 거절 ‣ 고층 제거작업시 로프 등 이중안전 확보 ‣ 낙하위험 구역 현장통제 및 위험요소 제거	‣ 주차차량 등 파손위험요소 확인 ‣ 사다리, 차량이용 작업시 대원안전 확보 ‣ 대원 추락낙상 방지 및 장비조작 관련기준 준수

로프(이중안전확보)		고가·굴절	분리형장대세트	체인톱	사다리

○ 최근 3년간 민원발생 사고사례(서울시)

(‘18년) 없음 → (‘19년) 1건 → (‘20년) 1건 → (’21.1월) 4건

- 에언컨 실외기, 도시가스, 주차차량 파손 등 시설물 파손임

※ 고드름제거 출동 가이드라인 영상링크  https://youtu.be/GfLYxs-_4hQ

[붙임 3] 생활안전 사고유형 확대

구분	현 행	개선안	사 유
생활 안전	① 벌집제거	① 벌(집)제거	명칭변경
	② 동물포획	② 동물처리	명칭변경
	③ 잠금장치 개방	-	-
	④ 자연재난	삭제	피해복구지원으로 변경
	⑤ 가스	삭제	통합 (⑧장애물제거 및 안전조치)
	⑥ 전기	삭제
	⑦ 안전조치	④ 장애물 제거 및 안전조치	명칭변경
		⑤ 위치확인	신설(구조→생활안전)
		⑥ 생활끼임	신설
		⑦ 피해복구지원	신설
		⑧ 비화재보 확인	신설
		⑨ 감염병 지원	신설
		⑩ 행사장 지원	신설
		⑪ 기타	신설

[붙임 4] 생활안전활동 기록지(신설)

소방서 119구조대(안전센터)	생활안전활동기록지	결재	센터장(구조대장)
전화) -
재난번호	-	일련번호	-
생활 안전 출동	신고 일시	. . .	신고자	전화번호		신고방법	[ ]일반전화 [ ]휴대전화 [ ]자체접수 [ ]기타( )
:
사고주소		좌표	위도 N / 경도 E
사고장소	■ 주거시설 ([ ]공동주택 [ ]단독주택 [ ]주상복합 [ ]오피스텔 [ ]다가구주택 [ ]기숙사 [ ]기타주거시설 ) ■ 상업시설 [ ]판매시설 [ ]근린생활시설 [ ]위락시설 [ ]자동차관련시설 [ ]관광휴게시설 [ ]장례및묘지관련시설 [ ]기타) ■ 산업시설 ([ ]공장 [ ]창고 [ ]작업장 [ ]공사장 [ ]발전시설 [ ]자원순환관련시설 [ ]하수 등 처리시설 [ ]고물상 [ ]기타) ■ 교육연구시설 ([ ]학교 [ ]유치원 [ ]학원 [ ] 연구시설 [ ]기타 교육시설) ■ 노유자시설 ([ ]아동관련시설 [ ]노인복지시설 [ ]장애인시설 [ ]어린이집 [ ]기타 노유자시설) ■ 교통운수시설 ([ ]고속도로 [ ]일반도로 [ ]철도 [ ]지하철 [ ]항공시설 [ ]항만시설 [ ]역사·터미널 [ ]기타) ■ 임야·하천 ([ ]산 [ ]들 [ ]논밭 [ ]강 [ ]댐 [ ]하천 [ ]호수 [ ]저수지 [ ]바다 [ ]기타) ■ 기타 [ ]숙박시설 [ ]업무시설 [ ]방송통신시설 [ ]종교시설 [ ]의료시설 [ ]문화 및 집회시설 [ ]문화재 [ ]동식물관련시설 [ ]운동시설 [ ]위험물저장 및 처리시설 [ ]교정·군사시설 [ ]지하구 [ ]기타
출동 시각	:
현장 도착	:
거리	km
신고자 접촉 시간	:
활동 완료	:
귀소 시각	:
기상상황	날씨	[ ]맑음 [ ] 흐림 [ ]비 [ ]눈 [ ]우박	기온	℃	강수량	mm
특보	[ ]주의보 [ ]경보	[ ]강풍 [ ]호우 [ ]대설 [ ]건조 [ ]한파 [ ]태풍 [ ]황사 [ ]폭염 [ ]풍랑 [ ]해일
출동유형	[ ]정상 [ ]현장 도착 후 미처리 [ ]현장 도착 전 귀소 [ ]지원출동	[ ]관할 [ ]관할외
활 동 유 형	벌(집)제거	■ 꿀벌 ([ ]꿀벌 [ ]기타) ■ 말벌 ([ ]장수말벌 [ ]쌍살벌 [ ]땅벌 [ ]기타) ■ 외래말벌 ([ ]등검은말벌 [ ]기타) ■ 기타 벌(집)제거 ([ ]기타)
동물출몰 및 처리	■ 포획 ([ ]포유류 [ ]조류 [ ]파충류 [ ]양서류 [ ]곤충/거미 [ ]기타야생동물 [ ]기타) ■ 사체처리 ([ ]포유류 [ ]조류 [ ]파충류 [ ]양서류 [ ]곤충/거미 [ ]기타야생동물 [ ]기타)
장애물 제거 및 안전조치	[ ]고드름 [ ]낙하물 [ ]간판 [ ]나무(가로수) [ ]건설현장 등 울타리(팬스) [ ]건물내구조물 [ ]잔해물 [ ]시설물안전조치 [ ]기타 장애물
잠금장비개방	[ ]문잠김 [ ]차량문잠김 [ ]기타 잠금장치잠김 [ ]기타
위치확인	■ 실종신고 ([ ]실종) ■ 신변확인(현장확인) ([ ]안전확인)
비화재보 확인	■ 소방시설 ([ ]단독형감지기 [ ]비상경보설치 [ ]시각경보기 [ ]자동화재탐지설비 [ ]비상방송설비 [ ]자동화재속보설비 [ ]통합감시시설 [ ]누전경보기 [ ]가스누설경보기 [ ]기타) ■ 비상발전기 ([ ]비상발전기 가동 관련) ■ 기타 ([ ]기타)
피해복구 지원	■ 전기 ([ ]전원차단 [ ]전원공급지원) ■ 생활지원 ([ ]급수지원 [ ]배수지원) ■ 기타 피해복구 지원 ([ ]기타)
생활끼임	■ 장신구 ([ ]반지 [ ]목걸이 [ ]기타 장신구) ■ 장남감 ([ ]장난감 [ ]기타) ■ 도구, 장지 ([ ]도구, 장비 [ ]기타) ■ 기타 생활끼임 ([ ]기타)
행사지원	■ 순찰활동 ([ ]공연장 [ ]행사장 [ ]집회 [ ]업무지원 [ ]기타) ■ 근접배치 ([ ]공연장 [ ]행사장 [ ]집회 [ ]업무지원 [ ]기타)
감염병 지원 활동	■ 방역지원 ([ ]가축 [ ]사람 [ ]기타 방역지원 [ ]기타) ■ 용수지원 ([ ]조류독감 [ ]아프리카돼지열별 [ ]구제역 [ ]기타 전염병 [ ]기타)
기타 생활안전활동	[ ]도로 진입통제 [ ]하천 진입통제 [ ]차량안전조치 [ ]기타)
활동개요		특이사항
활동 실적 (복수선택가능)	처리	[ ]벌(집)제거 [ ]동물포획/처리 [ ]장애물처리 [ ]잠금장치개방 [ ]실종자발견 [ ]비화재보처리 [ ]피해복구지원 [ ]끼임제거 [ ]행사지원 [ ]감염병 지원 활동 [ ]기타 생활안전 처리
지원활동	[ ]안전조치 [ ]기타 활동
미처리	[ ]자체처리 [ ]타 기관 처리 [ ]구조거절 [ ]구조거부 [ ]오인신고 [ ]거짓신고 [ ]상습악의
관계 인원	■ 계: 명	[ ]구급대인계: 명	[ ]현장조치: 명	[ ]외상없음: 명	[ ]기타: 명
인적사항	성명	성별	나이	연락처	직업	주소	구조상태
						[ ]사망 [ ]부상 [ ]외상없음 [ ]기타
						[ ]사망 [ ]부상 [ ]외상없음 [ ]기타
동원인력	■소방([ ]구조대원: 명 [ ]생활안전대원: 명 [ ]119안전센터대원: 명) [ ]의용소방대원: 명 [ ]기타: 명
동원장비 (복수 선택가능)	■차량([ ]생활안전차 [ ]펌프차 [ ]구조버스 [ ]구조공작차 [ ]헬기 [ ]선박 [ ]트레일러 [ ]기타( ))
■생활안전용([ ]벌집제거장비 [ ]절연봉 [ ]승강기 비상키 [ ]차량문개방기 [ ]동물포획장비 [ ]블로우건 [ ]구조용 공구세트 [ ]전신형 안전벨트 ■일반구조용([ ]구조용 사다리 [ ]]로프 [ ]자기확보줄 [ ]요구조자 안전벨트) ■수난구조용([ ]스킨장비 [ ]구명조끼 [ ]구명부환/튜브) ■측정용([ ]가스측정기 [ ]개인선량계 [ ]잔류전류검지기) ■절단구조용([ ]동력절단기 [ ]체인톱 [ ]철선절단기) ■중량물작업용([ ]유압엔진세트 [ ]배터리 유압장비세트 [ ]에어백 [ ]리프트 잭) ■탐색용([ ]소방드론) ■파괴용([ ]도끼 [ ]문개방기구 [ ]드릴) ■보호·보조장비([ ]개인보호장비 [ ]화학보호복 [ ]안전매트리스 [ ]공기안전매트 [ ]이동식송배풍기 [ ]열화상카메라) ■기타( )
장애 요인	[ ]없음 [ ]원거리 출동 [ ]교통정체 [ ]위치 부정확 [ ]차량·장비 미흡 [ ]기타( )
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]