하천유수사용실적보고서
유 수 사용자		성 명 (법인의 명칭)		암사아리수정수센터
		주 소		서울시 강동구 아리수로 131(암사동)
허가개요		취수위치		서울시 강동구 아리수로 131(암사동) (하천명 : 한 강 )
		시설물명칭		암사아리수정수센터
		허 가 량		1,600,000㎥/일
		용 도		■생활용수 □공업용수 □농업용수 □기타
		허가기간		2021년 12월 1일부터 2021년 12월 31일까지
유 수 사 용 실 적
일자	사용량(㎥/일)		일자		사용량(㎥/일)	일자	사용량(㎥/일)
합계	29,157,988					21	948,499
1	970,743		11		887,223	22	962,151
2	936,117		12		903,378	23	938,817
3	958,958		13		959,031	24	947,870
4	905,402		14		916,071	25	919,547
5	868,943		15		917,516	26	900,593
6	968,285		16		943,752	27	994,518
7	932,749		17		944,509	28	979,268
8	955,520		18		895,446	29	993,270
9	936,823		19		899,044	30	982,205
10	935,522		20		973,837	31	982,381
하천법 제52조 제3항 및 동법시행규칙 제29조 제4항의 규정에 의하여 위와 같이 보고합니다. 2022년 1월 5일 보고자(법인명) 암사아리수정수센터장 (서명 또는 인) 국토교통부장관 귀하