하천유수사용실적보고서
유 수 사용자		성 명 (법인의 명칭)		암사아리수정수센터
		주 소		서울시 강동구 아리수로 131(암사동)
허가개요		취수위치		서울시 강동구 아리수로 131(암사동) (하천명 : 한 강 )
		시설물명칭		암사아리수정수센터
		허 가 량		1,600,000㎥/일
		용 도		■생활용수 □공업용수 □농업용수 □기타
		허가기간		2021년 4월 1일부터 2021년 4월 30일까지
유 수 사 용 실 적
일자	사용량(㎥/일)		일자		사용량(㎥/일)	일자	사용량(㎥/일)
합계	31,041,950					21	1,088,184
1	1,033,463		11		989,878	22	1,075,964
2	1,017,568		12		1,027,339	23	1,061,789
3	955,633		13		1,035,037	24	988,821
4	1,010,021		14		1,045,838	25	1,018,820
5	1,066,512		15		1,022,076	26	1,094,551
6	1,007,921		16		1,056,659	27	1,037,903
7	1,049,628		17		1,000,811	28	1,062,362
8	1,037,429		18		961,634	29	1,051,169
9	1,062,548		19		1,119,364	30	1,017,089
10	999,264		20		1,046,675
하천법 제52조 제3항 및 동법시행규칙 제29조 제4항의 규정에 의하여 위와 같이 보고합니다. 2021년 5월 3일 보고자(법인명) 암사아리수정수센터장 (서명 또는 인) 국토교통부장관 귀하