5월 소방용수시설 조사 및 비소점검 일정표

마곡119안전센터

□ 소방용수시설 총괄현황

합계 (비소포함)	소 화 전							저수조	급수탑			비상 소화장치
	소계	계	지상식		계	지하식
			2구형	3구형		일반식	다용도	소계	소계	고정식	회전식	소계	전체
143 (144)	143	99	99		44	44						1	1

□ 소방용수시설 동별현황

연번	관 할	동 명	총 계 (비소포함)	소 화 전		저수조	급수탑	비상소화장치
				지상식	지하식
총계	마곡센터	3개동	143(144)	99	44			1

□ 각 조별 조사인원 현황

팀	조	감독자	조사자
1팀	1팀-펌	위. 강병칠	위. 김기수, 위. 김규새, 교. 편재웅
	1팀-탱		장. 김정식. 교. 김현탁
	1팀구급		위. 전미희, 사. 안정열, 사. 김찬회
2팀	2팀-펌	위. 이재호	장. 이수호, 위. 유인석, 교. 이정호
	2팀-탱		장. 전권택, 교. 김주한
	2팀구급		장. 이시형, 장. 이창수, 사. 김현성
3팀	3팀-펌	위. 박병열	위. 양형모, 위. 안영성, 사. 김형우
	3팀-탱		교. 서영남
	3팀구급		사. 이경호, 사. 김용운

※ 교육 등 사고자 현황

장. 손병수 휴직,  교. 고아영 휴직

※ 소방용수 담당자가 비상소화장치 병행 점검후 입력 할것 (18년 7월변경됨)

임시 폐전 및 영구폐전 현황(16개소)

임시폐전	16 – 12.17.18.23.35.66.85.86.92.152.186.198.	12개소	용수조사 입력요
영구폐전	16 – 34.121.125.127.	4개소	용수조사 미입력

□ 조사일정표  ( 2021. 5. 03. ~ 5. 18. )                마곡 119안전센터

담당 지역	팀	조	수량	수량	날짜	소 화 전 관 리 번 호	비소	영구 폐전	임시 폐전	고장
4개동	[143] 비소1	9조			주		1	4	12	1
마곡동 가양동 지역	1팀 [51]	진압 1조 [22]	위.김규새 위.김기수 교.편재웅	11	5/17	31 – 14.17.18.19.20.21.44. 16 - 임시폐전(12.18.23.35)			4
				11	5/18	31 – 12.13.15.16.22.23.45. 16 - 임시폐전(85.86.92.186)			4
		진압 2조 [19]	장.김정식 교.김현탁	10	5/17	20 - 17 30 – 10.13.14.15.16.21.37.39.50
				11	5/18	20 – 34.39 30 – 17.18.19.20.22.41.49.52.23
		구급 1조 [8]	위.전미희 사.안정열 사.김찬회	4	5/17	31 – 24.28.46.47.
				4	5/18	31 – 25.26.27.48.
마곡동 지역	2팀 [48]	진압 1조 [ 17 ]	위.유인석 장.이수호 교.이정호	8	5/03	16 – 133.134.135.138(고장).146.157.207.224				1
				9	5/04	16 – 137.144.177.179.180. 199.208.213.222
		진압 2조 [ 18 ]	장.전권택 교.김주한	9	5/03	16 – 136.140.143.178.181.209.210.임시폐전(66). 31 – 34.			1
				9	5/04	31 – 37.36. 16 – 139.167.212.228.(141.142).211.
		구급 1조 [ 13 ]	장.이시형 장.이창수 사.김현성	7	5/03	31 – 30.31.35. 16 – 영구폐전 미입력(34.121.125.127.)		4
				6	5/04	16 – 임시폐전(17.152.198.) 31 – 29.32.33.			3
발산동 마곡동 지역	3팀 [44] 비소 (1)	진압 1조 [18] (1)	위.안영성 위.양형모 사.김형우	9	5/10	17 – 39.40.60.91.145.146.147.149.154.
				9 (1)	5/11	17 – 11.36.37.38.63.93.104.110(비소32). 156.(20년신설)	1
		진압 2조 [16]	교.서영남	9	5/10	31 – 38.49.50. 30 – 26.27.28.30.31.32.
				7	5/11	17 – 59.96.105.130.138.148. 99.
		구급 1조 [10]	사.김용운 사.이경호	5	5/10	17 – 61.62.92.109.107.
				5	5/11	17 – 131.151.152.153.155.

고장발생 소화전 현황

연번	고장발생 보고일자	종별	식별	관리번호	주 소	고장내용	비고
1	2020.11.	소화전	지하식	160138	강서구 방화대로6가길 5-7 (강서구 공항동1362-11)	노후로인한 제수변 몸통망실	고장(사용가)
2					이 하 빈 칸

마곡119안전센터                                                                       2021. 5. 30. 현재