6월 중 소방용수시설 정기조사 일정

□ 소방용수시설 현황                                        신림119안전센터

총 계	소방용수시설				비상소화장치	비고
	계	소화전	급수탑	저수조
526	496	496개소 (고장 : 임시폐전 1, 즉시 시정요청 3, 사용가-18)	0	0	30 (노후 4, 임시폐전 1)

□ 팀별 지정현황

팀 별	총계	계	조사 지역	소방용수시설	비상소화장치	소방용수조사 조편성
1팀	526개소	172개소	신림동	48개소	0개소	1-1조 : 이송교, 김영석 1-2조 : 김 얼, 박주한 1-3조 : 김경민, 정선택
			신사동	120개소	4개소
2팀		179개소	신림동	63개소	0개소	2-1조 : 장지우, 이인섭 2-2조 : 이광복, 이승보 2-3조 : 이종만, 박정현
			서원동	103개소	13개소
3팀		175개소	신원동	135개소	11개소	3-1조 : 김광철, 장계주 3-2조 : 이상길, 박재만 3-3조 : 장운철, 정재관
			서원동	27개소	2개소

□ 소방용수조사 일정표

요일 일자	일(SUN)	월(MON)	화(TUE)	수(WED)	목(THU)	금(FRI)	토(SAT)
일 자			1	2	3	4	5
팀							1팀
일 자	6	7	8	9	10	11	12
팀		1팀					2팀
일 자	13	14	15	16	17	18	19
팀		2팀					3팀
일 자	20	21	22	23	24	25	26
팀		3팀
일 자	27	28	29	30
팀

□ 소방용수조사 일정

일자	대 상							개인별 담당자 현황	조사자 (팀별)
	총계	소 방 용 수 시 설				비상소화장치
		동별		공 설		소계	관리 번호
				소계	관 리 번 호
6.5 (토)	29 개소		신림동 (신림5동)	29	3921, 04-85, 04-83, 10-51, 06-32, 3331 10-52, 07-55, 98-145, 10-50, 1068 04-84, 03-88, 13-24, 3258, 3329, 01-107 4345, 3259, 10-67, 98-144, 07-21, 1067 3330(스핀들 결합불량, 사용가) 825, 98-142, 98-141, 98-143, 824			위.이송교 장.김영석	1팀
6.7 (월)	27개소		신림동 (신림5동)	19	3920, 10-49, 4346, 1408, 01-106, 1409 532, 01-105, 4347, 679, 01-108, 678, 01-102 13-21, 3260, 06-64, 03-61, 01-111, 03-60			장.김 얼 사.박주한	1팀
			신사동 (신림4동)	8	988, 97-130, 961, 983, 03-64, 818, 949 04-109
6.8 (수)	28 개소		신사동 (신림4동)	27	3177, 1513, 815, 1170, 03-38, 585, 1173 816, 3727, 1172, 1171, 09-47, 04-108 817(제수변 스핀들 누수, 사용가), 01-098, 97-138, 97-137, 10-57 4337, 10-53, 4107, 01-097, 3918, 4110 4109(배수불량, 사용가), 97-136, 4338	1	113	위.김경민 사.정선택	1팀
6.9 (수)	29 개소		신사동 (신림4동)	27	4339, 04-86, 4111, 10-54, 01-182, 3256 10-55, 97-134, 10-56, 97-135, 4340 3919, 97-133, 4112, 542, 07-43, 07-45 823, 1169, 4341, 4114, 10-58, 4342 3257, 4113, 01-100, 11-37	2	65 143	위.이송교 장.김영석	1팀
6.10 (목)	30 개소		신사동 (신림4동)	29	947, 97-132, 97-131, 07-18, 991, 07-17, 990, 06-59, 97-126(전실붕괴, 사용가), 01-183, 992, 11-38 993, 01-101, 821, 06-34, 97-128, 03-89 07-19, 822, 3332, 01-099, 07-29, 07-36 820, 06-58, 948(임시폐전, 사용불), 07-53, 987(소화전 맨홀 개폐불가,사용불)	1	19	장.김 얼 사.박주한	1팀
6.11 (금)	29 개소		신사동 (신림4동)	29	4336, 09-48, 986, 97-125, 06-63, 06-37 03-39, 07-44, 985, 97-129, 97-127, 984 10-68, 513, 06-67, 960, 12-39, 12-47 07-16, 97-124, 09-46, 933, 1052, 989 959, 1514, 3333, 819, 06-68			위.김경민 사.정선택	1팀

일자	대 상						개인별 담당자 현황	조사자 (팀별)
	총계	소 방 용 수 시 설			비상소화장치
		동별	공 설		소계	관리 번호
			소계	관 리 번 호
6.12 (토)	31 개소	신림동 (신림5동)	31	826, 01-103, 827(제수변스핀들고장,사용가) 3261, 3326, 03-91, 1601, 06-66, 09-51 11-42, 11-41, 4344, 603, 1401, 98-140 4343, 4115, 04-87, 01-109, 01-104, 673 1117, 680, 534, 관다-7, 11-40, 05-17 1119, 681, 541, 13-22			위.이인섭 사.장지우	2팀
6.14 (월)	32 개소	신림동 (신림5동)	32	01-110, 677(제수변누수,사용가) 03-90, 07-50, 3325, 676 05-15, 675, 11-43, 05-20(배수불량,사용가) 962, 98-138, 98-136, 98-135, 98-134 09-49, 09-50, 1118(스핀들공회전, 사용가) 05-18, 3262, 04-88(몸통스핀들고장.사용가) 08-17, 98-137, 98-146, 03-101, 1407 3327, 674, 1512, 98-133, 604, 98-139			위.이광복 교.이승보	2팀
6.15 (화)	30 개소	서원동 (신림본동)	29	02-20, 97-106, 03-32, 3238, 4359, 04-06 4360, 3239, 579, 3241, 539, 04-77, 753 754(몸통누수,사용가), 02-21, 4361, 01-073 755, 1702, 01-074, 749, 752, 12-28 07-27, 03-35, 01-071, 03-36, 11-46, 791	1	169	위.이종만 교.박정현	2팀
6.16 (수)	30 개소	서원동 (신림본동)	27	03-33, 07-14, 790, 751, 748, 07-13, 12-23 12-25, 03-34, 11-45, 12-24, 01-072 10-43(제수변스핀들고장,사용가) 4355, 4356, 04-08, 750, 04-79, 01-172 3240, 04-78, 4100, 10-41, 10-40, 3916 00-10, 05-14	3	51 157 181	위.이인섭 사.장지우	2팀
6.17 (목)	28 개소	서원동 (신림본동)	23	01-173, 1141, 97-107, 1142, 97-117 00-09, 756, 1143, 06-62, 07-10, 12-26 10-42, 1144(몸통스핀들고장,사용가), 97-108 관다-6, 757(스핀들기울어짐,사용가), 08-14 4101(몸통스핀들 빠짐,사용가), 06-35 99-004(제수변누수,사용가) 09-40, 08-16, 04-113	5	64 3 (임시폐전) 24 52 183	위.이광복 교.이승보	2팀
6.18 (금)	28 개소	서원동 (신림본동)	24	06-38, 97-113, 3276, 05-16, 97-111 97-112, 3245, 01-075, 3244, 4357, 06-57 04-112, 3243, 08-18, 3242, 97-110 97-109, 536, 793(배수불량,사용가), 08-20 1145, 05-36, 792, 01-174	4	13 61 62 63	위.이종만 교.박정현	2팀

일자	대 상						개인별 담당자 현황	조사자 (팀별)
	총계	소 방 용 수 시 설			비상소화장치
		동별	공 설		소계	관리 번호
			소계	관 리 번 호
6.19 (토)	29 개소	신원동 (신림1동)	26	640(제수변 스핀들 누수, 사용가), 802, 05-24, 3277, 05-25, 1161 1162, 05-26, 97-121, 97-122, 97-123 05-27, 05-23, 531, 798, 06-65, 3247 4316, 4317, 06-33, 01-081, 660, 801 4324, 4322, 659	3	180 187 188	위.김광철 위.장계주	3팀
6.21 (월)	30 개소	신원동 (신림1동)	29	09-45, 02-24, 02-23, 4106, 07-08, 522 3917, 4314, 4315, 97-118, 06-31, 586 97-119, 13-23, 08-15, 4105, 11-49 04-110, 3726(제수변,몸통스핀들 휨,사용불) 01-079(몸통스핀들 휨,사용불), 05-19 1149, 3725, 07-11, 4321, 1803, 04-82, 1406, 01-078	1	20	위.이상길 교.박재만	3팀
6.22 (수)	29 개소	신원동 (신림1동)	27	09-43, 524, 1405, 1150, 1160, 04-111 02-37, 4108, 04-14, 4323, 4318, 1159 658, 04-81, 12-27, 4325, 03-63, 11-17 03-65, 3248, 4328, 664, 663, 662, 4320 12-30, 4319	2	111 50	위.정재관 위.장운철	3팀
6.23 (수)	29 개소	신원동 (신림1동)	27	661, 07-12, 01-077, 1153, 10-46, 1151 1163, 12-29, 97-120, 10-47, 3246, 01-076 09-44, 10-48, 1167, 1152, 08-13, 08-09 1166, 1402, 04-15, 1175, 759, 4327 1164, 1515, 4326(제수변매몰, 사용가)	2	66 84	위.김광철 위.장계주	3팀
6.24 (목)	29 개소	신원동 (신림1동)	26	4329, 10-45, 06-60, 01-080, 1404, 1403 01-082, 04-80, 01-175, 05-21, 03-37 4104, 4332, 800, 4331, 11-48, 4330 , 799 4333, 4334, 05-22, 1147, 05-47, 4335 07-09, 09-42	3	53 112 168	위.이상길 교.박재만	3팀
6.25 (금)	29 개소	서원동 (신림본동)	27	613, 11-47, 796, 99-006, 797, 97-115 97-114, 1146, 09-41, 3249, 4102, 04-07 4103, 758, 00-11, 795, 00-17, 00-15 10-44, 794, 97-161, 03-30, 1148, 97-116 06-36, 03-31, 4358	2	8 11	위.정재관 위.장운철	3팀