첨부 1

소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부

대상 : 현장대응단 구조대                      2021년 7월 31일 토요일

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태
- 근무일지 기록여부	-근무일지 기록함
- 현장보건안전관리책임자 인지 여부	-인지하고 있음	책임관 및 점검관 지정 철저토록 교육함
- 현장안전점검관 인지 여부	-인지함.
② 개인안전장비 보관․유지관리 상태
- 차량적재 공기호흡기 압력 (250㎏/㎠이상)	-공기압력 적정함	-용기 압력 확인함
- 공기호흡기 용기 공기충전 적정성	-적정함	-기한 준수 함
- 공기호흡기 점멸등 점등여부	-점멸등 이상없음
- 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부	-숙지함
- 휴대용 랜턴 충전실태	-충전 이상없음	-충전실태 확인함
- 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부	-개인장비 확보됨
- 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지)	-방화복 내피 사용함.
- 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	-방화두건 사용법 숙지함	-상시 사용토록 강조교육 함
③ 통신장비 관리 상태		개인통신망 활용 철저토록 교육함
- 배터리 충전 여부	-충전됨
- 무선통신 방수모 사용여부
- 무전기 사용방법 숙지실태	-무전기 사용방법 숙지함
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부
- 안전관리 지침 비치(휴대)	-차량내 비치함
- 표준작전절차(SOP) 활용	-SOP활용하고 있음
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부
- 사고사례 학습 교육 실행 여부	-사고사례 학습교육 실시함	-안전사고사례 학습 철저 토록 교육 함
- 안전관리활동결과보고서 작성 여부	-결과보고서 작성하고 있음
- 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부	-위험예지훈련 실행함	실질적 훈련 실시 토록 교육함
- 안전관리 검토평가 실행 여부	-안전관리 검토평가 실행함
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부
- 초기상황평가제 운영(5초)	-현장 소방활동 안전관리	운영철저토록 교육함
- 안전장애요인 제거조치 상항	운영하고 있음
- 신체상태 확인, 관리	-교대점검시 대장, 팀장 확인함.
⑦ RCT프로그램운영실태	-Roll Call Tip실시, 입력함
⑧ 사고예방에 필요한 안전예산확보
⑨ RCT프로그램운영실태	-행정포털활용 정보공유
⑩ 기타(직원의견청취)		공사장화재시 대원안전확보 의견 공유
- 개인인식표 소지여부	-분실자 구매토록 교육
⑪ 불시차고 출발훈련 소요시간	- 소요시간 17초	골든타임 중요성 교육함
2021. 7. 31. 입회자 소방위 오 규 복 (인) 점검관 소방위 정 찬 호 (인)

첨부 2

소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부

대상 : 현장대응단 진압대                2021년 7월 31일 토요일

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태
- 근무일지 기록여부	-근무일지 기록함
- 현장보건안전관리책임자 인지 여부	-인지하고 있음	책임관 및 점검관 지정 철저토록 교육함
- 현장안전점검관 인지 여부	-인지함.
② 개인안전장비 보관․유지관리 상태
- 차량적재 공기호흡기 압력 (250㎏/㎠이상)	-공기압력 적정함	-용기 압력 확인함
- 공기호흡기 용기 공기충전 적정성	-적정함	-기한 준수 함
- 공기호흡기 점멸등 점등여부	-점멸등 이상없음
- 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부	-숙지함
- 휴대용 랜턴 충전실태	-충전 이상없음	-충전실태 확인함
- 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부	-개인장비 확보됨
- 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지)	-방화복 내피 사용함.
- 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	-방화두건 사용법 숙지함	-상시 사용토록 강조교육 함
③ 통신장비 관리 상태		개인통신망 활용 철저토록 교육함
- 배터리 충전 여부	-충전됨
- 무선통신 방수모 사용여부
- 무전기 사용방법 숙지실태	-무전기 사용방법 숙지함
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부
- 안전관리 지침 비치(휴대)	-차량내 비치함
- 표준작전절차(SOP) 활용	-SOP활용하고 있음
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부
- 사고사례 학습 교육 실행 여부	-사고사례 학습교육 실시함	-안전사고사례 학습 철저 토록 교육 함
- 안전관리활동결과보고서 작성 여부	-결과보고서 작성하고 있음
- 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부	-위험예지훈련 실행함	실질적 훈련 실시 토록 교육함
- 안전관리 검토평가 실행 여부	-안전관리 검토평가 실행함
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부
- 초기상황평가제 운영(5초)	-현장 소방활동 안전관리	운영철저토록 교육함
- 안전장애요인 제거조치 상항	운영하고 있음
- 신체상태 확인, 관리	-교대점검시 대장, 팀장 확인함.
⑦ RCT프로그램운영실태	-Roll Call Tip실시, 입력함
⑧ 사고예방에 필요한 안전예산확보
⑨ RCT프로그램운영실태	-행정포털활용 정보공유
⑩ 기타(직원의견청취)		공사장화재시 대원안전확보 의견 공유
- 개인인식표 소지여부	-분실자 구매토록 교육
⑪ 불시차고 출발훈련 소요시간	- 소요시간 18초	골든타임 중요성 교육함
2021. 7. 31. 입회자 소방경 채 두 영 (인) 점검관 소방위 정 찬 호 (인)

첨부 3

소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부

대상 : 면목 119안전센터                          2021년 7월 31일 토요일

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태
- 근무일지 기록여부	-근무일지 기록함
- 현장보건안전관리책임자 인지 여부	-인지하고 있음	책임관 및 점검관 지정 철저토록 교육함
- 현장안전점검관 인지 여부	-인지함.
② 개인안전장비 보관․유지관리 상태
- 차량적재 공기호흡기 압력 (250㎏/㎠이상)	-공기압력 적정함	-용기 압력 확인함
- 공기호흡기 용기 공기충전 적정성	-적정함	-기한 준수 함
- 공기호흡기 점멸등 점등여부	-점멸등 이상없음
- 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부	-숙지함
- 휴대용 랜턴 충전실태	-충전 이상없음	-충전실태 확인함
- 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부	-개인장비 확보됨
- 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지)	-방화복 내피 사용함.
- 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	-방화두건 사용법 숙지함	-상시 사용토록 강조교육 함
③ 통신장비 관리 상태		개인통신망 활용 철저토록 교육함
- 배터리 충전 여부	-충전됨
- 무선통신 방수모 사용여부
- 무전기 사용방법 숙지실태	-무전기 사용방법 숙지함
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부
- 안전관리 지침 비치(휴대)	-차량내 비치함
- 표준작전절차(SOP) 활용	-SOP활용하고 있음
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부
- 사고사례 학습 교육 실행 여부	-사고사례 학습교육 실시함	-안전사고사례 학습 철저 토록 교육 함
- 안전관리활동결과보고서 작성 여부	-결과보고서 작성하고 있음
- 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부	-위험예지훈련 실행함	실질적 훈련 실시 토록 교육함
- 안전관리 검토평가 실행 여부	-안전관리 검토평가 실행함
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부
- 초기상황평가제 운영(5초)	-현장 소방활동 안전관리	운영철저토록 교육함
- 안전장애요인 제거조치 상항	운영하고 있음
- 신체상태 확인, 관리	-교대점검시 대장, 팀장 확인함.
⑦ RCT프로그램운영실태	-Roll Call Tip실시, 입력함
⑧ 사고예방에 필요한 안전예산확보
⑨ RCT프로그램운영실태	-행정포털활용 정보공유
⑩ 기타(직원의견청취)		공사장화재의 위험성 전파 함
- 개인인식표 소지여부	-분실자 구매토록 교육
⑪ 불시차고 출발훈련 소요시간	- 소요시간 21초	골든타임 중요성 교육함
2021. 7. 31. 입회자 소방위 한 천 수 (인) 점검관 소방위 정 찬 호 (인)

첨부 4

소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부

대상 : 중 화 119안전센터                         2021년 7월 31일 토요일

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태
- 근무일지 기록여부	-근무일지 기록함
- 현장보건안전관리책임자 인지 여부	-인지하고 있음	책임관 및 점검관 지정 철저토록 교육함
- 현장안전점검관 인지 여부	-인지함.
② 개인안전장비 보관․유지관리 상태
- 차량적재 공기호흡기 압력 (250㎏/㎠이상)	-공기압력 적정함	-용기 압력 확인함
- 공기호흡기 용기 공기충전 적정성	-적정함	-기한 준수 함
- 공기호흡기 점멸등 점등여부	-점멸등 이상없음
- 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부	-숙지함
- 휴대용 랜턴 충전실태	-충전 이상없음	-충전실태 확인함
- 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부	-개인장비 확보됨
- 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지)	-방화복 내피 사용함.
- 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	-방화두건 사용법 숙지함	-상시 사용토록 강조교육 함
③ 통신장비 관리 상태		개인통신망 활용 철저토록 교육함
- 배터리 충전 여부	-충전됨
- 무선통신 방수모 사용여부
- 무전기 사용방법 숙지실태	-무전기 사용방법 숙지함
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부
- 안전관리 지침 비치(휴대)	-차량내 비치함
- 표준작전절차(SOP) 활용	-SOP활용하고 있음
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부
- 사고사례 학습 교육 실행 여부	-사고사례 학습교육 실시함	-안전사고사례 학습 철저 토록 교육 함
- 안전관리활동결과보고서 작성 여부	-결과보고서 작성하고 있음
- 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부	-위험예지훈련 실행함	실질적 훈련 실시 토록 교육함
- 안전관리 검토평가 실행 여부	-안전관리 검토평가 실행함
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부
- 초기상황평가제 운영(5초)	-현장 소방활동 안전관리	운영철저토록 교육함
- 안전장애요인 제거조치 상항	운영하고 있음
- 신체상태 확인, 관리	-교대점검시 대장, 팀장 확인함.
⑦ RCT프로그램운영실태	-Roll Call Tip실시, 입력함
⑧ 사고예방에 필요한 안전예산확보
⑨ RCT프로그램운영실태	-행정포털활용 정보공유
⑩ 기타(직원의견청취)		전날 화재에 대한 안전확보 의견 공유
- 개인인식표 소지여부	-분실자 구매토록 교육
⑪ 불시차고 출발훈련 소요시간	- 소요시간 20초	골든타임 중요성 교육함
2021. 7. 31. 입회자 소방위 우 경 호 (인) 점검관 소방위 정 찬 호 (인)

첨부 5

소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부

대상 : 망 우 119안전센터                        2021년 7월 31일 토요일

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태
- 근무일지 기록여부	-근무일지 기록함
- 현장보건안전관리책임자 인지 여부	-인지하고 있음	책임관 및 점검관 지정 철저토록 교육함
- 현장안전점검관 인지 여부	-인지함.
② 개인안전장비 보관․유지관리 상태
- 차량적재 공기호흡기 압력 (250㎏/㎠이상)	-공기압력 적정함	-용기 압력 확인함
- 공기호흡기 용기 공기충전 적정성	-적정함	-기한 준수 함
- 공기호흡기 점멸등 점등여부	-점멸등 이상없음
- 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부	-숙지함
- 휴대용 랜턴 충전실태	-충전 이상없음	-충전실태 확인함
- 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부	-개인장비 확보됨
- 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지)	-방화복 내피 사용함.
- 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	-방화두건 사용법 숙지함	-상시 사용토록 강조교육 함
③ 통신장비 관리 상태		개인통신망 활용 철저토록 교육함
- 배터리 충전 여부	-충전됨
- 무선통신 방수모 사용여부
- 무전기 사용방법 숙지실태	-무전기 사용방법 숙지함
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부
- 안전관리 지침 비치(휴대)	-차량내 비치함
- 표준작전절차(SOP) 활용	-SOP활용하고 있음
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부
- 사고사례 학습 교육 실행 여부	-사고사례 학습교육 실시함	-안전사고사례 학습 철저 토록 교육 함
- 안전관리활동결과보고서 작성 여부	-결과보고서 작성하고 있음
- 위험예지훈련(4라운드,one point) 실행여부	-위험예지훈련 실행함	실질적 훈련 실시 토록 교육함
- 안전관리 검토평가 실행 여부	-안전관리 검토평가 실행함
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부
- 초기상황평가제 운영(5초)	-현장 소방활동 안전관리	운영철저토록 교육함
- 안전장애요인 제거조치 상항	운영하고 있음
- 신체상태 확인, 관리	-교대점검시 대장, 팀장 확인함.
⑦ RCT프로그램운영실태	-Roll Call Tip실시, 입력함	경험활용 의견 공유
⑧ 사고예방에 필요한 안전예산확보
⑨ RCT프로그램운영실태	-행정포털활용 정보공유
⑩ 기타(직원의견청취)		공사장화재에 대한 의견 공유함
- 개인인식표 소지여부	-분실자 구매토록 교육
⑪ 불시차고 출발훈련 소요시간	- 소요시간 20초	골든타임 중요성 교육함
2021. 7. 31. 입회자 소방위 김 영 관 (인) 점검관 소방위 정 찬 호 (인)