공공용수(퇴수, 세척) 관리대장

※원인자부담금(원인자 이설공사등)등 요금징수시에는 퇴수실적에서 제외

< 2021년도 >                                                                                                                  (남부수도사업소 시설관리과)

연번	작업일자 (월/일)	퇴수사유 적수민원 관말정체 누수복구 급수공사 시설물공사 수계전환 기타	작 업 위 치		관경 (mm)	퇴 수 내 용							퇴수변류 소화전 다용도 기타	작업자	담당자
						개페율 (%)	수압 (kg/㎠)	시작 시간	종료 시간	퇴수 시간 (분)	단면적 (㎡)	세척수량 (㎥)
1	8/2	시설물공사		당산동6가 217-7	300	50	4.6	13:30	15:30	120	0.0707	2.445	다용도	지귀연 김규오	정영섭
2	8/2	시설물공사		양평로 45-2	80	50	4.6	14:30	16:30	120	0.0050	174	다용도	지귀연 김규오	정영섭
3	8/4	적수민원		도신로 56길 15	80	50	3.5	10:30	11:30	60	0.0050	152	다용도	지귀연 김규오	윤종진
4	8/5	관말정체		양산로 5	100	50	4.6	13:00	16:00	180	0.0079	816	퇴수변	지귀연 김규오	정영섭
5	8/5	원인자이설		신길동 1795-33	300	50	1.4	14:30	15:30	60	0.0707	1.349	다용도	지귀연 김규오	윤종진
6	8/11	기타 (밸브교체)		신길동 115-28	80	50	4.3	10:00	11:00	60	0.0050	168	소화전	지귀연 김규오	윤종진
7	8/11	기타 (밸브교체)		신길동 1526	80	50	3.9	13:30	14:30	60	0.0050	160	소화전	지귀연 김규오	윤종진
8	8/12	적수민원		신길동 234-5	100	50	3.9	12:30	13:30	60	0.0079	250	퇴수변	지귀연 김규오	황인성
9	8/12	기타 (밸브교체)		여의도동 40-3	100	60	4.1	14:00	15:00	60	0.0079	308	퇴수변	지귀연 김규오	조익승
10	8/13	기타 (밸브교체)		신길동 3937-6	80	50	3.9	10:30	11:30	60	0.0050	160	소화전	지귀연 김규오	윤종진
11	8/13	기타 (밸브교체)		당산동 1가 255-37	80	50	4.6	13:30	14:30	60	0.0050	174	소화전	지귀연 김규오	정영섭
12	8/17	기타 (밸브교체)		신길동 4376	80	50	3.9	09:30	10:30	60	0.0050	160	소화전	지귀연 김규오	윤종진

연번	작업일자 (월/일)	퇴수사유 적수민원 관말정체 누수복구 급수공사 시설물공사 수계전환 기타	작 업 위 치	관경 (mm)	퇴 수 내 용							퇴수변류 소화전 다용도 기타	작업자	담당자
					개페율 (%)	수압 (kg/㎠)	시작 시간	종료 시간	퇴수 시간 (분)	단면적 (㎡)	세척수량 (㎥)
13	8/17	기타 (밸브교체)	신길동 3937-7	80	50	3.9	11:00	12:00	60	0.0050	160	소화전	지귀연 김규오	윤종진
14	8/19	이물질민원	양평동4가 320-1	100	60	4.4	10:00	12:00	120	0.0079	638	소화전	지귀연 김규오	정영섭
15	8/19	이물질민원	양평동4가 301-10	80	80	4.4	13:00	15:00	120	0.0050	545	퇴수변	지귀연 김규오	정영섭
16	8/20	이물질민원	양평동4가 320-1	100	70	4.4	10:00	12:00	120	0.0079	745	소화전	지귀연 김규오	정영섭
17	8/23	관말정체	국회대로 529	100	60	4.6	10:30	11:00	30	0.0079	163	퇴수변	지귀연 김규오	정영섭
18	8/23	송배수관공사	영등포동8가 86 (당산중, 당산역, 당산푸르지오 일대)	700	40	46	13:00	14:00	60	0.3849	10,650	기타	지귀연 김규오	황인성
19	8/24	기타 (밸브교체)	문래동5가 31	300	100	4.6	09:30	13:00	210	0.0707	17,117	퇴수변	지귀연 김규오	박주영
20	8/25	기타 (밸브교체)	문래동5가 31	300	100	4.6	09:30	13:00	210	0.0707	17,117	퇴수변	지귀연 김규오	박주영
21	8/28	기타 (밸브교체)	문래동5가 31	300	100	4.6	09:30	13:00	210	0.0717	17,117	퇴수변	지귀연 김규오	박주영
22
23
24
25
26

연번	작업일자 (월/일)	퇴수사유 적수민원 관말정체 누수복구 급수공사 시설물공사 수계전환 기타	작 업 위 치	관경 (mm)	퇴 수 내 용							퇴수변류 소화전 다용도 기타	작업자	담당자
					개페율 (%)	수압 (kg/㎠)	시작 시간	종료 시간	퇴수 시간 (분)	단면적 (㎡)	세척수량 (㎥)
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40