하천유수사용실적보고서
유 수 사용자		성 명 (법인의 명칭)		암사아리수정수센터
		주 소		서울시 강동구 아리수로 131(암사동)
허가개요		취수위치		서울시 강동구 아리수로 131(암사동) (하천명 : 한 강 )
		시설물명칭		암사아리수정수센터
		허 가 량		1,600,000㎥/일
		용 도		■생활용수 □공업용수 □농업용수 □기타
		허가기간		2021년 8월 1일부터 2021년 8월 31일까지
유 수 사 용 실 적
일자	사용량(㎥/일)		일자		사용량(㎥/일)	일자	사용량(㎥/일)
합계	31,451,838					21	934,627
1	937,322		11		1,064,897	22	963,603
2	1,040,228		12		1,042,501	23	1,029,328
3	1,061,742		13		1,049,344	24	990,807
4	1,058,021		14		954,670	25	1,019,421
5	1,064,000		15		952,884	26	1,067,812
6	1,072,225		16		955,596	27	1,023,010
7	991,261		17		1,043,032	28	968,057
8	958,960		18		1,026,963	29	940,087
9	1,060,859		19		1,046,796	30	1,048,252
10	1,051,841		20		1,041,019	31	992,673
하천법 제52조 제3항 및 동법시행규칙 제29조 제4항의 규정에 의하여 위와 같이 보고합니다. 2021년 9월 3일 보고자(법인명) 암사아리수정수센터장 (서명 또는 인) 국토교통부장관 귀하