분석자 인적사항

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
암모니아성 질소	정지형	임기제환경 8급	16년	16년
	박현아	시간선택제 마급	3년	3년

숙련도 시험 결과표

사업소명 : 강서수도사업소

시료번호	시험일	시험결과 (mg/L)	분석방법	분석장비
		암모니아성질소
강서	21.03.02.	0.10 mg/L	비색법	DR-2800

※ 시험결과 표기: 먹는물 수질기준 표시자리수 준수