2021 추석대비 연구(실험)실 안전점검표

연구(실험)실명	신물질분석과 실험실	관리부서	신물질분석과
점 검 자	과장,김준일,윤우현,이민희	점 검 일	2021.9.16~ 9.16

□ 점검 사항

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 연구실 일반 상태	가스보관설비 표지상태	이상없음
- 소방,전기,가스,일반화학, 폐기물, 생물, 세균등	전기설비 안전관리	이상없음
- 기타 및 실험장비 상태등	시약준비 후드 등	이상없음

□ 연구(실험)실 점검목록

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
1) 연구실 일반상태
- 연구실 정리정돈 및 청소상태	청결상태유지	o
- 출입구 개방 여부	보안카드 사용	o
- 실험실 보호장구 비치 여부	정상비치	o
- 수도시설의 잠금 및 누수 여부	정상	o
- 실험장비 호수 노후, 파손등 상태	정상	o
2) 소방,전기,가스,일반화학,폐기물,생물,세균등
- 취급/보관장소 주변 가연성물질 방치 여부	정상	o
- 전기배선 피복 상태 및 파손 여부	정상	o
- 전기기기, 배선기구 등의 정상가동 여부	정상	o
- 가스실내부 안전 및 가스누출 여부	정상	o
- 가스용기의 고정 여부	정상	o
- 산소와 가연성가스(수소/아세틸렌) 분리사용 여부	정상	o
- 통풍･환기장치 설치 및 정상가동 여부	정상	o
- 화학약품 정리정돈(시약병 개폐 등) 관리 상태	정리정돈및양호	o
- 초자류의 적정관리 여부	적정관리 함	o
- 시약의 성분 및 종류별 분리보관 여부	종류별 분리보관 함	o

점 검 항 목	점 검 내 용	조 치 사 항
- 화학물질 보관･사용량의 적정 여부	적정함	o
- 사용용기에 적정한 라벨 부착 여부	정상	o
- 수집보관/운반용기의 적정 여부	적정함	o
- 폐기물(일반/유해성)의 적정 분리처리 여부	적정분리 확인	o
- 실험 폐기물의 방치 여부	방치됨이 없음	o
- 동물(원생/사육)의 적정보관 여부	해당사항 없음	해당사항 없음
- 실험종료 생물검체의 적정 분리처리 여부	해당사항 없음	해당사항 없음
- 원생동물 보관장비 적정 작동 여부	해당사항 없음	해당사항 없음
- 보관세균의 안전성 여부	해당사항 없음	해당사항 없음
- 세균보관 장치의 정상작동 여부	해당사항 없음	해당사항 없음
- 세균배양 폐액의 멸균처리 등 적정처리 여부	해당사항 없음	해당사항 없음
- 바이러스 균주 보관 안전상태	해당사항 없음	해당사항 없음
- 보관 장치 작동 여부	해당사항 없음	해당사항 없음
- 실험폐액 멸균 등 적정처리 여부	해당사항 없음	해당사항 없음
3) 주변시설
- 배기팬실 모터 밸트 등 안전 관리 상태	해당사항 없음	해당사항 없음
- 먼지,스파크등 화재 발생요인 점검 상태	해당사항 없음	해당사항 없음

신물질분석실험실(연구실) 점검사진

구 분	점검결과	구 분	조치결과
점검일	2021.9. 16.	조치일	2021.9.16.
점검내용	통제구역 안전점검	점검내용	이상없음
사진번호	1	사진번호	1
		통제구역 고압가스 경고표지판 새정비
구 분	점검결과	구 분	조치결과
점검일	2021.9.16.	조치일	2021.9.16.
점검내용	통제구역 가스실 및 폐시약실	점검내용	가스,폐시약 보관 안전점검
사진번호	2	사진번호	2
		통제구역 가스보관실 및 폐시약 안전점검 이상소견 없음
구 분	점검결과	구 분	조치결과
점검일	2021.9.16.	조치일	2021.9.16.
점검내용	GC/MS/MS 기기 안전점검	점검내용	LC/MS/MS 과열방지
사진번호	3	사진번호	3
		GC/MS 24시간 가동위한 안전점검 이상소견 없음

구 분	점검결과	구 분	조치결과
점검일	2021.9.16.	조치일	2021.9.16.
점검내용	후드기기 누전 및 청결유지 상태 등	점검내용	후드성능(누전) 및 청결유지 상태 등
사진번호	4	사진번호	4
		후드성능, 청결 및 누전상태 안전점검 이상소견 없음
구 분	점검결과	구 분	조치결과
점검일	2021.9.16.	조치일	2021.9.16.
점검내용	LC/MS/MS 기기 안전점검)	점검내용	LC/MS/MS 폐시약 안전점검
사진번호	5	사진번호	5
		LC/MS/MS 폐시약 안전점검 결과 이상소견 없음
구 분	점검결과	구 분	조치결과
점검일	2021.9.16.	조치일	2021.9.16.
점검내용	질소발생기실 안전점검	점검내용	질소발생기 전기시설 점검
사진번호	6	사진번호	6
		전처리실 배전기기 전기누전 안전점검 이상소견 없음

구 분	점검결과	구 분	조치결과
점검일	2021.9.16.	조치일	2021.9.16.
점검내용	암후드 실험기	점검내용	암후드 연결상태 등
사진번호	7	사진번호	7
		암후드 청결상태 및 누전상태 점검 이상소견 없음
구 분	점검결과	구 분	조치결과
점검일	2021.9.16.	조치일	2021.9.16.
점검내용	실험장비 진공펌	점검내용	실험장비 진공펌프 안전점검
사진번호	8	사진번호	8
		방사능실 24시간 가동을 위한 안전점검 결과 이상소견 없음