<2022년 급수과정별 시설에서의 수질검사 지점>

□ 검사지점 : 총 24 지점(센터별, 공장별 2지점씩)

정수센터		지역배수지(미지점)	1차배수지	수도꼭지
강북		북악터널	할미당	한화비발디상가
광암		광암(정수장)	오금	세무서
구의		용마	신내	공용화장실
뚝도		와우산	남산소	남양동동사무소
암사	#1	수서	일원본동	일원장미공원
	#2	상도	내곡배수지	상도동동사무소
영등포	#1	신정	화곡	서울교통온수영업소
	#2	금천	선우	개나리주유소

□ 코스분류(수돗물 공급과정을 고려하여 분류) : 급수 A, B, C. D

□ 검사주기 및 채수 순서 : 분기별 1회(2. 5. 8. 11월), 급수 A→B→C→D

□ 코스별 지점 위치(상세)

1) 급수A

지점 번호	자치구	주소	해당 사업소	구분	수계	수도 사업소	채수순서	추가/변경
1	하남시	서하남로 293 (광암동 174)	광암정수센터	정수장	광암	-	2
2	송파구	잠실동10	오금배수지	배수지	광암	강동	3
3	송파구	풍납동388-6	송파세무서	수도꼭지	광암	강동	1
4	성동구	왕십리로 27 (성수동1가 642-1)	뚝도정수센터	정수장	뚝도	-	4
5	용산구	후암동산1-1	남산소배수지	수도꼭지	뚝도	서부	5
6	용산구	갈현동51-19	남영동동사무소	수도꼭지	뚝도	서부	6

2) 급수B

지점번호	자치구	주소	상호명	구분	수계	수도 사업소	채수순서	추가/변경
1	광진구	구의2동	구의정수센터	정수장	구의	-	2
2	중랑구	신내동 2-37	신내 배수지	배수지후	구의	동부	3
3	중랑구	면목동57-9	신내동공용화장실	수도꼭지	구의	동부	4
4	남양주시	고산로 171 (삼패동 477)	강북정수센터	정수장	강북	-	1
5	종로구	삼청동 산2-1	할미당 배수지	배수지	강북	서부	5
6	은평구	진관동150	한화비발디상가	수도꼭지	강북	서부	6

3) 급수C

지점번호	자치구	주소	상호명	구분	수계	수도 사업소	채수순서	추가/변경
1	강동구	아리수로 131 (암사동 산10)	암사정수센터(#1)	정수장	암사	-	1-1
2	강남구	수서동59-3	일원배수지		암사	강남	2
3	강남구	일원동732-4	일원장미공원		암사	강남	3
4	강동구	아리수로 131 (암사동 산10)	암사정수센터(#2)	정수장	암사	-	1-2
5	강남구	내곡동산12-571	내곡배수지		암사	강남	4
6	강남구	내곡동172-6	내곡동사무소		암사	강남	5

4) 급수D

지점번호	자치구	주소	상호명	구분	수계	수도 사업소	채수순서	추가/변경
1	영등포구	노들로11 (양화동 1)	영등포정수센터(#1)	정수장	영등포	-	1-1
2	강서구	화곡동산22-80	화곡배수지		영등포	강서	1
3	구로구	온수동60	서울교통		영등포	강서	2
4	영등포구	노들길11 (양화동 1)	영등포정수센터(#2)	정수장	영등포	-	1-2
5	관악구	문성로16다길133-17(성우체육관)	선우배수지		영등포	남부	3
6	양천구	신월동201-1	개나리주유소		영등포	남부	4