【고장 소방용수시설 사진 및 위치도】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치		고장 내용	확인결과
소화전 (지상식)	신-021호	종로구 옥인3길 18-7 정암빌라		제수변매몰	사용가능
소화전 사진
종로구 옥인3길 18-7 정암빌라