(32병동)의료기기 현황표
※ 예방점검 1) 정기점검 : 고위험 및 일반 의료기기 ○ 년 1회 실시 및 안전점검필증 스티커 부착 2) 일상점검 : 고위험 및 일반 의료기기 ○ 고위험 의료기기 : 매일 실시 및 월 1회 의료기기 운용관에게 보고 ○ 일반 의료기기 : 주 1회 실시 및 반기별 의료기기 운영관에게 보고 ○ 기기별 일상점검표 작성				※ 의료기기 사용자 안전관리 교육 ○ 매년 1월 ○ 전입자 발생시 ○ 신규 의료기기 도입시 ○ 의료기기 안전관리 문제발생 또는 발생이 우려될 때 → 교육실시 후 의료기기 운용관(간호과장) 보고
분류	물품명	수량	비고
고위험	심장충격기(3등급)	1
일반	정맥주입펌프(2등급)	8	<+4 2018.12.20.> 신규구매 2020.6.5.> 신규구매
	환자감시장치(2등급)	34	환자중앙감시장치(2 +개별환자관찰장치(32) <+1, 2018.12.28.> 기증 <+1, 2019.6.14.> 신규구매 <+1, 2020.4.24.> 신규구매