10월 소방용수시설 조사 및 비소점검 일정표

마곡119안전센터

□ 소방용수시설 총괄현황

합계 (비소포함)	소 화 전							저수조	급수탑			비상 소화장치
	소계	계	지상식		계	지하식
			2구형	3구형		일반식	다용도	소계	소계	고정식	회전식	소계	전체
143 (144)	143	98	98		45	45						1	1

□ 소방용수시설 동별현황

연번	관 할	동 명	총 계 (비소포함)	소 화 전		저수조	급수탑	비상소화장치
				지상식	지하식
총계	마곡센터	3개동	143(144)	98	45			1

□ 각 조별 조사인원 현황

팀	조	감독자	조사자
1팀	1팀-펌	위. 최병일	위. 윤수남, 위. 김동옥, 위. 김석동
	1팀-탱		위. 신영섭, 교. 이정호
2팀	2팀-펌	경. 김태희	위. 김은모, 위. 진광욱, 장. 송정규
	2팀-탱		장. 이현웅, 장. 박순영
3팀	3팀-펌	위. 박병열	위. 신삼호, 위. 정수연, 교. 최지원
	3팀-탱		교. 남궁경, 사. 정승필

※ 교육 등 사고자 현황

※ 소방용수 담당자가 비상소화장치 병행 점검후 입력 할것 (18년 7월변경됨)

임시 폐전 및 영구폐전 현황(16개소)

임시폐전	16 – 12.17.18.23.35.66.85.86.92.152.186.198.	12개소	용수조사 입력요
영구폐전	16 – 34.121.125.127.	4개소	용수조사 미입력

□ 조사일정표  ( 2022. 10. 12. ~ 10. 27. )                마곡 119안전센터

담당 지역	팀	조	인원	수량	날짜	소 화 전 관 리 번 호	비소	영구 폐전	임시 폐전	고장
4개동	3개팀	6개조	15명	143 (비1)	주		1	4	12	1
마곡동 가양동 지역	1팀 [51]	진압 1조 [22]	위.윤수남 위.김동욱 위.김석동	15	10/26 (수)	31 – 23. 24. 46. 47.18.19. 21. 20.17. 14. 44 16 - 임시폐전(12.18.23.35)			4
				15	10/27 (목)	31 – 13.12.16. 15. 45. 22. 25. 23. 26. 48.27 16 – 임시폐전 (85.86.92.186)			4
		진압 2조 [19]	위.신영섭 교.이정호	10	10/26 (수)	20 - 17 30 – 10.13.14.15.16.21.37.39.50
				11	10/27 (목)	20 – 34.39 30 – 17. 18. 19. 20. 22. 41. 49. 52. 23
마곡동 지역	2팀 [48]	진압 1조 [ 23 ]	위.김은모 위.진광욱 장,송정규	11	10/12 (수)	16 – 133. 134. 135. 138 .146. 157. 207. 224 16 – 임시폐전(17. 152. 198.)			3
				12	10/13 (목)	16 – 137.144. 177.179.180. 199. 208. 213. 222 31 – 29. 32. 33.
		진압 2조 [ 25 ]	장.이현웅 장.박순영	9	10/12 (수)	16 – 136. 140. 143. 178. 181. 209. 210. 임시폐전 (66). 31 – 34.			1
				16	10/13 (목)	31 – 37. 36. 30. 31. 35. 16 – 139. 167. 212. 228. 141. 142. 211. 16 – 영구폐전 (34.121.125.127.)		4
발산동 마곡동 지역	3팀 [44] 비소 (1)	진압 1조 [24] (1)	위.신상호 위.정수연 교.최지원	12/1	10/19 (수)	17 – 11. 37. 38. 39. 40. 60. 63(고장). 93 104. 110(비소32). 147. 149.	1			1
				12	10/20 (목)	17 – 36. 61. 62. 92. 107. 109. 131. 151. 152. 153. 155. 156.
		진압 2조 [20]	교.남궁경 사.정승필	9	10/19 (수)	31 – 38. 49. 50. 30 – 26. 27. 28. 30. 31. 32.
				11	10/20 (목)	17 – 59. 96. 91, 99. 105. 130. 138. 148. 145. 146. 154.

고장발생 소화전 현황

연번	고장발생 보고일자	종별	식별	관리번호	주 소	고장내용	비고
1	2021.6.14	소화전	지하식	170063	남부순환로17길48-4 (자동차정비소 앞)	화재진압사용중 스핀들 고장	고장(사용가)

마곡119안전센터                                                                       2022. 8. 31 현재