첨부 1

소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부

대상 : 현장대응단 구조대                      2022년 12월 15일 목요일

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태
- 근무일지 기록여부	-근무일지 기록함
- 현장보건안전관리책임자 인지 여부	-인지하고 있음	현장 안전 철저토록 교육함
- 현장안전점검관 인지 여부	-인지함.
② 개인안전장비 보관․유지관리 상태
- 차량적재 공기호흡기 압력 (250㎏/㎠이상)	-공기압력 적정함	용기 압력 확인함
- 공기호흡기 용기 공기충전 적정성	-적정함	공기충전 확인함
- 공기호흡기 점멸등 점등여부	-점멸등 이상없음
- 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부	-숙지함
- 휴대용 랜턴 충전실태	-충전 이상없음	충전 여부 확인함
- 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부	-개인장비 확보됨
- 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지)	-방화복 내피 사용함.
- 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	-방화두건 사용법 숙지함	상시 사용토록 강조 교육함
③ 통신장비 관리 상태		개인통신망 활용 철저토록 교육함
- 배터리 충전 여부	-충전됨
- 무선통신 방수모 사용여부
- 무전기 사용방법 숙지실태	-무전기 사용방법 숙지함
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부
- 안전관리 지침 비치(휴대)	-차량내 비치함
- 표준작전절차(SOP) 활용	-SOP활용하고 있음
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부
- 사고사례 학습 교육 실행 여부	-사고사례 학습교육 실시함	안전사고사례 학습 철저 토록 교육함
- 안전관리활동결과보고서 작성 여부	-결과보고서 작성하고 있음
- 안전관리 검토평가 실행 여부	-안전관리 검토평가 실행함
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부
- 초기상황평가제 운영(5초)	-현장 소방활동 안전관리	운영 철저토록 교육함
- 안전장애요인 제거조치 상항	운영하고 있음
- 신체상태 확인, 관리	-교대점검시 대장, 팀장 확인함.
⑦ RCT프로그램운영실태	-Roll Call Tip실시, 입력함
⑧ 사고예방에 필요한 안전예산확보
⑨ RCT프로그램운영실태	-행정포털활용 정보공유
⑩ 기타(직원의견청취)		건물 내부 진입 시 대원간 안전확보 확인
- 개인인식표 소지여부	-분실 시 구매토록 교육
⑪ 불시차고 출발훈련 소요시간	- 소요시간 21초	골든타임 중요성 교육함
2022. 12. 15. 입회자 소방위 용 대 남 (인) 점검관 소방위 송 태 권 (인)

첨부 2

소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부

대상 : 현장대응단 진압대                2022년 12월 15일 목요일

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태
- 근무일지 기록여부	-근무일지 기록함
- 현장보건안전관리책임자 인지 여부	-인지하고 있음	현장 안전 철저토록 교육함
- 현장안전점검관 인지 여부	-인지함.
② 개인안전장비 보관․유지관리 상태
- 차량적재 공기호흡기 압력 (250㎏/㎠이상)	-공기압력 적정함	용기 압력 확인함
- 공기호흡기 용기 공기충전 적정성	-적정함	공기충전 확인함
- 공기호흡기 점멸등 점등여부	-점멸등 이상없음
- 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부	-숙지함
- 휴대용 랜턴 충전실태	-충전 이상없음	충전 여부 확인함
- 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부	-개인장비 확보됨
- 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지)	-방화복 내피 사용함.
- 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	-방화두건 사용법 숙지함	상시 사용토록 강조 교육함
③ 통신장비 관리 상태		개인통신망 활용 철저토록 교육함
- 배터리 충전 여부	-충전됨
- 무선통신 방수모 사용여부
- 무전기 사용방법 숙지실태	-무전기 사용방법 숙지함
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부
- 안전관리 지침 비치(휴대)	-차량내 비치함
- 표준작전절차(SOP) 활용	-SOP활용하고 있음
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부
- 사고사례 학습 교육 실행 여부	-사고사례 학습교육 실시함	안전사고사례 학습 철저 토록 교육함
- 안전관리활동결과보고서 작성 여부	-결과보고서 작성하고 있음
- 안전관리 검토평가 실행 여부	-안전관리 검토평가 실행함
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부
- 초기상황평가제 운영(5초)	-현장 소방활동 안전관리	운영 철저토록 교육함
- 안전장애요인 제거조치 상항	운영하고 있음
- 신체상태 확인, 관리	-교대점검시 대장, 팀장 확인함.
⑦ RCT프로그램운영실태	-Roll Call Tip실시, 입력함
⑧ 사고예방에 필요한 안전예산확보
⑨ RCT프로그램운영실태	-행정포털활용 정보공유
⑩ 기타(직원의견청취)		건물 내부 진입 시 대원간 안전확보 확인
- 개인인식표 소지여부	-분실자 구매토록 교육
⑪ 불시차고 출발훈련 소요시간	- 소요시간 20초	골든타임 중요성 교육함
2022. 12. 15. 입회자 소방위 안 낙 기 (인) 점검관 소방위 송 태 권 (인)

첨부 3

소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부

대상 : 면목 119안전센터                          2022년 12월 16일 금요일

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태
- 근무일지 기록여부	-근무일지 기록함
- 현장보건안전관리책임자 인지 여부	-인지하고 있음	현장 안전 철저토록 교육함
- 현장안전점검관 인지 여부	-인지함.
② 개인안전장비 보관․유지관리 상태
- 차량적재 공기호흡기 압력 (250㎏/㎠이상)	-공기압력 적정함	용기 압력 확인함
- 공기호흡기 용기 공기충전 적정성	-적정함	공기충전 확인함
- 공기호흡기 점멸등 점등여부	-점멸등 이상없음
- 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부	-숙지함
- 휴대용 랜턴 충전실태	-충전 이상없음	충전 여부 확인함
- 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부	-개인장비 확보됨
- 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지)	-방화복 내피 사용함.
- 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	-방화두건 사용법 숙지함	상시 사용토록 강조 교육함
③ 통신장비 관리 상태		개인통신망 활용 철저토록 교육함
- 배터리 충전 여부	-충전됨
- 무선통신 방수모 사용여부
- 무전기 사용방법 숙지실태	-무전기 사용방법 숙지함
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부
- 안전관리 지침 비치(휴대)	-차량내 비치함
- 표준작전절차(SOP) 활용	-SOP활용하고 있음
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부
- 사고사례 학습 교육 실행 여부	-사고사례 학습교육 실시함	안전사고사례 학습 철저 토록 교육함
- 안전관리 검토평가 실행 여부	-안전관리 검토평가 실행함
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부
- 초기상황평가제 운영(5초)	-현장 소방활동 안전관리	운영 철저토록 교육함
- 안전장애요인 제거조치 상항	운영하고 있음
- 신체상태 확인, 관리	-교대점검시 대장, 팀장 확인함.
⑦ RCT프로그램운영실태	-Roll Call Tip실시, 입력함
⑧ 사고예방에 필요한 안전예산확보
⑨ RCT프로그램운영실태	-행정포털활용 정보공유
⑩ 기타(직원의견청취)		건물 내부 진입 시 대원간 안전확보 확인
- 개인인식표 소지여부	-분실자 구매토록 교육
⑪ 불시차고 출발훈련 소요시간	- 소요시간 20초	골든타임 중요성 교육함
2022. 12. 16. 입회자 소방위 진 근 용 (인) 점검관 소방위 송 태 권 (인)

첨부 4

소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부

대상 : 망우 119안전센터                         2022년 12월 15일 목요일

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태
- 근무일지 기록여부	-근무일지 기록함
- 현장보건안전관리책임자 인지 여부	-인지하고 있음	현장 안전 철저토록 교육함
- 현장안전점검관 인지 여부	-인지함.
② 개인안전장비 보관․유지관리 상태
- 차량적재 공기호흡기 압력 (250㎏/㎠이상)	-공기압력 적정함	용기 압력 확인함
- 공기호흡기 용기 공기충전 적정성	-적정함	공기충전 확인함
- 공기호흡기 점멸등 점등여부	-점멸등 이상없음
- 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부	-숙지함
- 휴대용 랜턴 충전실태	-충전 이상없음	충전 여부 확인함
- 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부	-개인장비 확보됨
- 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지)	-방화복 내피 사용함.
- 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	-방화두건 사용법 숙지함	상시 사용토록 강조 교육함
③ 통신장비 관리 상태		개인통신망 활용 철저토록 교육함
- 배터리 충전 여부	-충전됨
- 무선통신 방수모 사용여부
- 무전기 사용방법 숙지실태	-무전기 사용방법 숙지함
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부
- 안전관리 지침 비치(휴대)	-차량내 비치함
- 표준작전절차(SOP) 활용	-SOP활용하고 있음
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부
- 사고사례 학습 교육 실행 여부	-사고사례 학습교육 실시함	안전사고사례 학습 철저 토록 교육함
- 안전관리 검토평가 실행 여부	-안전관리 검토평가 실행함
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부
- 초기상황평가제 운영(5초)	-현장 소방활동 안전관리	운영 철저토록 교육함
- 안전장애요인 제거조치 상항	운영하고 있음
- 신체상태 확인, 관리	-교대점검시 대장, 팀장 확인함.
⑦ RCT프로그램운영실태	-Roll Call Tip실시, 입력함
⑧ 사고예방에 필요한 안전예산확보
⑨ RCT프로그램운영실태	-행정포털활용 정보공유
⑩ 기타(직원의견청취)		건물 내부 진입 시 대원간 안전확보 확인
- 개인인식표 소지여부	-분실자 구매토록 교육
⑪ 불시차고 출발훈련 소요시간	- 소요시간 19초	골든타임 중요성 교육함
2022. 12. 15. 입회자 소방위 신 용 희 (인) 점검관 소방위 송 태 권 (인)

첨부 5

소방 현장 활동 안전관리 이행실태 점검부

대상 : 중화 119안전센터                        2022년 12월 15일 목요일

중점점검사항 (증빙자료 확인)	점검결과	조치사항	비고
① 현장보건안전관리 지정 상태
- 근무일지 기록여부	-근무일지 기록함
- 현장보건안전관리책임자 인지 여부	-인지하고 있음	현장 안전 철저토록 교육함
- 현장안전점검관 인지 여부	-인지함.
② 개인안전장비 보관․유지관리 상태
- 차량적재 공기호흡기 압력 (250㎏/㎠이상)	-공기압력 적정함	용기 압력 확인함
- 공기호흡기 용기 공기충전 적정성	-적정함	공기충전 확인함
- 공기호흡기 점멸등 점등여부	-점멸등 이상없음
- 점멸등 배터리 교환 방법 숙지여부	-숙지함
- 휴대용 랜턴 충전실태	-충전 이상없음	충전 여부 확인함
- 개인용 로프 등 개인장구 확보 여부	-개인장비 확보됨
- 방화복 내피 탈착 사용여부(탈착금지)	-방화복 내피 사용함.
- 방화두건 관리실태 및 사용방법 숙지	-방화두건 사용법 숙지함	상시 사용토록 강조 교육함
③ 통신장비 관리 상태		개인통신망 활용 철저토록 교육함
- 배터리 충전 여부	-충전됨
- 무선통신 방수모 사용여부
- 무전기 사용방법 숙지실태	-무전기 사용방법 숙지함
④ 안전관리 지침 및 SOP 활용 여부
- 안전관리 지침 비치(휴대)	-차량내 비치함
- 표준작전절차(SOP) 활용	-SOP활용하고 있음
⑤ 안전사고에 대한 교육 훈련 여부
- 사고사례 학습 교육 실행 여부	-사고사례 학습교육 실시함	안전사고사례 학습 철저 토록 교육함
- 안전관리 검토평가 실행 여부	-안전관리 검토평가 실행함
⑥ 현장소방활동 안전관리 추진 여부
- 초기상황평가제 운영(5초)	-현장 소방활동 안전관리	운영 철저토록 교육함
- 안전장애요인 제거조치 상항	운영하고 있음
- 신체상태 확인, 관리	-교대점검시 대장, 팀장 확인함.
⑦ RCT프로그램운영실태	-Roll Call Tip실시, 입력함
⑧ 사고예방에 필요한 안전예산확보
⑨ RCT프로그램운영실태	-행정포털활용 정보공유
⑩ 기타(직원의견청취)		건물 내부 진입 시 대원간 안전확보 확인
- 개인인식표 소지여부	-분실자 구매토록 교육
⑪ 불시차고 출발훈련 소요시간	- 소요시간 19초	골든타임 중요성 교육함
2022. 12. 15. 입회자 소방위 강 석 (인) 점검관 소방위 송 태 권 (인)