2022년 2월중 소방용수시설 조사일정

대림119안전센터

■ 소방용수시설 현황

총 계	소 화 전			저수조
	지상식	지하식	다용도
795	184	604	4	3

■ 팀별 지정현황

구 분	공설 소화전 (795)	지 역	조 사 인 원
1팀	300 개소	대림1동,대림2동	1팀 전직원
2팀	262 개소	신길5동.신길6동	2팀 전직원
3팀	233 개소	대림3동	3팀 전직원

■ 2월 소방용수시설 조사 일정표

	일	월	화	수	목	금	토
일 자			1	2	3	4	5
조사팀
일 자	6	7	8	9	10	11	12
조사팀		3팀 (정기조사)	3팀 (정기조사)	3팀 (정기조사)	3팀 (정기조사)
일 자	13	14	15	16	17	18	19
조사팀		1팀 (정기조사)	1팀 (정기조사)	1팀 (정기조사)	1팀 (정기조사)
일 자	20	21	22	23	24	25	26
조사팀		2팀 (정기조사)	2팀 (정기조사)	2팀 (정기조사)	2팀 (정기조사)
일 자	27	28
조사팀
일 자
조사팀

※ 주간근무 또는 당번근무시 펌프차 및 구급차 출동귀소,예방순찰시 조사실시

2022년 2월 소방용수시설 담당자 및 조사 일정 (1팀)(고유번호:76)
구분	지역	용 수 번 호		조사일	조 사 자
정기조사	대 림 1 동	*********************************************************** *********************************************************** ****	25	2월14일	펌프차(24호)
		******************************************************* ******************************3818(신설),****(고장사용가) 3650(고장사용가),****(이설),4543(이설),****	23		구급차(6-4호)
		*********************************************************** ***********************************3728******************** ****	25		구급차(6-5호)
		**********3604,**********************************,********* ***************************************	20	2월15일	펌프차(24호)
		******************************************************,**** *****3656************************************************** ****	25		구급차(6-4호)
		****(고장사용가),****,*********,***************************************************,****,*******************,3817(이설)**** ***********************	25		구급차(6-5호)
	대 림 2 동	************************,****,*********,******************* *****3906***************,*****3919,****,3994(고장사용불가 *********,4003,****,************************	30	2월16일	펌프차(24호)
		3739********************************************************************************************************************* *******************	27		구급차(6-4호)
		**********************************,**************,********* *****4058(신설),3974(고장사용가)******3941(고장사용불가) 3971(고장사용불가),*********,************************	25		구급차(6-5호)
		3810,**********************************,******************* *************************3980,3981,*******************,4047 4057	25	2월17일	펌프차(24호)
		**************,**********************************,***********************,*******************,*******************,4048,4049, ****	25		구급차(6-4호)
		******************************************* ******************3968,**********3983,************** *********,4034,4035,****************************4056	25		구급차(6-5호)
※ 안전관리관 ,감독 지수리등 현장안전책임자: 센터장, 각팀장 및 구급 선탑자 ※ 음영(고장사용불 10개소),음영(고장사용가 13개소), 음영(임시폐전 4개소) *** 다용도소화전:제수변조작금지 ※ 조사자 제외 : 대기자․휴가․연가․교육 등 해당자 -(반별 동시 사고발생시 다음 조사일정에 조사) ※ 상기 일정은 소방통로확보 훈련 및 각종 훈련 병행실시 하며, 훈련 및 기타 사항 등(출동 등)에 의해 일정이 변경될 수 있음.

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

2022년 2월 소방용수시설 담당자 및 조사 일정 (3팀)(고유번호:76)
구분	지역	용 수 번 호		조사일	조 사 자
정기조사	대 림 3 동 지역	******************************************************,**** ***************************************	20	2월7일	펌프차(24호)
		**************,***************4253************************* **************,4248(고장사용가),4260(고장사용가)	17		구급차(6-4호)
		*************************************************,****,**** ******************************저수조4306,***********	20		구급차(6-5호)
		************************,**********4368,******************* ******************************************	20	2월8일	펌프차(24호)
		*********************************************************** 4427,***************************************,4367(고장사용가)	22		구급차(6-4호)
		*********************************************************** 4258**************************4271******	20		구급차(6-5호)
		******************************************************,**** *********,*********	16	2월9일	펌프차(24호)
		******************************************************,**** ****,*************************4203*****	20		구급차(6-4호)
		************************,*********,************************ *****************************,****(고장사용가) ****(고장사용가),************	21		구급차(6-5호)
		4223**************************************************,**** ****,****,**********4285,*********	19	2월10일	펌프차(24호)
		**************,*********,**********,****,******************* **********************************************	20		구급차(6-4호)
		****************************************4387*************** ****,****,*******************(고장사용가)	18		구급차(6-5호)
※ 안전관리관 ,감독 지수리등 현장안전책임자: 센터장, 각팀장 및 구급 선탑자 ※ 음영(고장사용불 10개소),음영(고장사용가 13개소), 음영(임시폐전 4개소) *** 다용도소화전:제수변조작금지 ※ 조사자 제외 : 대기자․휴가․연가․교육 등 해당자 -(반별 동시 사고발생시 다음 조사일정에 조사) ※ 상기 일정은 소방통로확보 훈련 및 각종 훈련 병행실시 하며, 훈련 및 기타 사항 등(출동 등)에 의해 일정이 변경될 수 있음.