하천유수사용실적보고서
유 수 사용자		성 명 (법인의 명칭)		암사아리수정수센터
		주 소		서울시 강동구 아리수로 131(암사동)
허가개요		취수위치		서울시 강동구 아리수로 131(암사동) (하천명 : 한 강 )
		시설물명칭		암사아리수정수센터
		허 가 량		1,600,000㎥/일
		용 도		■생활용수 □공업용수 □농업용수 □기타
		허가기간		2022년 2월 1일부터 2022년 2월 28일까지
유 수 사 용 실 적
일자	사용량(㎥/일)		일자		사용량(㎥/일)	일자	사용량(㎥/일)
합계	25,779,267					21	966,003
1	765,891		11		932,180	22	947,798
2	849,095		12		885,390	23	947,039
3	937,822		13		874,790	24	938,765
4	901,674		14		974,537	25	951,690
5	891,579		15		922,548	26	929,157
6	893,997		16		939,077	27	899,349
7	957,856		17		957,411	28	932,024
8	933,911		18		947,914
9	938,605		19		895,741
10	951,599		20		915,825
하천법 제52조 제3항 및 동법시행규칙 제29조 제4항의 규정에 의하여 위와 같이 보고합니다. 2022년 3월 5일 보고자(법인명) 암사아리수정수센터장 (서명 또는 인) 국토교통부장관 귀하