3월 소방용수시설 조사 및 비소점검 일정표

마곡119안전센터

□ 소방용수시설 총괄현황

합계 (비소포함)	소 화 전							저수조	급수탑			비상 소화장치
	소계	계	지상식		계	지하식
			2구형	3구형		일반식	다용도	소계	소계	고정식	회전식	소계	전체
143 (144)	143	99	99		44	44						1	1

□ 소방용수시설 동별현황

연번	관 할	동 명	총 계 (비소포함)	소 화 전		저수조	급수탑	비상소화장치
				지상식	지하식
총계	마곡센터	3개동	143(144)	99	44			1

□ 각 조별 조사인원 현황

팀	조	감독자	조사자
1팀	1팀-펌	위. 최병일	위. 윤수남, 위. 김동옥, 장. 김석동
	1팀-탱		위. 신영섭. 교. 이정호
2팀	2팀-펌	위. 임광수	위. 김은모 위. 진광옥, 사. 성동준
	2팀-탱		위. 이정섭 장. 정권택
3팀	3팀-펌	위. 박병열	위. 양형모, 위. 정수연, 교. 최지원
	3팀-탱		교. 서영남, 교. 남궁경

※ 교육 등 사고자 현황

※ 소방용수 담당자가 비상소화장치 병행 점검후 입력 할것 (18년 7월변경됨)

임시 폐전 및 영구폐전 현황(16개소)

임시폐전	16 – 12.17.18.23.35.66.85.86.92.152.186.198.	12개소	용수조사 입력요
영구폐전	16 – 34.121.125.127.	4개소	용수조사 미입력

□ 조사일정표  ( 2021. 3. 7. ~ 3. 22. )                마곡 119안전센터

담당 지역	팀	조	인원	수량	날짜	소 화 전 관 리 번 호	비소	영구 폐전	임시 폐전	고장
4개동	3개팀	6개조	15명	143 (비1)	주		1	4	12	1
마곡동 지역	1팀 [51]	진압 1조 [30]	위.윤수남 위.김동옥 장.김석동	15	3/7	31 – 23.24.46.47.18.19.21.20.17.14.44 16 - 임시폐전(12.18.23.35)			4
				15	3/8	31 – 13.12.16.15.45.22.25.23.26.48.27 16 - 임시폐전(85.86.92.186)			4
		진압 2조 [21]	위.신영섭 교.이정호	10	3/7	20 - 17 30 – 10.13.14.15.16.21.37.39.50
				11	3/8	20 – 34.39 30 – 17.18.19.20.22.41.49.52.23
마곡동 지역	2팀 [48]	진압 1조 [ 23 ]	위.김은모 위.진광옥사.성동준	11	3/14	16 – 133. 134. 135. 138 .146. 157. 207. 224 16 – 임시폐전(17.152.198.)			3
				12	3/15	16 – 137.144. 177.179.180. 199. 208. 213. 222 31 – 29.32.33.
		진압 2조 [ 25 ]	위.이정섭 장.전권택	9	3/14	16 – 136. 140. 143. 178. 181. 209. 210. 임시폐전(66). 31 – 34.			1
				16	3/15	31 – 37. 36. 30. 31. 35. 16 – 139.167.212. 228.(141.142).211. 16 – 영구폐전(34.121.125.127.)		4
발산동 마곡동 지역	3팀 [44] 비소 (1)	진압 1조 [24] (1)	위.양형모 위.정수연 교.최지연	12 (1)	3/21	17 – 11.37.38.39.40.60.63(고장).93..104. 110(비소32).147.149.	1			1
				12	3/22	17 – 36.61.62.92.107.109. 131.151.152.153.155.156.(20년신설)
		진압 2조 [20]	교.서영남 교.남궁경	9	3/21	31 – 38.49.50. 30 – 26.27.28.30.31.32.
				11	3/22	17 – 59.96.91,99.105.130.138.148. 145.146.154.

고장발생 소화전 현황

연번	고장발생 보고일자	종별	식별	관리번호	주 소	고장내용	비고
1	2021.6.14	소화전	지하식	170063	남부순환로17길48-4 (자동차정비소 앞)	화재진압사용중 스핀들 고장	고장(사용가)
					이 하 빈 칸

마곡119안전센터                                                                       2021. 12. 31. 현재