2022년 1월 소방용수 정기조사 일정표 (1팀)

전체총계 : 651개소 지상식 : 186개소(급수탑 1개소) 지하식: 465개소(저수조 1개소)  비상소화장치함 : 40개소

1팀 소 계 : 232개소(지상식소화전 : 56, 지하식소화전 : 176) (비상소화장치 : 17 )
일정	조사자	소화전(230개소)				지역	담당자
		계	지상식(54)	지하식(176)	비상 소화 장치
1.3	김희준 조기찬 최경보 민재연 권원현 강성화	55	5	50	비소2	장위동	조기찬 (55개)
		18	4153,4192	4209(고장),4210,4241,4242,4244 4246,4247,4248,4252,4250,4253,4254 4255, 4258(비소190호)4679,4081
		14	4245	4263,4264,4265,4266,4267,4269,4270,4240,4239 4243,4238,4512(이설),4516(이설)
		9	4262	4271,4272,4273,4275,4276,4277(비소133호) 4278,4280(고장)
		14	4628	4543,4577,4578,4579,4591,4592,4593,4613,4644 4646,4452,4467,4087
1.4	김희준 조기찬 최경보 민재연 권원현 강성화	40	11	29	비소3	장위동	최경보 (40개)
		12	4161,4163,4202,4203,4204	4205(비소118호),4206,4207,4208,4216,4221,4190
		10	4223,4224,4229	4225, 4226(비소117호),4227,4228,4309,4453,4601
		9	4547(비소191호)	4566,4664,4671,4689,4469,4498,4462,4310
		9	4599, 4633	4502,4503,4507,4528,4685,4624(이설),4222
1.5	김희준 조기찬 최경보 민재연 권원현 강성화	44	11	33	비소3	장위동	민재연 (44개)
		14	4201,4214,4231 4249(비소84호)	4199(비소27호),4200,4211,4212,4213,4215 4217(고장),4218,4219,4220
		12	4303(비소62호)	4230,4232,4233,4234,4235 4236,4237,4251,4298,4299,4441(이설)
		10	4307,4319,4544,4548	4301(고장),4305,4306,4314,4323,4308
		8	4643,4650	4567,4569,4658,4659,4690,4694
1.6	김희준 조기찬 최경보 민재연 권원현 강성화	39	20	19	비소1	장위동	권원현 (39개)
		9	4175,4185,4188,4194,4494	4177,4197,4491,4497
		8	4316,4618,4499(비소119호)	4457,4464,4501,4504,4506
		11	4451,4459,4460,4461,4463, 4703,4704	4468,4471,4510,4508
		11	4511,4555,4571,4619,4620	4505,4586,4632,4670,4681,4686
1.7	김희준 조기찬 최경보 민재연 권원현 강성화	54	9	45	비소8	장위동	강성화 (54개)
		8	4168,4260(비소30호)(고장)	4256,4257,4259,4261(비소89호),4268,4594
		20	4281(비소29호), 4293(비소48호)	4274,4279,4282,4283,4284,4285,4286 4287,4288,4517(이설) 4289,4290,4291,4292,4294 4295(비소151호),4296,4297
		12	4549,4562(비소197호)	4336,4337,4338,4339(비소116)(고장),4340,4341,43464397,4545, 4437(이설)
		14	4595,4642,4695	4546,4550,4551(비소140호),4565,4568,4614(고장) 4617,4649,4672,4195, 4518

2022년 1월 소방용수 정기조사 일정표 (2팀)

전체총계 : 651개소 지상식 : 186개소(급수탑 1개소) 지하식: 465개소(저수조 1개소)  비상소화장치함 : 40개소

2팀 소 계 : 230개소(지상식소화전 : 84, 지하식소화전 : 146 - 다용도1, 저수조1 포함) (비상소화장치 : 11)
일정	조사자	소화전(230)				지역	담당자
		계	지상식(84)	지하식146(다용도1, 저수조1 포함)	비상 소화 장치
1.10	김영동 박정재 이정갑 고종빈 신용만 최준희	45	17	28	비소3	석관동	고종빈 (45개)
		12	4117,4119 4122(비소137),4151	4118,4120,4121,4150,4152,4156,4157,4158
		12	4155,4159,4165	4160,4162,4164,4166,4167,4169,4170,4171 4154(다용도)
		10	4172(비소28),4176(비소110) 4180,4181,4183	4173,4174,4179,4182,4184
		11	4561,4575,4590,4621,4668	4493,4607,4645,4652,4661,4660
1.11	김영동 박정재 이정갑 고종빈 신용만 최준희	49	19	30 (저수조 1)	비소4	석관동	이정갑 (49개소)
		11	4020,4024,4037,4039,4042	4006,4033,4035,4036,(비소219)4038,4040
		18	4044,4046,4048,4313,4049	4041,4043,4045,4047,4050,4052,4053,4055 4057,4058,4061(비소301),4063,4067
		10	4051,4054,4059, 4060(비소192),4068	4100,4103,4056,4189,4198
		10	4102,4104,4105 4134(비소68)	4576,4606,4653,4697,저수조(401),4406(이설)
1.12	김영동 박정재 이정갑 고종빈 신용만 최준희	45	20	25		석관동	신용만 (45개소)
		10	4075,4084,4698,4699	4002,4078,4079,4080,4085,4086
		11	4088,4089,4093,4098,4099	4091,4092,4094,4095,4096,4097
		11	4106,4112,4114,4115,4116	4101,4107,4109,4110,4111,4113
		13	4573,4609,4641,4700,4701, 4702	4572,4640,4647,4196,4631,4454,4455
1.13	김영동 박정재 이정갑 고종빈 신용만 최준희	47	19	28	비소4	석관동	최준희 (47개소)
		9	4064(비소44), 4065 4069,4602	4062,4066,4072,4074,4076
		13	4070,4071,4073,4077	4123,4124(비소217),4125,4126,4127,4128,4130 4131,4132
		18	4129,4133,4138,4139,4140 4141,4146(비소109),4148	4135,4136,4137,4142,4143,4144,4145, 4147(비소86), 4149,4178
		7	4559,4560,4622	4608,4611,4648,4554
1.14	김영동 박정재 이정갑 고종빈 신용만 최준희	44	9	35		석관동	박정재 (44개소)
		12	4005	4001,4003,4004,4007,4008,4009,4010,4011 4012,4013,4014
		14	4021	4015,4016,4017,4018,4019,4022,4023,4026 4027,4028,4029,4030,4032
		6	4031,4034,4108	4495,4496,4458
		12	4557,4564,4666,4025	4556,4558,4574,4588,4605,4627,4665,4680

2022년 1월 소방용수 정기조사 일정표 (3팀)

전체총계 : 651개소 지상식 : 186개소(급수탑 1개소) 지하식: 465개소(저수조 1개소)  비상소화장치함 : 40개소

3팀 소 계 : 189개소(지상식소화전 : 46(급수탑1 포함), 지하식소화전 : 143), (비상소화장치 : 12)
일정	조사자	소화전(189개소)				지역	담당자
		계	지상식(46)	지하식(143)	비상 소화 장치
1.17	김유석 이수창 주민규김성인 차지환김용민	36	11(급수탑1)	25	비소4	장위동	주민규 (36개소)
		7	4465,4485(비소77)	4427,4430,4432,4446,4447
		10	4486(고장),4456 4515(비소108호)	4474,4476(비소115), 4477,4478,4479,4480,4481(비소106)
		11	4524,4530,4587	4482,4483,4484,4487,4488(고장),4489, 4523,4529
		8	4603,4604,급수탑(42)	4532,4535,4539,4552,4688
1.18	김유석 이수창 주민규김성인 차지환김용민	32	8	24		장위동	김성인 (32개소)
		10	4355,4356,4357	4360(고장),4361,4362,4363,4364,4365,4366
		9	4358,4359(고장)	4367,4368,4370,4371,4372,4378,4379,
		6	4399,4400(고장)	4534,4407,4416,4420
		7	4563(임시폐전)	4580,4583,4625,4626,4655(임시폐전),4691
1.19	김유석 이수창 주민규김성인 차지환김용민	46	11	35	비소5	장위동	김용민 (46개소)
		9	4380,4382(임시폐전)	4326(이설),4342,4343,4344,4345,4369,4373
		8	4385(비소113호)	4374(이설),4376(이설),4381,4384(이설) 4386,4388,4389
		16	4393,4500,4408(이설) 4634(비소66호)(이설) 4635(비소102호)	4390,4391,4392(고장),4394,4395,4396,4398 4334,4329,4082,4083
		13	4636(비소104호),4383(이설) 4638(비소114호)	4475,4600,4615,4637,4656,4669,4684,4320,4582,4413
1.20	김유석 이수창 주민규김성인 차지환김용민	47	10	37	비소3	장위동	차지환 (47개소)
		12	4300,4302, 4331,4466(비소107호)	4187,4315(고장) 4317,4318(고장),4321,4322,4324,4327
		15	4424(비소134),4425,	4330,4332,4333,4415,4417,4418 4419,4421(고장),4422,4423,4426,4428,4429
		10	4431(비소211),4490,	4433,4450,4473,4492,4537,4538,4581,4616
		10	4542,4639	4662,4663,4673,4675,4470,4553,4191,4186
1.21	김유석 이수창 주민규김성인 차지환김용민	28	6	22		장위동	이수창 (28개소)
		10	4350(임시폐전),4353,4509(고장)	4311,4347,4352,4354,4449,4448,4434
		8	4525(고장)	4435,4438,4513,4519,4445,4444,4443
		7	4522	4527,4533,4584,4436,4540,4090
		3	4526	4683, 4693