분석자 인적사항

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	시험경험 년 수	수질시험 담당기간
철,구리	김태호	환경8급	17	17
	류현선	환경8급	15	15

숙련도 시험 결과표

사업소명 : 서부수도사업소

시료번호	시험일	시험결과 (mg/L)		분석방법	분석장비
		철	구리
서부	8.31	0.48	0.400	비색법	DR-3900

※ 시험결과 표기: 먹는물 수질기준 표시자리수 준수