<2023년 급수과정별 시설에서의 수질검사 지점>

□ 검사지점 : 총 24 지점(암사, 영등포 수계는 2지점씩)

정수센터		지역배수지(미지점)	1차배수지	수도꼭지
강북		북악	평창1	평창동주민센터
광암		광암(정수장)	오금	송파세무서
구의		용마	용마소	성동노인종합복지관
뚝도		보광	남산소	후암동주민센터
암사	#1	수서	일원본동	일원장미공원
	#2	삼성	삼성	삼성동주민센터
영등포	#1	신정	온수2	서울교통온수영업소
	#2	금천	선우	미성동주민센터

□ 코스분류(수돗물 공급과정을 고려하여 분류) : 급수 A, B, C. D

□ 검사주기 및 채수순서 : 분기별 1회(3, 5, 8, 11월), (A, B) → (C, D)

□ 채수방법 : 정수 채수 시기에 급수과정 채수

□ 동일 채수지점인 정수센터 6지점은 동일 시료로 검사

□ 코스별 지점 위치(상세)

1) 급수A

지점 번호	자치구	주소	해당 사업소	구분	수계	수도 사업소	비고
1	하남시	서하남로 293 (광암동 174)	광암정수센터	정수장	광암	-
2	송파구	오금로 363 오금고동학교 맞은편	오금배수지	배수지	광암	강동
3	송파구	풍납동388-6	송파세무서	수도꼭지	광암	강동
4	성동구	왕십리로 27 (성수동1가 642-1)	뚝도정수센터	정수장	뚝도	-
5	용산구	후암동산1-1 국립극장 통해서 이동	남산소배수지	배수지	뚝도	중부
6	용산구	후암동32-6	후암동주민센터	수도꼭지	뚝도	중부

2) 급수B

지점번호	자치구	주소	상호명	구분	수계	수도 사업소	비고
1	광진구	구의2동	구의정수센터	정수장	구의	-
2	중랑구	용마산로 250-12	용마소 배수지	배수지	구의	동부
3	성동구	마조로 77	성동노인종합복지관	수도꼭지	구의	동부
4	남양주시	고산로 171 (삼패동 477)	강북정수센터	정수장	강북	-
5	종로구	평창동6길19-1 “평창동의 봄” 검색	평창1 배수지	배수지	강북	중부
6	종로구	평창문화로 65	평창동주민센터	수도꼭지	강북	중부

3) 급수C

지점번호	자치구	주소	상호명	구분	수계	수도 사업소	비고
1	강동구	아리수로 131 (암사동 산10)	암사정수센터(#1)	정수장	암사	-
2	강남구	일원동 737-1 서울로봇고등학교	일원배수지	배수지	암사	강남
3	강남구	일원동732-4	일원장미공원	수도꼭지	암사	강남
4	강동구	아리수로 131 (암사동 산10)	암사정수센터(#2)	정수장	암사	-
5	강남구	삼성동82	삼성배수지	배수지	암사	강남
6	강남구	봉은사로 616 봉은사역 근처	삼성1동주민센터	수도꼭지	암사	강남

4) 급수D

지점번호	자치구	주소	상호명	구분	수계	수도 사업소	비고
1	영등포구	노들로11 (양화동 1)	영등포정수센터(#1)	정수장	영등포	-
2	구로구	온수동83-1	온수2배수지	배수지	영등포	강서
3	구로구	온수동60	서울교통온수	수도꼭지	영등포	강서
4	영등포구	노들길11 (양화동 1)	영등포정수센터(#2)	정수장	영등포	-
5	관악구	문성로16다길133-17(선우체육관)	선우배수지	배수지	영등포	남부
6	관악구	신림동763-9	미성동주민센터	수도꼭지	영등포	남부