문서번호	서울특별시농업기술센터-497
결재일자	2023. 1. 11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기획홍보팀장	농업교육과장		농업기술센터소장
조민형	정재효	代정재효		01/11
				조상태
협 조	기술보급과장		진우용
	도시농업팀장		조은희
	시민교육팀장		황영주
	환경농업팀장		代홍선옥
	귀농지원팀장		박상훈
	인재육성팀장		손형기

2023년 농업기술센터 소방계획서

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

2023년 농업기술센터 소방계획서

제1장 일반사항

제1조 (목적)

이 계획의 목적은 농업기술센터의 화재로 인한 재난발생을 사전에 예방･대비하고 화재 시 신속하고 효율적으로 대응･복구함으로써 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위함이다.

제2조 (적용근거)

○ 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제24조

○ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제7조

제3조 (적용범위)

건축물관리대장의 “건축물현황도”에 표시된 대지경계선안의 모든 건축물, 구조물, 공작물,    직원 및 출입자 등에 대하여 적용한다.

제4조 (지휘감독)

이 계획에 의한 소방안전관리 업무를 수행하는 소방안전관리자는 이 업무와 관련하여    상급직위자와 근무자를 지휘ㆍ통솔할 수 있다.

제5조 (소방안전관리자의 업무)

소방안전관리자는 화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률(화재예방법) 제24조에 따른     다음의 업무를 성실히 수행한다.

① 소방계획서의 작성 및 시행

② 자위소방대(自衛消防隊) 및 초기대응체계의 구성․운영․교육

③ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설의 유지ㆍ관리

④ 화재예방법 제37조에 따른 소방훈련 및 교육

⑤ 소방시설이나 그 밖의 소방관련 시설의 유지ㆍ관리

⑥ 화기(火氣) 취급의 감독

⑦ 그 밖의 소방안전관리상 필요한 업무

제6조 (문서작성 및 기록관리)

① 소방계획의 수립 시 공공기관의 안전정책, 내부규정 및 다른 안전관리계획을

사전에 검토하여 반영해야 한다.

② 차기년도 소방계획은 [매년 12월 31일]까지 작성하여 내용을 검토한 후 소장의  최종 승인을 받는다.

③ 소방계획은 반드시 문서[종이, 전자문서 등]로 작성하여 [2]년간 한다.

제7조 (자위소방대 조직 및 임무)

① 우리 기관의 자위소방대(自衛消防隊) 조직은 다음과 같다.

② 아래 조직에 따른 자위소방대원은 당해 “조직별 임무”를 성실히 수행하여야 한다.

자위소방대(自衛消防隊)
대 장	기관장 (서울특별시농업기술센터소장)
부대장	소방안전관리자 (농업교육과장)
지휘반	기술보급과장, 기획홍보팀장

통보연락반	대피유도반		소화·진압반	구조·구급반
치유농업팀장 조민형, 구자홍 이태흔, 홍선옥 김윤주, 이정윤 최정민, 이희재	시민교육팀장 조은경, 최이진 전종문, 한지예 노현지, 이지영 제의숙, 권다정		환경농업팀장 역량개발팀장 손희정, 이재정 이윤미, 황의철 구은정, 이근우 한준	인재육성팀장 이재원,정문갑 이은형,이나경, 안은규,김윤원 유영숙,박혜선

[ 조직별 임무 ]

	임 무
대 장	자위소방대를 총괄 지휘ㆍ운용한다.
부대장	대장을 보좌하고, 대장이 부득이한 사유로 임무를 수행 할 수 없는 때에는 그 임무를 대행
지휘반	다른 반의 임무를 조정하고, 화재진압 등에 관한 훈련계획을 수립·시행
통 보 연락반	119 신고, 건물 내 화재발생 통보, 관계기관 및 관계자에게 연락
대 피 유도반	대장과 지휘반의 지휘를 받아 근무자 등을 안전한 장소로 대피하도록 유도 ※ 장애인·노약자의 피난을 보조 할 수 있는 인력의 임무지정 포함
소 화 · 진압반	대장과 지휘반의 지휘를 받아 화재를 진압
구 조 구급반	대장과 지휘반의 지휘를 받아 인명구조 및 부상자 응급처치를 수행

③ 휴일 및 야간화재의 초동조치를 위하여 휴일 및 야간활동체제를 편성운영한다

휴일 및 야간활동체제 편성표

			당 직 사 령
통보연락반				초기소화반				소방대유도반
일․숙직자				일․숙직자				일․숙직자

※ 시청 당직근무 제외기관으로 보안 및 당직시간 이후는 무인전자경비      용역업체가 맡는다.

제8조 (소방대책 위원회 구성)

소방안전관리 업무중 회의를 통해 심의․결정하는 사안이 있을시 구성하며, 위원회의 구성, 회의 개최등은 자체실정에 따라 위원회에서 심의․결정된 사항은 지체없이 시행한다

대장	기관장 (서울특별시농업기술센터소장)
부대장	소방안전관리자 (농업교육과장)

위원	위원		위원	위원
지휘반장	통보연락반장		대피유도반장	진압반장

제2장 화재의 예방

제9조 (소방시설의 점검)

① 소방시설의 점검은「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제22조(소방시설등의 자체점검)의 규정에 의하여 실시한다.

② 「소방기본법」제40조에 따른 한국소방안전원 또는 소방시설관리업자로부터 작동기능점검, 종합정밀점검을 실시한 때에는 점검결과보고서 사본을 30일 이내에 관할 소방서장에게 제출하여야 한다.

해당	구 분	점검일자	점검방법(점검자)
☑	작동기능점검	매년 7월	소방시설관리업자 업무대행
☑	종합정밀점검	매년 1월	소방시설관리업자 업무대행

제10조 (소방시설의 정비 보완)

기관장은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」및「국가화재안전기준」에 적합하게 소방시설을 설치ㆍ유지ㆍ관리하여야 하며, 적합하지 않은 시설 등에 대하여는 즉시 정비ㆍ보완하고 “소방시설 정비ㆍ보완 기록부”에 기록ㆍ유지 한다.

제11조 (화재예방을 위한 소방안전 순찰)

① 농업기술센터의 방화 순찰지구는 (1)개 지구로 하며, 순찰노선은(1)개 노선으로 한다.

㉮ 순찰 지구명 : 현관 → 주차장 → 변전소 → 텃밭

㉯ 순찰노선 : 1층사무실 → 생활과학관 → 다목적실 → 강당 → 2층사무실 →  세미나실 →  종합검정실 →  식당 → 휴게데크 → 옥상

② 방화순찰은 소방안전관리자 및 일․숙직자가 실시한다.

③ 방화 순찰자는 순찰 중 특이사항 발견즉시 시정 · 보고하여 완전 조치토록 하며, 순찰일지에 기록․유지 하여야 한다.

제12조 (소방교육)

① 소방교육은 모든 근무자를 대상으로 실시한다.(다만, 상시 근무인원이 11인 이상인 경우에 한한다)

② 소방교육 및 훈련은 연2회 이상 실시하며,  그 결과를 2년간 보관한다.

[실시( ○ )미실시(  )]

회차	일자	교 육 내 용	비 고
1	5월 ~ 6월	- 소방안전의식 및 화재예방 안전훈련 - 소방시설 현황 및 사용방법 - 화재예방 및 초기 화재시 대처방법 - 소화전 사용방법 및 소화기 실시훈련
2	11월 ~ 12월	- 소방안전의식 및 화재예방 안전 훈련 - 소방시설 현황 및 사용방법 - 화재예방 및 초기 화재시 대처방법 - 소화전 사용방법 및 소화기 실시훈련

제11조 (소방안전 환경 조성)

센터의 안전의식 및 안전문화 향상을 위한 소방안전 환경은 다음과 같이 조성ㆍ운영한다.

부착 또는 설치물		부착 또는 설치장소	내 용
유인물	표 어	복도	제작 및 간행물
	포 스 터	복도	제작 및 간행물
	경 고 문	전기실, 기계실	관계자 외 출입금지
	주 위 표 시	기계실	관계자 외 출입금지
기 타 홍보물		필요시
불조심 홍보방송		필요시

제12조 (화기사용 제한)

① 증축, 개축, 재축, 이전, 대수선 등의 건축공사 및 화기(용접작업, 소각 등)를 취급하고자 하는 사람은 소방안전관리자에게 이를 통보한 후 화재예방상 필요한 지시를 받아야 한다.

② 소방안전관리자는 화재예방 상 위험하다고 인정되는 행위를 하는 관계인의 행위를 금지ㆍ제한하거나, 안전조치를 취한 후 취급하도록 지도하여야 한다.

③ 기타 필요한 사항은 자체적으로 계획 실시한다.

제13조 (통제 및 제한구역 지정 등)

화재예방 등을 위해 관계인외의 사람을 통제하거나 제한하는 장소는 다음과 같다.

지 정 구 분	구 역 명 칭	내 용
통제구역 (보안 및 안전 상 중요한 곳)	랜실	관계자 외 출입금지
	변전소	관계자 외 출입금지

제3장 화재진압

제14조 (소방훈련)

① 우리 기관의 소방훈련은 소방교육과 [병행(○) 별도( )]실시한다.

② 연간 소방훈련은 연2회 이상 실시하며, 그 중 1회는 소방관서와 합동으로 실시하여야 한다.(다만, 상시 근무인원이 11인 이상인 경우에 한한다)

③ 훈련 후 강평을 실시하고 훈련결과는 별지 제12호서식의 “소방훈련ㆍ교육실시 결과기록부”에 기록하고 2년간 보관하여야 한다.

④ 소방훈련을 실시하는 관계인은 소방훈련에 필요한 장비 및 교재 등을 갖춰야 한다.

훈련종류	내 용
기초훈련	소화기, 옥내소화전, 기타 소화활동에 사용되는 설비나 기구 등의 사용 (취급)요령을 익히는 훈련
부분훈련	자위소방조직의 조직 별(분야별)로 실시하는 훈련
도상훈련	화재진압 작전도 등에 의해 실제 행동이 아닌 도면(서류) 등을 아용하여 가상으로 실시하는 훈련
종합훈련	상기의 훈련을 각 임무별로 동시에 종합해서 행하는 훈련 (실제 화재에 즉각 대처하기 위한 조직적인 훈련)

[ 연간 소방훈련 계획 ]

월 종류	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
종합훈련											○
기초훈련						○
부분훈련						○
도상훈련

제15조 (화재발생시 행동요령)

① 우리 기관에 근무ㆍ거주하는 사람은 평소 화재예방에 힘써야 하며, 화재의 발생

사실을 최초로 목격한 사람은 지체 없이 소방관서 등 관계기관에의 신고하여야 하며, 건물 내 화재발생 통보, 초기소화, 거주자 피난유도 등의 조치를 취하여야 한다.

최초목격자

건물 내 화재통보

및 119신고

소화 및 피난유도

➜

➜

② 화재발생 사실이 건물 내에 전파되면 제5조에 따라 편성 된 자위소방대는 그 조직별로 개별임무를 수행하여야 한다.

③ 소방안전관리자는 사업장별 실정에 적합한 세부 행동요령을 별도로 정할 수 있다.

제4장 소방안전관리 일반

제16조 (소방현황 및 필수 서식의 작성유지)

우리 기관에서 작성ㆍ유지하여야 하는 서식은 아래 사항 중 [   ]호로 한다.
(밑줄 그은 번호는 필수)

1. 건축물 기본현황, 건축물배치도 및 소방시설 배치도

2. 소방시설 현황

3. 피난ㆍ방화시설 현황 및 피난 계획도

4. 화재발생 우려가 있는 설비의 현황

5. 소화기 관리대장

6. 소방시설 정비 보완 기록부

7. 위험물시설 현황

8. 구획된 실(室)별 화기책임자 지정 현황

9. 소방훈련ㆍ교육실시결과기록부(2년간 자체 보관)

10. 소방안전 순찰 일지

제17조 (공문서 및 관련문서의 보존관리)

소방안전관리자는 소방관서로부터 접수된 공문서와 본 소방계획에서 정한 소방안전관리   업무수행에 필요한 문서 등을 성실히 보존ㆍ관리하여야 한다.

제5장 벌 칙

제18조 (명령 및 의무 불 이행자에 대한 조치 등)

본 소방계획에 정하여진 사항이나 기타 소방안전관리 업무에 필요한 사항에 대한 명령    및 의무 불이행자에 대하여는 자체 내규에 의해 불이익 등의 필요한 조치를 취한다.

[별지 1]

건축물 기본현황

가. 기본현황
건물명			서울시농업기술센터					주소		서울 서초구 헌인릉1길 83-9 (내곡동 1-774)						전화			주간)6959-9348 야간) 459-8005
건축물 구 조			철근콘크리트 2층 1 동							대지면적1,983.3㎡ 건축면적1,498.34㎡(1층:897.59, 2층:600.75)
			특별피난계단수 개소, 경 사 로 개소, 승강기 1개소(휠체어리프트 1대) 피 난 계 단 수 2개소, 옥외계단 1개소, 비상구 층 5개소
화재보험 (미가입)			보험기간		회사명							가입대상						가입금액
			-
관계인			기관명 (성명)						주소												비고
	소유자		서울특별시장
	점유자
	관리자		서울시농업기술센터소장
소방안전 관리자		성 명				직위							자격증종류							선임신고일
		이연미				기술보급과장							공공기관 소방안전관리자							2022.12.26.
나. 동별ㆍ층별 현황
명칭 동/층				건물용도 및 명칭			건축물 구 조				내 장 마무리			층수	바닥 면적(㎡)		연면적 (㎡)					수용인원 (명)
지상1층				업무시설			철근콘크리트							1			897.59					151
지상2층				업무시설			철근콘크리트							1			600.75					130
※ 수용산정인원 :소방시설설치 및 관리에 관한 법률 시행령 제15조 별표7 - 당해용도로 사용하는 바닥면적의 합계를 4.6㎡으로 나누어 얻은 수

소방시설 배치도(지상층)

<지상1층 소화설비 평면도>

<지상2층 소화설비 평면도>

※ 각 소방시설 중 주요설비의 위치를 소방시설 도시기호에 의거, 층별 평면도를 작성한다.

[별지 2]

소 방 시 설 현 황 (1)

층별	바닥 면적 (㎡)	용도	소 화 설 비							경보설비		피난설비
			소화기		자동소화장치	스프링클러		청정 소화설비		자동 화재 탐지 설비	시각경보기	피난 유도등	복도 및 계단 통로 유도등	비상 조명등
						준비작동식
			ABC 분말	CO2		헤 드 수 / 밸브	감 지 기 / 회로	팩키지	감 지 기 / 회로	감 지 기 /		개 (소형)	개	개
계			26	2	6	-	-	-	-	31	3	16	5	6
지상1	897.59	기계실 강당	18		4					18	2	9	4	3
지상2	600.75	검정실 세미나실	8		2					11	1	7	1	3
옥외		변전소		2						2

[별지 3]

피난 ․ 방화시설현황

시 설 별 구 분	내장재불연화	방화구획	방 화 문 (방화 셔터)	비상구	피난계단	특별피난계단	기타
현 시 설 수	각층	-	-	3	2
기능고장 개소	없음	없음	없음	없음	-	-

□ 유지·관리를 위한 주요 확인 사항

• 피난시설 : 피난로 - 복도, 계단, 비상구 ⇒ 장애물 설치, 방치, 잠금장치

• 방화시설 : 화재확대 최소화 - 방화구획, 방화문, 방화셔터 ⇒ 변경, 철거

: 내장재 불연화 - 내부마감재료(불연·준불연·난연재료) 및 방염물품

⇒ 일반목재, 합판 등으로 교체

• 위 반 시 : 200만원 이하의 과태료(변경, 패쇄 행위자 처벌)

※ 방화구획 기준

구획종류	구획단위 「건축법 시행령」 제46조	구조
면적별	- 10층 이하 층 1,000m2 이내마다 구획 - 11층 이상 층 200m2 이내마다 구획	1. 내화구조의 바닥, 벽 2. 갑종방화문 3. 방화셔터
층 별	- 3층 이상의 모든 층은 층마다 구획 - 지하층은 층마다 구획
용도별	- 주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 부분과 기타 부분사이의 구획

[별지 4]

화재발생의 우려가 있는 설비의 현황

설 비 명	설치장소	설치수량	사용기간	비 고
전기보일러	다목적실	1	동절기
변전설비	옥외	1식	연중
가연성가스	옥외	1식	연중
기타 시설	식당	1식	연중

[별지 5]

소화기 관리 대장

순번	관리번호	소화기위치	종류	중량(Kg)	소화기제조일
1	1-1	안내실	분말(ABC)	3.3	2015.3
2	1-2	영농상담실	분말(ABC)	〃	2017.1
3	1-3	학습단체실	분말(ABC)	〃	2015.3
4	1-4	1층 기술보급과	분말(ABC)	〃	2017.3
5	1-5	생활과학관 내부	분말(ABC)	〃	2014.6
6	1-6	기계실	분말(ABC)	〃	2014.6
7	1-7	랜실(서고) 내부	분말(ABC)	〃	2014.6
8	1-8	강당 앞문	분말(ABC)	〃	2020.4
9	1-9	강당 뒷문	분말(ABC)	〃	2014.6
10	1-10	미생물배양실	분말(ABC)	〃	2014.6
11	1-11	물품창고 문앞(외부)	분말(ABC)	〃	2015.3
12	1-12	화장실 앞	분말(ABC)	〃	2015.3
13	1-13	농기계창고	분말(ABC)	〃	2014.6
14	1-14	랜실(서고) 문앞 외부	분말(ABC)		2015.3
15	1-15	생활과학관 문앞 외부	분말(ABC)		2019.5
16	1-16	여직원 휴게실	분말(ABC)		2019.5
17	1-17	청사관리실 내부	분말(ABC)		2019.5
18	1-18	3층 공무직원 휴게실	분말(ABC)		2019.5
19	2-1	2층 농업교육과	분말(ABC)	〃	2017.4
20	2-2	소장실	분말(ABC)	〃	2014.6
21	2-3	세미나실	분말(ABC)	〃	2017.1
22	2-4	종합검정실	분말(ABC)	〃	2022.6
23	2-5	종합검정실	분말(ABC)	〃	2022.6
24	2-6	식당	분말(ABC)	〃	2017.1
25	2-7	2층복도(리프트)	분말(ABC)	〃	2017.1
26	2-8	2층 복도	분말(ABC)	〃	2015.3
27	3-1	변전소	액체CO2	4.6×2	2017.12
28	3-2	변전소	액체CO2	4.6×2	2017.12
총계	28개		분말ABC(26) 액체CO2(2)		총계:28개

[별지 7]

위험물시설 현황

가. 위험물안전관리자 현황
성 명	생년월일		자격종류			자격번호			선임일자
해당없음
나. 위험물시설 현황(위험물제조소 등의 완공검사필증 참조)
시설명		설치위치		위험물				소방시설
				유별	품명		수량
해당없음

[별지 8]

구획된 실(室)별 화기책임자 지정현황

층별	용 도	화기책임자	서명 (인)	층별	용 도	화기책임자	서명 (인)
지상1층	기계실	정재효/조민형		지상2층	주방/식당	이태흔/최호자
“	랜 실	정재효/조민형		“	농업교육과	정재효/이지영
“	교육장	정재효/조민형		“	세미나실	정재효/이지영
“	물품창고	최정민/이지영		“	종합검정실	홍선옥/이재원
“	농기계창고	조은희/이지영		“	화장실/샤워실	조민형/황의철
“	생활과학관	손형기/이희재		“	복도,계단	조민형/황의철
“	기술보급과	주재천/홍선옥
“	서고/독서실	조민형/김윤주
“	영농상담실	주재천/홍선옥
“	당직실	조민형/이지영
“	안내실	조민형/이지영
“	화장실 등	조민형/황의철

[별지 9]

소방훈련ㆍ교육 실시 결과 기록부 작성연월일 : . .
소방 대상물	상호(명칭)		서울시농업기술센터		소방안전관리 등 급			☑ 공공 □ 특급 □ 1 급 □ 2급
	소 재 지		서울시 서초구 헌인릉1길 83-9(내곡동 1-774)
	구 조		철근콘크리트, 지상 2층
관계인	기관 또는 법인명(성명)		서울시농업기술센터소탕
	주 소		서울시 서초구 헌인릉1길 83-9(내곡동 1-774)
소방안전 관리자	성 명		이연미	선임일자			2022.12.26.
	직 위		과장	자격구분			공공기관소방안전관리자
훈련ㆍ교육일시
교육․훈련 구 분		☑ 자체훈련 □ 합동훈련		교육 구분		□ 자체교육 ☑ 그 밖의 교육
훈 련 통제관		(서명 또는 인)		교관		(서명 또는 인)
교 육 강 사		(서명 또는 인)
훈련 ․ 교육 실시사항 ○ 자위소방대 행동요령 - 화재예방요령, 화재 시 대처요령, 소방시설사용 훈련, 피난유도 계획
※ 작성요령 ․ 훈련통제관 : 소방기관과의 합동훈련 시 소방대원의 지휘관을 기재합니다. ․ 교육ㆍ훈련 실시사항 : 훈련ㆍ교육의 일시ㆍ장소ㆍ대상인원 및 내용의 개요 기재

※ 본 서식은 2년간 보관하여야 함(훈련결과 보고 서류로 갈음)

[별지 10]

화재예방을 위한 소방안전 순찰

① 순찰노선

순찰노선	1층사무실 → 생활과학관 → 다목적실 → 강당 → 2층사무실 → 세미나실 → 종합검정실 → 식당 → 휴게데크 → 옥상
순 찰 함

② 자체점검사항

점검항목	세 부 내 용
소 방 시 설 유 지 관 리	○ 소화기는 정상 위치에 있는지 여부 ○ 수신기 및 각종 밸브류는 정상인지 여부 ○ 유도등(2선식)은 식별이 용이한지 여부
피난ㆍ방화시설 유 지 관 리	○ 소화전 주위 장애물 적치 여부 ○ 계단, 통로 및 복도 장애물 적치 여부 ○ 방화문, 방화셔터 주위 장애물 적치 여부
화재예방조치	○ 위험물 및 기타 가연물의 적정수납 및 보관여부 ○ 전기플러그 및 전기ㆍ전자제품 전원차단 여부 ○ 가스 중간밸브 차단 여부
화기취급감독	○ 화기취급 상태의 적정여부 - 이동식 난로/버너 - 전열기구 - 공사 중 소화기 비치
기 타	○ 소방안전 환경 표시(주의, 경고, 금연표시)
※ 특이사항(직원교육 등)

③ 순찰일지 : 보안 및 방화점검일지 사용