[붙 임]

2023년 수질개선 연구과제 추진 요약문

【 강북아리수정수센터 】

과 제 명	배출수 재처리장 최적 운영 방안 연구
과제선정 배경	○ 방류수 배출허용기준의 지속적인 강화로 인해 비상시 중점관리 항목의 배출수 수질기준 준수가 어려운 문제 발생 ○ 방류수의 용해성망간, 클로로포름 등의 저감을 위해 신규 배출수 재처리장 설치 ○ 도입된 시설에 대한 효율 분석 및 운영 지침 제시 필요
과 제 내 용	○ 신규 배출수 재처리장 운영 효율 분석 - 배출수 재처리 공정별(처리 전, 폭기조 후단, 오존접촉조 후단, 방류) 수질 변화 모니터링 및 제거 효율 분석 ※ 검사 항목 : 용해성망간, SS, 클로로포름, 포름알데히드 - 배출수 재처리장 운영 조건에 따른 최종 방류수 수질 변화 모니터링 - 수질악화시기(고농도망간, 클로로포름, SS유입)에 배출수 재처리장 운영 효과 분석 ○ 배출수 재처리장 최적 운영 지침 마련 - 폭기량, 오존 및 응집제 주입 농도 결정을 위한 파일럿 실험 진행 - 경제적인 운영을 위한 최적 운영 조건 설정
추 진 일 정	○ 현장실험 및 준공완료 : ’23. 3.~11. ○ 결과 분석 및 최종 보고서 작성 : ’23. 11.~12.
활 용 방 안 (수질개선, 예산절감 등)	○ 배출수 재처리장의 최적 운영 방안 마련 ○ 효과적인 운영에 따른 최종 방류수 수질 개선
과제 수행팀	○ 강북아리수정수센터 정수과 실험실