[붙 임]

2023년 수질개선 연구과제 추진 요약문

【 암사아리수정수센터 】

과  제  명

정수센터 방류수 수질오염물질 저감 방안 연구

과제선정 배경

방류수의 배출허용기준이 지속적으로 강화됨에 따라 수질오염물질(클로로포름, 용해성망간, 총유기탄소 등)법적 수질기준 준수를 위한 최적의 처리방안 연구 필요

과 제 내 용

○ 배출수 처리시설 기존공정 활용을 통한 저감 연구

- 기존공정 활용: 배슬러지지 내 폭기 및 교반에 따른

수질오염물질 농도 변화 조사

○ 최종방류수 대상 운영방식별 저감 연구(Pilot test)

- 폭기, 교반, 폭기+교반, 약품 주입 등 처리 운영

방식에 따른 수질오염물질 농도 변화 조사

추 진 일 정

추진 내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
기존공정 활용 저감 연구
Pilot test 통한 저감 연구
조사항목 수질 분석

활 용 방 안

(수질개선, 예산절감 등)

○ 수질오염물질 농도 저감으로 법정 배출허용기준 준수

및 한강 수질 개선

○ 배출허용기준의 안정적 준수를 통한 배출부담금 절감

과제 수행팀

○ 연구책임자 : 정수과장

○ 책임연구원 : 기효석

○ 공동연구원 : 경규선외 5명