붙임		자동심장충격기(AED) 관리실태 점검표

점 검 항 목	점 검 결 과
◼기관명 : 중부소방서 신당안전센터
◼기관주소: 중구 다산로8길 2
□ 설치 현황
○ AED 설치여부	설치	□	미설치	□
○ AED 설치대수 / AED 신고대수(응급의료법 제47조의2②)	1 / 1
○ 설치상세위치	구급차 내
○ 설치된 위치가 누구든지 접근하여 상시사용 가능한 곳인지 확인(24시간 사용 가능한 경우)	가능	□	불가능	□
불가능사유 ex) 09~18시 사용 가능
○ 건물 입구나 AED 근처 안내판 설치 여부	설치	□	미설치	□
□ 점검 현황
○ 점검 대수 / 정상작동 대수 / 불량작동 대수	1 / 1 / 0
○ 불량작동 사유 및 조치계획	무
○ 최근 1년간 실제 사용 건수	23
○ 자체점검 여부	매일 또는 매주 또는 매월 점검 분기별 한번씩 점검 반기별 한번씩 점검 자체점검 하지 않음	1	□	2	□	3	□	4	□
□ 관리책임자 관련 정보
○ 관리책임자 지정 여부	지정	□	미지정	□
○ 관리책임자 이름 및 연락처	해당없음
○ 관리책임자 ‘미지정’인 경우 지정계획(시기,방법 등 상세히 기재)	소방서
○ 관리책임자 교육 이수 현황	최근 1년 내 교육 이수함 최근 2년 내 교육 이수함 최근 3년 내 교육 이수함 최근 5년 내 교육 이수함	1	□	2	□	3	□	4	□
○ 관리책임자 교육 이수 2년 이상 경과한 경우 조치계획 (재교육 시기 및 계획 상세히 기입)	해당없음
○ 심폐소생술 등 응급처치교육 이수 현황	최근 1년 내 교육 이수함 최근 2년 내 교육 이수함 최근 3년 내 교육 이수함 최근 5년 내 교육 이수함	1	□	2	□	3	□	4	□
□ 지도·감독 관련
○ 과태료, 시정명령 등 조치 내용	해당없음