하천유수사용실적보고서
유 수 사용자		성 명 (법인의 명칭)		암사아리수정수센터
		주 소		서울시 강동구 아리수로 131(암사동)
허가개요		취수위치		서울시 강동구 아리수로 131(암사동) (하천명 : 한 강 )
		시설물명칭		암사아리수정수센터
		허 가 량		1,600,000㎥/일
		용 도		■생활용수 □공업용수 □농업용수 □기타
		허가기간		2023년 10월 1일부터 2023년 10월 31일까지
유 수 사 용 실 적
일자	사용량(㎥/일)		일자		사용량(㎥/일)	일자	사용량(㎥/일)
합계	26,749,674					21	827,382
1	761,770		11		888,679	22	815,317
2	805,601		12		893,359	23	911,253
3	831,398		13		876,356	24	877,647
4	899,935		14		833,891	25	871,140
5	889,651		15		841,600	26	892,757
6	896,389		16		919,405	27	902,227
7	841,740		17		863,487	28	858,299
8	800,063		18		868,341	29	804,944
9	833,379		19		879,905	30	875,195
10	894,339		20		909,782	31	884,443
하천법 제52조 제3항 및 동법시행규칙 제29조 제4항의 규정에 의하여 위와 같이 보고합니다. 2023년 11월 3일 보고자(법인명) 암사아리수정수센터장 (서명 또는 인) 국토교통부장관 귀하