2023년 3,4월 중 소방용수시설 및 지리조사 일정

※공설550개소(지상:171, 지하:349, 저:3, 급:1, 비소 : 26, (임시폐전: 6) (감독자포함 총37명)

1팀(13명) 172개소(지상:46, 지하:117, 저:3, 비소:6)

구분 개소	담당자	담 당 수 리	조사일자	개수	지 역
1 조	장 이동원 장 권은주 교 김대성	127. 1494. 1452. 1595(고장-가). 1536. 1538. 1453. 139. 1519. 1487	3,4월중	29 지상 6 지하 22 저수조1	노고산동 신수동
		1320(비소93). 138. 140. 1366. 1319. 1311(고장-불). 1358(고장-가). 1271. 1486.
		1194. 1484. 1485. 135. 137(고장-가). 143(고장-가). 1365. 저11. 1548. 1427.
2 조	위 신동호 사 문규비
		128. 129. 130. 131(고장-불). 132(고장-가). 133. 134. 136. 141. 142.	3,4월중	31 지상 10 지하 21	노고산동
		173. 1256. 1258. 1260. 1272. 1321. 1355. 1356. 1357. 1364.
		1367. 1396. 1397. 1398. 1457(고장-불). 1479. 1480. 1481. 1482. 1483(고장-가). 1532.
3 조	위 김근태 교 이성주
		144. 1402. 1276. 1275. 1255. 1399. 1400. 148(비소107). 1509. 1274 (비소11). 146(고장-가).	3,4월중	34 지상 7 지하 27	노고산동 대흥동
		1322. 1353. 153. 1578. 1273. 1360. 1359(비소105). 147. 1590. 149. 150(고장-가).
		1403. 1404. 1361. 1363(고장-가). 152. 1362(고장-가). 1253. 1425. 145. 1540. 151. 1401.
4 조	위 문교은 장 김희현
		저12. 저13. 154(고장-가). 155. 156. 157. 1584. 1121. 1122. 1125. 1203(고장-가).	3,4월중	34 지상 10 지하 22 저수조2	대흥동
		1204(임시폐전). 1205(임시폐전). 1323(임시폐전). 1242. 1259. 1277. 1279. 1324. 1243(비소103). 1368. 1369.
		1370(임시폐전). 1570(임시폐전). 1373. 1454. 1455. 1372. 1508. 1524. 1555. 1564. 1571. 1582.
5 조	장 손창우 사 박준혁
		158(고장-가). 159. 160(고장-불). 161. 162. 165. 1112. 1124(고장-가). 1233. 1244. 1294. 1332. 1333.	3,4월중	38 지상 13 지하 25	대흥동
		1352(비소92). 1428. 1374. 1381. 1383. 1384. 1385. 1405. 1406. 1430. 1444. 1456.
		1461. 1465. 1501(고장-불). 1502(고장-불). 1503. 1449. 1541. 1542. 1543. 1593. 1599. 1563. 1607.
계	11명	총 1 7 2 개 소	3개 지역
감 독 자		진압대장 윤인천 ․ 차량관리주임 주 원

※ 안전책임자 : 1조(장 이동원), 2조(위 신동호), 3조(위 김근태), 4조(위 문교은), 5조(장 손창우)

※ 고장사용가 - 14 고장사용불 - 6 임시폐전 - 5

2팀(13명) 198개소(지상:59, 지하:127, 급:1, 비소:11)

구분 개소	담당자	담 당 수 리	조사기간	개수	지 역
1 조	위 장순호 장 곽명세 위 김소연 (화학)	1310. 1309. 1531. 1505. 1111. 1514. 1109.	3,4월중	35 지상 14 지하 21	상수동 당인동
		1511. 1316(비소95). 1351. 1575. 1414. 1110. 1553.
		1108(고장-불). 1512. 1252. 1530. 1574. 1513. 1544.
		1417. 1416. 1418. 1197. 197. 1573. 1604.
		1415. 1106. 1293. 1529. 1107. 1105. 1288(비소59).
2 조	위 이세기 교 김남규 (탱크)	1314. 1336. 1586. 1545. 1236. 1350. 1589. 1103. 1558. 1308.	3,4월중	41 지상 7 지하 34	상수동
		1290(비소36). 1490. 1488. 199. 1386. 1389. 1489. 1612(비소63)
		1291. 1498. 1335. 1318. 1560. 1317. 1313. 1375. 1499.
		1104. 1312. 169(비소37). 1251. 1222. 1496(비소94). 1592.
		1497. 1102. 1600. 1605. 1606. 183. 1325.
3 조	위 이주영 교 황보준호 (펌프)	1520. 1466. 192. 1282. 1515. 1315. 1546.	3,4월중	37 지상 19 지하 17 급수탑1	상수동 창전동 구수동 신정동 신수동
		191. 1284. 1517(고장-불). 1518. 1337. 1224. 1250.
		198. 급13. 1534. 1551. 1297. 1254. 1230.
		1478. 1527. 14. 1587. 1283. 1292. 1460. 1117(이설로조변경).
		195. 15. 1550. 1239. 1100. 16. 1295. 110.
4 조	위 김윤영 장 권기종 (펌프)	1577. 1306. 1240. 1262. 115. 1433. 1326. 1523.	3,4월중	40 지상 14 지하 26	현석동 신수동 구수동 신정동
		1227(고장-가). 1267(고장-가). 1445. 1120. 1583. 1101. 1506(고장-가).
		1448. 19. 1387. 1432. 1410. 1411. 1327. 1339. 1114
		1450. 1412. 1413. 1128. 18. 1298. 17. 1424.
		1591. 1127. 1388. 1193. 1296. 1451. 1533. 1442.
5 조	위 양영식 장 유영호 (고가)	1268. 1435(비소9). 117. 1305. 1436(비소60). 1407. 114.	3,4월중	34 지상 5 지하 29	신수동
		113. 1330. 1329. 1440(고장-가). 1229(고장-가). 1304. 1438.
		1443. 1302(고장-가). 1441. 1303. 112. 1611(비소30). 111. 1447
		1301. 1228. 1439. 1437. 1328. 1535.
		1552. 1269(비소13). 1423(비소62). 1300(고장-가). 118. 1585.
계	11명	총 1 9 8 개소	6개 지역
감 독 자		진압대장 김기수 ․ 차량관리주임 노재인

※ 안전책임자 : 1조(위 장순호), 2조(위 이세기), 3조(위 이주영), 4조(위 김윤영), 5조(위 양영식)

※ 고장사용가 - 7 고장사용불 - 2 임시폐전-1

3팀(14명) 180개소(지상:66, 지하:105, 비소:9)

구분 개소	담당자	담 당 수 리	조사일자	개수	지 역
1 조	장 서병찬 장 정만주 사 이경현	167. 168. 170. 1126. 1186. 1539. 1525. 1187. 1379. 1459. 1113. - 11개소	3,4월중	36 비소(2) 지상 18 지하 18	신수동 대흥동
		1380. 1354. 1382. 1185. 1554. 1522. 166. 171. 172. 1462. 1123. 1118. 1343. 1299 - 14개소
		1334. 1189. 1463(비소32). 1446. 1286. 1516(고장-불). 1526. 1597. 1562(비소47). 1601. 1603. - 11개소(비소2)
2 조	위 한보석 교 신근호	121. 123(고장-가). 124(고장-가). 163. 1223(비소58). 1378. 1464. 1566(고장-가). 1500. 1556. 1504. 1429. 1579. 1581. 1342. 1576. 1338. - 17개소(비소1)	3,4월중	36 비소(1) 지상 16 지하 20	대흥동 신수동
		126. 1265. 1345. 1610. 1495. 1238(고장-가). 1344. 1340. 1371. 1572. 1376. 1426. 1161. 1263. 125. 1580. 1596. 1507(고장-불). 1408(고장-가). - 19개소
3 조	위 정기용 위 이정섭	189. 188. 186(비소97). 1390. 190. 1602(비소109). 1568. 1561(비소24). 1547. 187. 181. 1212. 1394. 1567. 1225. 1565. - 16개소(비소3)	3,4월중	33 비소(3) 지상 10 지하 23	창전동
		182(고장-가). 184. 185. 193. 194. 1206. 1249. 1266. 1257. 1349. 1393. 1391. 1392. 1419. 1421. 1422. 1521. - 17개소
4 조	위 정대웅 장 조애정 장 박상훈	116. 1116. 1434. 1331. 1264. 1115. 1557, 1226. 1559. 1377. 12. - 11개소	3,4월중	33 지상 15 지하 16	신수동
		13. 11(고장-가). 119. 120. 1431. 1341(고장-가). 1549. 122. 1270(고장-불). - 9개소
		1307. 1598. 1241. 1588. 1119. 1409. 1537. 1491. 1492. 1493. 1237, - 11개소
5 조	장 최명훈 교 김영수	174(고장-가). 175. 176. 1287. 1245(고장-가). 1247(고장-불). 1246. 1248(고장-가). 1472. 1528. 1458. 1510(비소81). 1474. 1473. 1594. 1195. 1213. 1348. - 18개소(비소1)	3,4월중	35 비소(3) 지상 7 지하 28	창전동
		178. 179. 180. 1285. 1346. 1347. 1569(비소8). 1467. 1468. 1469. 1471. 1608. 1609. 1476(비소44). 1477. 1470. 1475. - 17개소(비소2)
계	12명	총 1 8 0 개 소	3개 지역
감 독 자		진압대장 조한열 ⦁ 차량안전점검관 김성남

※ 안전책임자 : 1조(장 서병찬), 2조(위 한보석), 3조(위 정기용), 4조(위 정대웅), 5조(장 최명훈)

※ 고장사용 - 11 고장사용불 - 4