문서 번호	시설관리팀-163		차장	팀장	부장	행정부원장
			고훈석	박웅대	유승원	전결01/11
						김혜정
결재 일자	2024.01.11		협조자

2024년 설 연휴 대비

시설물 안전점검 시행 계획

2024년 01월 11일

시설관리팀

Ⅰ		개 요

〇 설 연휴를 대비하여 각종 시설물 안전점검을 실시하고 사고위험 요인을 사전에 발견·조치하여 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅱ		점검 및 조치기간

〇 사전점검 : 2024. 01. 29(월) ~ 02. 02(금)

〇 조치기간 : 2024. 02. 05(월) ~ 02. 08(목)

Ⅲ		점검반 편성

점검분야	점검담당	점 검 원
기계분야	심정우	김준혁 외 12명
전기분야	임우진	최규진 외 9명
소방분야	김남채	박대원 외 6명
영선분야	이연철	최지훈 외 3명
통신분야	김성호	기원철 외 1명

Ⅳ		주요 점검내용

〇 기계분야

- 급배수배관, 물탱크, 펌프, 보일러 및 난방설비 이상여부

- 정압기시설, 가스배관 및 밸브, 가스감지기와 경보기 이상여부

- 급수 및 위생시설 동파예방 등 이상여부

- 환기설비 이상여부

- 가스기계실 각종 장비 작동상태 및 필터 등 이상유무

- 각종 가스 보유량 확인 및 보충량 주문

〇 전기분야

- 수배전설비 및 분전반, 가로등 이상여부

- 전기난방설비 및 전원 등 이상여부

〇 통신분야

- 통신케이블 및 교환설비 이상여부

- 출입통제 시스템 이상여부

- CCTV 이상여부

〇 소방분야

- 화재감지기 및 자동화재탐지설비 등 이상여부

- 소화기 및 소화전, 유도등 등 이상여부

〇 영선분야

- 출입문, 자동문 개폐상태 이상유무

- 외곽 캐노피 이상유무

Ⅴ		점검결과 및 향후계획

〇 점검 후 경미한 사항은 현장근무자가 즉시 조치

〇 예산이 수반되는 긴급히 보수를 요하는 사항은 수선비로 보수      공사 시행

〇 긴급 보수가 어려운 사항은 향후 예산을 반영하여 보수공사        시행

〇 외기온도 –10℃ 이하 및 동파우려 시 순찰점검 강화

붙임 : 1. 분야별 안전점검표 1부.  끝.