붙 임		2024년 여름철 대비 체육시설 안전점검 결과

□ 자치구명 : 서울시(미래한강본부)

□ 점검기간 : 2024. 6. 10.~ 6. 24.

□ 안전점검 결과

ㅇ 총괄표

구분	점검대상 시설	점검 개소수	체육시설 안전점검 항목 지적 건수
			합계	조치 완료	조치중	향후 조치
공공체육시설
∙수영장	6	6	4	4
∙종합체육시설

ㅇ 관내 수영장(종합체육시설 내 수영장 포함) 운영 현황

- (공공) 총 8개소 중 6개소 운영 중

ㅇ 주요 지적사항 및 조치결과 여부

구분 (공공/민간)	시설명	점검일	지적사항	조치결과 완료 여부 (√)	조치결과 상세내용/계획*
공공	뚝섬수영장	2024.6.10	안전난간 설치	조치완료	보수완료
공공	뚝섬수영장	2024.6.10	배수로 파손	조치완료	보수완료
공공	여의도수영장	2024.6.19	방수코팅 훼손	조치완료	보수완료
공공	양화물놀이장	2024.6.13	미끄럼방지	조치완료	보수완료

* 기한(6월 30일)내 점검결과에 따른 지적사항 조치 미완료 시, 조치계획 제출(ex. 7월 초 조치 완료)

ㅇ 문제점 및 개선대책, 건의사항 등

- 해당없음

ㅇ 정비사진

수조 입구 미끄럼방지 코팅 전 (서울시 미래한강본부-양화물놀이장)	수조 입구 미끄럼방지 코팅 후 (서울시 미래한강본부-양화물놀이장)
수조 안전난간 설치 전 (서울시 미래한강본부-뚝섬수영장)	수조 안전난간 설치 후 (서울시 미래한강본부-뚝섬수영장)
수조 방수 보수 전 (서울시 미래한강본부-여의도수영장)	수조 방수 보수 후 (서울시 미래한강본부-여의도수영장)
배수로 하부 보수 전 (서울시 미래한강본부-뚝섬수영장)	배수로 보수 후 (서울시 미래한강본부-뚝섬수영장)