2024년 2월 중 소방용수 정기수리 계획(1팀구.2팀)

전체총계 : 101３개소(지하식소화전: 789, 지상식소화전:164, 저수조 : 2, 급수탑 : 1, 비상소화장치 : 5７)

1팀 소방용수 소계: 353개소(지하식소화전:277, 지상식소화전:60, 저수조:1, 비소:15). 조사 및 감독:1대장 소방경 이우신, 소방위 지양호

구분	조사자	조사일	개수	소 화 전	지 역. 입력자	비소 (15개)
1조 (61개)	채완석 신영정	2.3	20	09-02, 97-026, 1602, 12-08, 01-038, 03-41(비소85), 01-037, 3217, 3214, 97-025, 97-024, 3213, 01-036, 01-043, 4042, 3216, 97-027,03-45,98-049, 4232(고장 사용가)	낙성대동	85
		2.9	21	04-33,4231,01-039,12-09,11-28,03-03,10-24,11-29,901, 3721, 관다-9 09-03,3215,4039,902,01-033,701,97-028, 04-34, 521, 3212(고장 사용가)
		2.18	20	737,3722,97-023,97-022,739,01-040,4043,4230,564,654,01-041,97-021,4038,738,02-08,4041,08-05,896,506,4044
2조 (48개)	최희곤 안병근	2.3	16	04-35,607,01-034,4234,699,11-27,98-052,98-051,01-032, 702,98-050,4233,4040,703,700,97-030	낙성대동	90
		2.9	16	736,03-42,97-029,01-035,08-06,03-09,04-32,903, 4228,742, 3218,783(비소68),99-002,08-07,3275,06-01		68
		2.18	16	707,3219,3901,98-053,4229,10-15,10-01,10-23,951,97-031, 02-34,08-03,08-01(고장 사용가)(비소25),08-02,09-01,12-10		25
3조 (63개)	송재인 정민철	2.3	21	09-21, 01-162, 01-200, 3170,10-16,4184,3818,3300, 4185(고장 사용가),4250,01-161, 3676, 11-04, 10-14, 3800, 98-076, 3804, 4045, 98-073, 3805,04-40	남현동
		2.9	21	09-07, 3441,12-04, 06-04, 01-158, 01-156(고장 사용가), 98-071, 98-070, 98-072(비소121),114,3803, 04-39, 01-157, 3166, 02-10(비소147), 3302, 3301,다-2, 3825, 98-075, 09-20		121 147
		2.18	21	98-074, 4251, 4248, 03-17(비소122), 4047, 4252, 3165, 03-16, 4051, 3334, 3303, 1503, 3819(비소28), 4253, 04-41, 04-42, 11-03, 1502, 1504, 98-069, 3808		122 28
4조 (50개)	이용섭 김진혁	2.3	17	03-26,3900,4249,13-04,13-03,3817,4046,3824,4048,10-12, 3167(비소100), 03-100, 3448,12-17,4246,3820,11-02	남현동	100
		2.9	17	09-22,12-01,4049,3809,4247,11-01,13-02,3729,12-03,3810, 04-44, 3802, 3801, 4245, 4050, 01-159, 03-40
		2.18	16	3906, 3822, 4254, 3807, 4244, 01-199, 3168, 12-02, 09-23, 03-25, 3816, 01-160, 3806(고장 사용가), 04-43, 4192, 저수조-009(고장 사용불)
5조 (63개)	안 신 박경덕	2.3	21	611, 3702, 06-51, 4241, 01-069, 746, 09-09, 4080, 04-37, 3724, 3237(비소145), 06-46, 05-32, 562, 01-068, 4034, 01-049, 544, 747, 3236, 4242	인헌동	145
		2.9	21	3235, 04-38,711,743(고장 사용가),598,4243,01-054,03-15,1123(비소133), 03-14,656,921,06-07,4033,01-066,4235(고장 사용가),789, 07-52, 745, 10-20, 1124		133
		2.18	21	05-30, 4236, 06-10, 01-064, 10-21, 05-29, 06-09, 4036, 07-22(비소108), 4280, 01-067, 09-08, 01-065, 98-067, 00-14(비소10), 98-068, 4037, 610(고장 사용가), 706, 05-31, 1122		108 10
6조 (52개)	최경진 김리하	2.3	23	4238,12-12,744.919,98-064,98-065,3711,897, 98-062, 04-36, 97-070, 920(비소89), 98-061, 98-060, 3234, 4239, 4237, 98-057, 10-22,03-04,3227,06-45,11-06,	인헌동	89
		2.9	17	4240, 01-171, 02-09, 3232, 03-43, 97-032, 12-11,09-04, 01-070, 3233, 98-066, 1901(비소102), 563, 4032, 545, 710, 01-170,		102
		2.18	12	98-054, 03-13, 98-055, 02-05, 02-07, 655(고장 사용불), 98-056, 10-07, 03-44, 98-063, 98-059, 98-058

2024년 2월 중 소방용수 정기수리 계획(2팀구.3팀)

전체총계 : 101３개소(지하식소화전: 789, 지상식소화전:164, 저수조 : 2, 급수탑 : 1, 비상소화장치 : 5７)

2팀 소방용수 소계:319개소(지하식소화전:245, 지상식소화전:47, 비소:27). 조사 및 감독 : 소방경 정윤성, 소방경 평기봉

구분	조사자	조사일	개수	소 화 전	지역	비소 (27개)
1조 (52개)	지경성 범기영	2.4	18	98-042, 620, 04-46, 621, 3322, 576, 556, 98-043, 98-044, 1418, 03-22, 05-04, 09-17, 3320, 1801, 622, 10-18, 09-05	대학동
		2.10	17	1158, 01-129, 3904, 3318, 01-131, 4216, 10-03, 04-101, 835, 4214, 4218, 01-044, 3323, 07-02, 836, 05-03, 623
		2.25	17	01-130, 04-102, 3324, 01-132, 04-05, *626(고장 사용불), 06-06, 637(비소88), 625, 4219, 618, 4030(비소99), 03-24, 06-48, 11-07, 4220, 636		88,99
2조 (39개)	유희철 남유민	2.4	13	4035, 3905, 03-10, 4031, 98-040, 4209, 4029, *01-128(고장사용가), 587, 3321, 10-19, 713, 01-042	대학동
		2.10	14	3319, 08-04, 979, 01-134, 98-039, 00-03, 4210, 98-041, 617, 1701, 3228, 4215, 837, 4281
		2.25	12	624, 03-23, 10-17, 1417, 4217, 4211, 1416, 527, 98-038(비소161), 01-186, 3272, 03-80		161
3조 (52개)	윤석일 박종영	2.4	19	715, 01-187, 98-037(비소15), 714, 716(비소38), 712, 11-08, 4213, 01-125, 98-027(비소162), 98-026, 977(비소79), 09-18, *976,01-126, 839(비소36), 98-029, 98-020(비소186), 98-021	대학동	15,38, 162,79, 36,186
		2.10	15	98-025, 3274, 02-06, 619, 07-01, 01-124, 06-83, 98-019(비소174), 838(비소35), 4221, 98-022, 2204, 01-127(비소56), 98-023, 98-024		174,35 56
		2.25	18	98-030, 98-032, 01-123, 98-034, 04-47, 09-19, 98-031,05-01, 4212, 06-84, 05-02, 98-028(비소163), 98-033, 978,98-036, 3171, 01-133, 98-035		163
4조 (56개)	김재훈 최영홍	2.4	8	03-97, 03-77, 06-87, 03-75, 03-76, 04-115, 01-189, 02-26	삼성동
						40
		2.10	19	97-175, 768, 10-65, 770, 3946, 01-188, 98-194, 761, 97-178, 841, 766, 767, 769, 3943, 4399, 840(비소40), 04-98, 4400, 04-22
		2.25	29 임시폐전	*97-182, *98-196, *97-181, *3264, *06-86, *97-179, *98-195, *582, *583(비소170), *885, *97-183(비소171), *98-197, *97-180 *01-137, *601, *01-139, *600, *97-177, *01-190(비소7), *97-176, *3945, *01-135, *01-138(비소6), *97-174, *525, *762, *05-40, *97-173, *11-24
						170 171 7 6
5조 (46개)	서성원 김건중	2.4	15	98-147, 07-20, 875, 3267(비소81), 1421, 4352, 01-116, 934, 98-150, 06-03, 1420, 3188, 07-48, 967, 3265	삼성동	81
		2.10	12	3266, 3328, 13-01, 07-47, 98-154, 98-148, 01-114, 4348, 01-115, 02-25, 566, 05-39
		2.25	5	3942, 97-142, 98-149, *02-11(고장사용가), 884
			14 임시폐전	*01-136, *4401, *4402, *04-23, *3947, *98-193, *97-172, *842, *98-191, *98-192, *3944, *3948, *11-21, *615
6조 (47개)	김영진 장세웅	2.4	16	963(비소72), *1156(고장사용가), 97-141, 01-112, 97-140, 97-139, 03-21, 12-05, 964(비소98), 97-143, 01-019(비소173), 98-151, 12-45, 965, 01-113, 09-16	삼성동	72 98 173
		2.10	16	966(비소31), 1157,529(비소17),4350(비소125), 4353, 04-45, 관다-1, 614, 01-117(비소178), 04-103, 1419, 616(비소42), *97-145(고장사용가), 04-04, 4354, 12-06		31,17, 125,178 42
		2.25	15	97-144, 01-185, 3263, 04-104, 533, 4351, 98-155, 98-157, 98-156, 98-152, 98-153, 01-053, 01-184, 12-44, 4349

2024년 2월 중 소방용수 정기수리 계획(3팀 구.1팀)

전체총계 : 101３개소(지하식소화전: 789, 지상식소화전:164, 저수조 : 2, 급수탑 : 1, 비상소화장치 : 5７)

3팀 소방용수 소계 : 342개소(지하식소화전:268, 지상식소화전:57, 급수탑:1, 저수조:1, 비소:15). 조사 및 감독 : 진압대장 소방경 유재선, 소방경 장기창

구분	조사자	조사일	개수	소 화 전	지 역	비소 (15개)
1조 (55개)	윤재환 김선웅	2.11	19	06-05, 98-083, 98-086, 08-23, 01-051, 97-068,4074 98-018, 04-02, 530, 609, 06-12, 02-35, 588, 4079, 09-13, 07-60, 08-22(고장 사용가), 905	청룡동 (봉천 8동)
		2.17	14	01-052, 4075, 06-08, 3224, 653, 12-07, 01-058, 3221, 4073 98-084, 3226, 01-047, 03-46, 3225
		2.23	22	904, 3187(고장 사용가), 08-21, 98-085, 07-23, 97-066, 512(고장 사용가), 01-046, 874, 07-03, 97-065, 3723, 4276 02-04, 09-15, 4223, 925, 926(고장 사용가), 1033, 97-038, 98-010, 4208
2조 (49개)	임성현 황석권	2.11	16	12-36, 01-045, 3223, 4283(고장 사용가), 03-81, 06-11, 01-056(고장 사용불), 906, 06-13, 01-055, 4072(고장 사용가)(비소69), 907, 08-26, 11-05, 860, 08-24(고장 사용불)	청룡동 (봉천 8동)	69
		2.17	20	704, 4076, 06-85, 1501, 97-067, 3169, 4278, 4078, 97-064, 01-048, 3220, 3222(비소107), 01-057, 4207, 3903, 10-10, 4021, 01-088, 97-033, 00-01		107
		2.23	13	4277, 09-06, 06-49, 559, 909(비소149), 597, 908, 12-40, 4279 97-034, 97-035(비소139), 4020, 08-25		139 149
3조 (55개)	박형태 윤희영	2.11	25	651, 97-015, 1025, 10-05, 777(고장 사용불), 565, 778, 01-020, 4226, 03-79, 1026 1027, 07-59, 705, 01-168, 03-11, 861, 776, 급수탑 017, 1415, 4017 505, 954, 4227, 저수조001	청룡동 (봉천 8 ․ 4동)
		2.17	14	1028(고장 사용불), 1029(고장 사용불), 1031, 568, 97-013, 97-014, 97-016, 98-046, 04-29, 730, 4224, 3192, 98-047, 01-021
		2.23	16	98-045, 1032(고장 사용불), 01-022, 608, 97-020, 1030(고장 사용가), 97-019 97-018, 1034, 4225, 01-028, 1035, 97-017, 1036, 10-06, 016
4조 (53개)	이정우 유지혜	2.11	20	1063, 1065, 10-04, 01-023, 635, 606(고장 사용불), 638, 97-008, 97-003, 729, 97-005, 01-018, 97-007, 97-009, 01-017, 6, 4052, 4284, 570, 3317	청룡동 (봉천4동)
		2.17	16	550, 4222, 3827, 97-012, 04-31, 97-002, 504, 4015, 3189, 10-13, 4019, 3191, 514, 01-026, 97-001, 01-027
		2.23	17	97-004, 03-08, 04-30, 1064, 97-006, 4018, 3190, 01-025(고장 사용불), 569, 98-048(비소134), 4016, 97-010, 97-011(고장 사용가), 12-46, 01-024, 549, 03-02(고장 사용불)		134
5조 (55개)	서동식 김지훈	2.11	14	592, 593, 594, 595, 805(고장 사용가), 806, 3255, 4026, 4028, 98-001, 98-002(비소150), 98-016, 03-12, 10-09	청룡동 (봉천 4동) · 서림동	150
		2.17	15	09-10, 98-004, 4205, 3254, 01-178, 01-179(고장 사용가), 974, 808(비소43), 4202, 1154, 3251(비소30), 98-003(비소1), 98-012, 10-08, 06-81		43 30 1
		2.23	26	11-23, 98-009, 01-084, 11-10(비소151), 01-085(비소57), 975, 98-007, 01-086, 927(비소97), 05-33, 97-041, 04-03, 4203, 98-005, 98-006, 09-11, 11-22, 929, 4027, 09-12, 97-044, 3252, 97-043, 4282, 11-09(고장 사용불), 3902	서림동	151 57 97
6조 (60개)	신창석 최운섭	2.11	21	1066(고장 사용불), 98-013, 01-176, 98-008, 4200, 01-050, 06-50, 03-19,97-040(비소140), 98-011, 13-06, 10-11, 97-036, 03-18, 00-02(비소148), 97-042, 01-087, 13-05, 972 99-001, 581	서림동	140 148
		2.17	17	11-25, 11-26, 4024, 06-02, 03-47, 97-069, 06-82, 98-088, 97-046, 590, 05-34, 01-083(고장 사용불), 807(고장 사용가), 09-14, 4201, 03-20, 944
		2.23	22	98-017, 4023, 3253, 928(비소96), 98-014, 06-47, 97-045, 98-087, 4204, 98-015, 803, 641, 4025, 04-01, 973 97-037, 97-039, 01-177, 3250, 1155(고장 사용불), 4022, 4206		96