하천유수사용실적보고서
유 수 사용자		성 명 (법인의 명칭)		암사아리수정수센터
		주 소		서울시 강동구 아리수로 131(암사동)
허가개요		취수위치		서울시 강동구 아리수로 131(암사동) (하천명 : 한 강 )
		시설물명칭		암사아리수정수센터
		허 가 량		1,600,000㎥/일
		용 도		■생활용수 □공업용수 □농업용수 □기타
		허가기간		2024년 2월 1일부터 2024년 2월 29일까지
유 수 사 용 실 적
일자	사용량(㎥/일)		일자		사용량(㎥/일)	일자	사용량(㎥/일)
합계	24,077,020					21	847,310
1	863,491		11		688,250	22	838,528
2	857,576		12		822,022	23	839,312
3	817,542		13		859,226	24	825,989
4	827,356		14		839,360	25	820,471
5	880,806		15		820,193	26	861,206
6	849,801		16		871,667	27	830,871
7	868,854		17		831,940	28	852,833
8	835,075		18		801,186	29	857,647
9	791,875		19		817,757
10	697,927		20		860,949
하천법 제52조 제3항 및 동법시행규칙 제29조 제4항의 규정에 의하여 위와 같이 보고합니다. 2024년 3월 5일 보고자(법인명) 암사아리수정수센터장 (서명 또는 인) 국토교통부장관 귀하