하천유수사용실적보고서
유 수 사용자		성 명 (법인의 명칭)		암사아리수정수센터
		주 소		서울시 강동구 아리수로 131(암사동)
허가개요		취수위치		서울시 강동구 아리수로 131(암사동) (하천명 : 한 강 )
		시설물명칭		암사아리수정수센터
		허 가 량		1,600,000㎥/일
		용 도		■생활용수 □공업용수 □농업용수 □기타
		허가기간		2024년 4월 1일부터 2024년 4월 30일까지
유 수 사 용 실 적
일자	사용량(㎥/일)		일자		사용량(㎥/일)	일자	사용량(㎥/일)
합계	26,101,057					21	824,557
1	906,147		11		859,105	22	881,582
2	861,738		12		888,915	23	889,372
3	875,072		13		874,786	24	862,932
4	901,181		14		855,248	25	876,783
5	892,554		15		848,081	26	881,854
6	836,428		16		870,262	27	859,407
7	833,607		17		902,613	28	840,866
8	888,654		18		873,199	29	912,288
9	869,180		19		902,029	30	868,661
10	821,581		20		842,375
하천법 제52조 제3항 및 동법시행규칙 제29조 제4항의 규정에 의하여 위와 같이 보고합니다. 2024년 5월 7일 보고자(법인명) 암사아리수정수센터장 (서명 또는 인) 국토교통부장관 귀하