소 방 점 검 사 진

대상 : 서울 새활용플라자

점검업체: (주)우수방재

점검일: 2024년 06월 11일

화재수신기 점검	소방펌프 압력셋팅확인
A/V 밸브 및 압력스위치확인	소화기 점검확인

소 방 점 검 사 진

대상 : 서울 새활용플라자

점검업체: (주)우수방재

점검일: 2024년 06월 11일

화재중계기 선로체크실시	하론설비 수신기확인
유도등 예비전원체크실시	소화전 점검실시